FUNDAÇAO SERVIÇO DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA LICITAÇÃO AV. Eulenir de Oliveira Lima, 71 – Fone: (0xx67) 3441-5050 - Fax:(0xx67) 3441-5050 Site: http://www.funsau-na.com.br/

Processo nº    0214/2011

Pregão Presencial nº 023/2011

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N° 023/2011 – FUNSAU-NA Tipo Menor Preço por item OBJETO: Abertura de processo licitatório, para a aquisição de SORO E AGULHAS, para o exercício de 2012, conforme solicitação da farmácia e suprindo o setor com estes materiais juntamente com o PS e clinicas do Hospital Regional de Nova Andradina/FUNSAU-NA. Solicitação através da CI nº 0223/2011. O Edital estará disponível, mediante o ressarcimento de custos no valor de R$ 5,00 (cinco) reais, a partir de 22/12/2011, de 07:00 hs. às 11:00 hs. e de 13:00 hs. às 17:00 hs. Endereço: Av. Eulenir de Oliveira Lima nº 71. Entrega e abertura das Propostas: Dia: 10/01/2012 às 07:30 horas. .

O edital completo poderá ser adquirido mediante depósito do seu custo em conta bancária: Ag. 0728-5 c.c. 34.000-6 Banco do Brasil, e envio via fax do comprovante de depósito no (67) 3441-5050 acrescido dos dados da empresa interessada (CNPJ, INSC. ESTADUAL, (ENDEREÇO, FONE E E-MAIL) para remessa do edital completo). Demais informações na FUNSAU-NA, Av. Eulenir de Oliveira Lima nº 71 – fone: (0xx67) 3441-5050 Ramal 205 – licitacao@funsau-na.com.br.

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

Objeto: Abertura de processo licitatório, na modalidade de Pregão Presencial, para a aquisição de SORO E AGULHAS, para o exercício de 2012,  conforme  solicitação da farmácia e suprindo o setor com estes materiais juntamente com  o PS e clinicas do Hospital Regional de Nova Andradina/FUNSAU-NA, conforme solicitação através da C.I. nº 0223/2011, e orçamento e documentação em anexo.

| ITEM | DESCRIÇÃO SIMPLIFICADA | ESPECIFICAÇÃO | UND | QTD | MARCA | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ÁGUA DESTILADA INJETÁVEL, EM FRASCO COM 500 ML | ÁGUA DESTILADA INJETÁVEL, EM FRASCO COM 500 ML COM ESCALA GRADUADA IMPRESSA. O FRASCO DEVE APRESENTAR COLAPSABILIDADE PARA PERMITIR O ESCOAMENTO DA SOLUÇÃO, O SÍTIO DE CONEXÃO DO EQUIPO DEVE SER ADAPTÁVEL E MOLDÁVEL A QULAQUER EQUIPO E NÃO PERMITIR SUA DESCONEXÃO E VAZAMENTO. EMBALADO INDIVIDUALMENTE CONFORME CONSTAR NO REGISTRO DO PRODUTO, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DATA DE VALIDADE. | UNI. | 60 |  | 2,27 | 136,20 |
| 2 | ÁGUA DESTILADA INJETÁVEL, EM FRASCO COM 100 ML | ÁGUA DESTILADA INJETÁVEL, EM FRASCO COM 100 ML COM ESCALA GRADUADA IMPRESSA. O FRASCO DEVE APRESENTAR COLAPSABILIDADE PARA PERMITIR O ESCOAMENTO DA SOLUÇÃO, O SÍTIO DE CONEXÃO DO EQUIPO DEVE SER ADAPTÁVEL E MOLDÁVEL A QULAQUER EQUIPO E NÃO PERMITIR SUA DESCONEXÃO E VAZAMENTO. EMBALADO INDIVIDUALMENTE CONFORME CONSTAR NO REGISTRO DO PRODUTO, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DATA DE VALIDADE. | UNI. | 120 |  | 3,00 | 360,00 |
| 3 | ÁGUA DESTILADA INJETÁVEL, EM FRASCO COM 10 ML | ÁGUA DESTILADA INJETÁVEL EM AMPOLA COM 10 ML, EMBALADA CONFORME CONSTAR NO REGISTRO DO PRODUTO. A EMBALAGEM DEVERÁ TRAZER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DATA DE VALIDADE. | UNI. | 38000 |  | 0,12 | 4.560,00 |
| 4 | SOLUÇÃO CLORETO DE SÓDIO 0,9% - BOLSA DE 1000 ML. | SOLUÇÃO INJETAVEL ESTÉRIL, APIROGENICA, DE BOLSA COM SISTEMA FECHADO. | UNI. | 6000 |  | 3,06 | 18.360,00 |
| 5 | SOLUÇÃO CLORETO DE SÓDIO 0,9% - BOLSA DE 500 ML. | SOLUÇÃO INJETAVEL ESTÉRIL, APIROGENICA, DE BOLSA COM SISTEMA FECHADO. | UNI. | 45000 |  | 2,10 | 94.500,00 |
| 6 | SOLUÇÃO CLORETO DE SÓDIO 0,9% - BOLSA DE 250 ML. | SOLUÇÃO INJETAVEL ESTÉRIL, APIROGENICA, DE BOLSA COM SISTEMA FECHADO. | UNI. | 24000 |  | 2,00 | 48.000,00 |
| 7 | SOLUÇÃO CLORETO DE SÓDIO 0,9% - BOLSA DE 100 ML. | SOLUÇÃO INJETAVEL ESTÉRIL, APIROGENICA, DE BOLSA COM SISTEMA FECHADO. | UNI. | 24000 |  | 1,86 | 44.640,00 |
| 8 | SOLUÇÃO CLORETO DE SÓDIO 20 % - 10 ML. | SOLUÇÃO INJETAVEL ESTÉRIL, APIROGENICA. | UNI. | 6000 |  | 0,20 | 1.200,00 |
| 9 | SOLUÇAO DE GLICOSE 5% - BOLSA DE 1000 ML. | SOLUÇÃO INJETAVEL ESTÉRIL, APIROGENICA, DE BOLSA COM SISTEMA FECHADO. | UNI. | 600 |  | 3,20 | 1.920,00 |
| 10 | SOLUÇAO DE GLICOSE 5% 50O - BOLSA DE 500 ML. | SOLUÇÃO INJETAVEL ESTÉRIL, APIROGENICA, DE BOLSA COM SISTEMA FECHADO. | UNI. | 6000 |  | 2,44 | 14.640,00 |
| 11 | SOLUÇAO DE GLICOSE 5% - BOLSA DE 250 ML. | SOLUÇÃO INJETAVEL ESTÉRIL, APIROGENICA, DE BOLSA COM SISTEMA FECHADO. | UNI. | 6000 |  | 2,36 | 14.160,00 |
| 12 | SOLUÇAO DE GLICOSE 5% - BOLSA DE 100 ML. | SOLUÇÃO INJETAVEL ESTÉRIL, APIROGENICA, DE BOLSA COM SISTEMA FECHADO. | UNI. | 6000 |  | 2,20 | 13.200,00 |
| 13 | SOLUÇÃO DE GLICOSE 25% - 10 ML | SOLUÇÃO INJETAVEL, APIROGENICA. | UNI. | 1200 |  | 0,19 | 228,00 |
| 14 | SOLUÇÃO DE GLICOSE 50% - 10 ML | SOLUÇÃO INJETAVEL, APIROGENICA. | UNI. | 1200 |  | 0,20 | 240,00 |
| 15 | SOLUÇÃO GLICOFISIOLÓGICA - BOLSA DE 1000 ML. | SOLUÇÃO INJETAVEL ESTÉRIL, APIROGENICA, DE BOLSA COM SISTEMA FECHADO. | UNI. | 1200 |  | 2,50 | 3.000,00 |
| 16 | SOLUÇÃO GLICOFISIOLÓGICA - BOLSA DE 500 ML. | SOLUÇÃO INJETAVEL ESTÉRIL, APIROGENICA, DE BOLSA COM SISTEMA FECHADO. | UNI. | 6000 |  | 2,46 | 14.760,00 |
| 17 | SOLUÇÃO RINGER LACTATO - BOLSA DE 500 ML. | SOLUÇÃO INJETAVEL ESTÉRIL, APIROGENICA, DE BOLSA COM SISTEMA FECHADO. | UNI. | 1500 |  | 2,59 | 3.885,00 |
| 18 | SOLUÇAO DE MANITOL 20 % - 500 ML. | SOLUÇÃO INJETAVEL ESTÉRIL, APIROGENICA. | UNI. | 20 |  | 4,86 | 97,20 |
|  |  |  |  |  | VALOR TOTAL: |  | 277.886,40 |

# VALOR ESTIMADO DA AQUISIÇÃO: R$ 277.886,40 (Duzentos e setenta e sete mil oitocentos e oitenta e seis reais e quarenta centavos);

JUSTIFICATIVA: Prover de materiais o setor de farmácia para melhor atender o Pronto Socorro, Centro Cirúrgico e clinicas da FUNSAU-NA.

# PRAZO DE ENTREGA:  Será em até 06 (Seis) dias, de acordo com a necessidade da FUNSAU-NA, contados da assinatura do contrato.

# CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias de acordo com a entrega das mercadorias e nota fiscais devidamente atestadas.

# LOCAL DE ENTREGA: Fundação Serviço de Saúde de Nova Andradina FUNSAU-NA.

Nova Andradina, MS 22 de Dezembro de 2011.