FUNDAÇAO SERVIÇO DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA LICITAÇÃO AV. Eulenir de Oliveira Lima, 71 – Fone: (0xx67) 3441-5050 - Fax:(0xx67) 3441-5050 Site: http://www.funsau-na.com.br/

Processo nº    041/2012.

Pregão Presencial nº 023/2012.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N° 023/2012 – FUNSAU-NA Tipo Menor Preço por item OBJETO: Aquisição de equipamentos para a montagem do lactário, conforme solicitação do setor de nutrição do Hospital Regional de Nova Andradina/FUNSAU-NA. O Edital estará disponível, mediante o ressarcimento de custos no valor de R$ 5,00 (cinco) reais, a partir de 02/04/2012, de 07:00 hs. às 11:00 hs. e de 13:00 hs. às 17:00 hs. Endereço: Av. Eulenir de Oliveira Lima nº 71. Entrega e abertura das Propostas: Dia: 16/04/2012 às 08:00 horas. .

O edital completo poderá ser adquirido mediante depósito do seu custo em conta bancária: Ag. 0728-5 c.c. 34.000-6 Banco do Brasil, e envio via fax do comprovante de depósito no (67) 3441-5050 acrescido dos dados da empresa interessada (CNPJ, INSC. ESTADUAL, (ENDEREÇO, FONE E E-MAIL) para remessa do edital completo). Demais informações na FUNSAU-NA, Av. Eulenir de Oliveira Lima nº 71 – fone: (0xx67) 3441-5050 Ramal 205 – licitacao@funsau-na.com.br..

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

Objeto: Aquisição de equipamentos para a montagem do lactário, conforme solicitação do setor de nutrição do Hospital Regional de Nova Andradina/FUNSAU-NA;

Justificativa

A aquisição dos Equipamentos e materiais para a instalação do lactário, com a finalidade de suprir as necessidades do Hospital Regional HRNA, atendendo assim a solicitação dos usuários internados na pediatria do hospital;

Prazo de entrega

A licitante vencedora deverá entregar os materiais e equipamentos em condições de uso no prazo de até 05 (Cinco) dias contados do recebimento da requisição, de segunda a sexta-feira, em horários compreendidos entre 07h00min as 11h00min e entre 14h00min e 17h00min (horário Local);

A substituição, se necessária deverá ser no prazo máximo de 03 (Três) dias, contadas a partir da constatação do vício do produto com a conseqüente notificação junto ao fornecedor;

Orçamento estimado

- O custo estimado para o exercício 2012  será de R$ 7.105,00 (Sete mil cento e cinco reais);

Forma de adjudicação/julgamento do objeto

O objeto deste Pregão será adjudicado menor preço por ITEM à licitante vencedora, após decididos os recursos, quando houver, sujeito à homologação pelo Diretor Geral do Hospital Regional de Nova Andradina HRNA, FUNSAU-NA;

Local de entrega do produto

Os objetos relacionados nas especificações técnicas deverão ser entregues no setor do Almoxarifado do Hospital Regional de Nova Andradina HRNA, sito à Avenida Eulenir de Oliveira Lima, 71, Bairro Durval Andrade Filho, em Nova Andradina/MS, com telefones para contatos (67) 3441-5050.

| Aplicação: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A MONTAGEM DO LACTARIO ATENDENDO ASSIM AO PNH DO HOSPITAL REGIONAL DE NOVA ANDRADINA/FUNSAU-NA. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Item | Descrição Produto | Descriminação | Marca | UN | Quant. | Valor Unitário | Valor Total |  |
|  | 1 | GELADEIRA/REFRIGERADOR 262 lt (No mínimo). COR BRANCA. | Características Gerais Cor: Branco Capacidade de armazenamento de no minimo: 262L Capacidade do Congelador de no minimo: 26L Capacidade do Refrigerador de no minimo: 236L Tensão: 127 V Frequencia: 60 Hz Consumo (KWh/mês): 24,4 W Especificado Pés Niveladores: Sim Eficiência Enérgética: A (INMETRO); Tipo de Refrigerador: Simples; Degelo: Semi-Automático; Recursos: Degelo Prático Basta pressionar o botão para descongelar, sem precisar desligar o refrigerador. Após o degelo, ele volta a funcionar automaticamente. Controle externo da temperatura Facilita o ajuste da temperatura do refrigerador sem precisar abrir a porta. Mais praticidade e economia de energia. |  | UN | 01 | 1.030,00 | 1.030,00 |  |
|  | 2 | FRIZER VERTICAL 142LT (no mínimo). COR BRANCO. | O Freezer traz toda conveniência, organização e espaço que você precisa. Há compartimentos idéias para vários tipos de alimentos aliando a melhor utilização do espaço e conservação dos alimentos; Possui o Compartimento para Gelo: não contamina os cubos de gelo com o sabor de outros alimentos e tem uma temperatura ideal para conservar o gelo na consistência perfeita para consumo; E para garantir maior segurança, possui cestos deslizantes com trava de segurança; Classe A em consumo de energia, muito mais economia para você; Ótima capacidade interna: pequeno por fora, ideal por dentro; Informações técnicas; Capacidade Total Líquida 142l; Consumo de energia mensal de aproximadamente 36KVA/mês 110/220V. medidas aproximadas de 1488x489x620, (AXLXP); Voltagem 110/220V. |  | UN | 01 | 960,00 | 960,00 |  |
|  | 3 | MICROONDAS, 31LT CONVENCIONAL, 110/220V. aço inox | Microondas, 31 Litros, Inox, Tensão / Voltagem 110V, 220V, Tipo de Microondas Convencional, Abertura da Porta Puxador, Luz Interna; Cozimento: Funções de cozimentos, descongelamento automático e cozimento automático, prato giratório, 9 (nove) novéis de potencia, potencia máxima 900Watts; Características do Microondas: Abertura de porta puxador, luz interna, tipo convencional, acabamento interno em aço galvanizado especial, acabamento externo aço inox, trava de segurança; Especificações Técnicas: Capacidade mínima de 31lt, altura 29,9cm, largura 54,2cm, profundidade 44cm, peso liq 16,3KG, cor inox (prata), tensão/voltagem 110/220V, garantia de 12 (doze)meses. |  | UN | 01 | 480,00 | 480,00 |  |
|  | 4 | BANHO MARIA TERMOSTATICO | Gabinete construído em aço 1020 com proteção anticorrosiva e pintura eletrostática epóxi; Cuba estampada construída em aço inox sem emendas e com cantos arredondados; Tampa pingadeira construída em aço inox com puxador isolado do calor; Fundo falso para proteção da resistência e do sensor de temperatura construído em aço inox AISI 304; Resistência de aquecimento construída em aço inox, tubular e blindada; Controle de temperatura digital, micro processado, com auto-sintonia para parâmetros PID; Sensor de temperatura PT-100 ; Alimentação: 110 ou 220 volts; Faixa de Trabalho - Temperatura: De ambiente +7ºC a 100ºC, com resolução de 0,1ºC; Acompanha: Tampa angular com manípulo isolado do calor: Fundo falso em aço inox e perfurado para proteção da resistência e do sensor de temperatura; Manual de Instruções em Português; |  | UN | 01 | 1.860,00 | 1.860,00 |  |
|  | 5 | PURIFICADOR DE AGUA (MESA) | Purificador, de mesa, com duas torneiras, temperatura da água regulável, porta copo, voltagem 110V largura +-312mm altura +-460mm profundidade +- 380mm peso aproximado 6kg |  | UN | 01 | 840,00 | 840,00 |  |
|  | 6 | BALNÇA DIGITAL, ALTA PRECISAO COZINHA 7KG – 1GR | Balança digital eletrônica portátil de boa qualidade, exatidão para pesagem de ingredientes ou objetos, com capacidade de ate 7kgs e resolução de 1gr. Utilização indispensáveis em receitas culinárias, controle de regime alimentar, farmacêutica, química, entre outras muitas aplicações, possui botão de tara, visor de cristal liquido tipo LCD, desliga automaticamente após o uso, diâmetro do prato de no mínimo 14cm, alimentação 110V ou bateria |  | UN | 01 | 565,00 | 565,00 |  |
|  | 7 | FOGAO ELETRICO 4 BOCAS, 4Q ELETRICO, VITROCERAMICA | Fogão elétrico 4 bocas, acendimento automático, alimentação elétrica, queima dores de tamanho diferentes, economia de energia, selo conpet A, cor preto, largura 60cm, altura 4,5cm, profundidade 48cm, peso liquido aproximadamente 7,5kg garantia do produto 12 (doze) meses, acabamento em preto ébano, tensão/voltagem 220V, consumo 6kv/h, manual em português. |  | UN | 01 | 590,00 | 590,00 |  |
|  | 8 | LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4LTS | Liquidificador industrial, potencia de 0,5cv/368w, freqüência de 60HZ. Voltagem 110/220W, altura 620mm, largura, 260mm, profundidade 210mm, peso liquido aproximado 8,10kg, com capacidade para 4lts, rotação 3.500rpm, garantia de 12 (doze) meses, manual em português. |  | UN | 01 | 780,00 | 780,00 |  |
|  | Total |  |  |  |  |  | 7.105,00 |  |  |

Em caso de defeito nos equipamentos fornecidos, a contratada deverá reparar ou proceder à substituição imediata no prazo máximo de 12hrs a contar da notificação do defeito;

A empresa terá que declarar que possui total conhecimento e concordância com os termos deste edital, bem como seus respectivos anexos e de que os preços ofertados correspondem integralmente ao objeto da licitação;

Órgão do Hospital Regional de Nova Andradina HRNA que fiscalizará a execução do objeto;

O acompanhamento e fiscalização da execução serão feitos, através de um servidor do Hospital Regional de Nova Andradina HRNA;

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias de acordo com a entrega das mercadorias e nota fiscal devidamente atestadas;

Nova Andradina, MS 02 de Abril de 2012.