FUNDAÇAO SERVIÇO DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA LICITAÇÃO AV. Eulenir de Oliveira Lima, 71 – Fone: (0xx67) 3441-5050 - Fax:(0xx67) 3441-5050 Site: http://www.funsau-na.com.br/

Processo nº    076/2012.

Pregão Presencial nº 029/2012.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N° 029/2012 – FUNSAU-NA Tipo Menor Preço por item OBJETO: Aquisição de ar condicionado e cortina de ar, para a colocação na recepção de atendimento aos usuários, tendo em vista a necessidade da substituição do ar existente, assim melhorando a refrigeração do ambiente, proporcionando melhor conforto aos usuários do SUS que procuram o Hospital Regional de Nova Andradina/FUNSU-NA. O Edital estará disponível, mediante o ressarcimento de custos no valor de R$ 5,00 (cinco) reais, a partir de 19/04/2012, de 07:00 hs. às 11:00 hs. e de 13:00 hs. às 17:00 hs. Endereço: Av. Eulenir de Oliveira Lima nº 71. Entrega e abertura das Propostas: Dia: 26/04/2012 às 08:00 horas.

O edital completo poderá ser adquirido mediante depósito do seu custo em conta bancária: Ag. 0728-5 c.c. 34.000-6 Banco do Brasil, e envio via fax do comprovante de depósito no (67) 3441-5050 acrescido dos dados da empresa interessada (CNPJ, INSC. ESTADUAL, (ENDEREÇO, FONE E E-MAIL) para remessa do edital completo). Demais informações na FUNSAU-NA, Av. Eulenir de Oliveira Lima nº 71 – fone: (0xx67) 3441-5050 Ramal 205 – licitacao@funsau-na.com.br.

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

Objeto: Aquisição de ar condicionado e cortina de ar, para a colocação na recepção de atendimento aos usuários, tendo em vista a necessidade da substituição do ar existente, assim melhorando a refrigeração do ambiente, proporcionando melhor conforto aos usuários do SUS que procuram o Hospital Regional de Nova Andradina/FUNSU-NA. Solicitação através da CI nº 078/2012, conforme solicitação da diretoria.

| ITEN | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | DESCRIMINAÇÃO DO PRODUTO | UN | QUANTI | MARCA | V. UNITÁRIO | V. TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONDICIONADOR DE AR 30.000 BTUS 220V | Condicionador de ar, capacidade térmica de refrigeração 30.000 btu/h, capacidade de recirculação do ar não inferior a 330m3/h, fator de potência igual ou superior a 0,92 e eficiência energética não inferior a 10kj/wh, tensão 220v.certificado com selo procel inmetro, garantia mínima de 01 ano. Instalado no local. | Uni | 01 |  | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 2 | CORTINA DE AR, 127V | Equipamento que forma uma parede de ar vertical através de um sistema de ventilação, separando dois ambientes, porém com livre transito de pessoas. Auxilia a evitar a passagem de insetos, poeira e fumaça entre ambientes, Dimensões: (L x h x P): 1220 x 215 x 210 mm, Velocidade do Ar (m/s): 5 - 7 - 9,5, Vazão (m³/s): 2050, Ruído (dBa): 50, Alcance de Isolamento (m): 2,5 ~ 3,0, PRINCIPAIS VANTAGENS: Reduz o consumo de energia; Aumenta a vida útil dos equipamentos de controle de temperatura; Possibilita que as portas fiquem abertas, mantendo a temperatura interna e permitindo o trânsito de pessoas e equipamentos; Baixo ruído; Direcionadores de ar reguláveis; Design moderno; Fácil limpeza; Simples instalação, 220V, COM 1 ANO DE GARANTIA, CONTROLE REMOTO. Instalado no local. | Uni | 03 |  | 850,00 | 2.550,00 |
| TOTAL | 5.850,00 |

# VALOR ESTIMADO DA AQUISIÇÃO: R$  5.850,00 (cinco mil oitocentos e cinqüenta reais);

JUSTIFICATIVA: Tendo em vista a necessidade de substituir o ar existente por outro mais potente, melhorando assim a refrigeração da sala de espera da recepção do Hospital Regional de Nova Andradina/FUNSAU-NA, proporcionando mais conforto aos usuários do SUS.

DOS EQUIPAMENTOS: Os equipamentos deverão ser entregues na Fundação e instalados nos seus devidos lugares;

# PRAZO DE ENTREGA: Será em até 05 (cinco) dias, Conforme Solicitação do responsável, da assinatura do contrato;

# CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias de acordo com a entrega do serviço e nota fiscal devidamente atestadas.

# LOCAL DE ENTREGA: Fundação Serviços de Saúde de Nova Andradina FUNSAU-NA.

Nova Andradina, MS 23 de Abril de 2012.