FUNDAÇAO SERVIÇO DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA LICITAÇÃO AV. Eulenir de Oliveira Lima, 71 – Fone: (0xx67) 3441-5050 - Fax:(0xx67) 3441-5050 Site: http://www.funsau-na.com.br/

Processo nº    042/2013

Pregão Presencial nº 012/2013

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2013 – FUNSAU-NA Tipo Menor Preço por item OBJETO: Aquisição de aparelhos de pressão e termômetro digital, para atender ao Pronto Socorro, maternidade, pediatria, clínica médica e cirúrgica do Hospital Regional de Nova Andradina – FUNSAU-NA. O Edital estará disponível, mediante o ressarcimento de custos no valor de R$ 5,00 (cinco) reais, a partir de 19/03/2013, de 07:00 hs. às 11:00 hs. e de 13:00 hs. às 17:00 hs. Endereço: Av. Eulenir de Oliveira Lima nº 71. Entrega e abertura das Propostas: Dia: 08/04/2013 às 07:30 horas. .

O edital completo poderá ser adquirido mediante depósito do seu custo em conta bancária: Ag. 0728-5 c.c. 34.000-6 Banco do Brasil, e envio via fax do comprovante de depósito no (67) 3441-5050 acrescido dos dados da empresa interessada (CNPJ, INSC. ESTADUAL, (ENDEREÇO, FONE E E-MAIL) para remessa do edital completo). Demais informações na FUNSAU-NA, Av. Eulenir de Oliveira Lima nº 71 – fone: (0xx67) 3441-5050 Ramal 205 – licitacao@funsau-na.com.br.

|  | ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA Objeto: Aquisição de aparelhos de pressão e termômetro digital, para atender ao Pronto Socorro, maternidade, pediatria, clinica medica e cirúrgica do Hospital Regional de Nova Andradina – FUNSAU-NA. |
| --- | --- |
| Item | Descrição Produto | Marca | Unid. | Quant. | Valor Unitário | Valor Total |
| 01 | Aparelho de pressão arterial, esfigmomanômetro adulto completo, 15X50cm, composto de manômetro tipo relógio em adequada armação metálica, altamente resistente a choques e desregulares com graduação de 0 a 300mm/hg, braçadeira confeccionada em lona de algodão resistente e extremamente flexível, tendo como fecho de velcro, de mecanismo simples nas operações de retenção e esvaziamento do ar comprimido. Pera anatômica com válvula de descarga e com bolsa para armazenar. Inspecionado e aprovado pelo Inmetro. embalagem com data de fabricação, n do lote, reg. no ministério da saúde e de acordo com as legislações vigente na ANVISA. Com garantia contra defeito de fabricação de no mínimo um ano. |  | UN | 15 | 80,00 | 1.200,00 |
| 02 | Aparelho de pressão arterial - esfigmomanômetro neonatal completo, composto de braçadeira de 4 x 14,5 cm, manômetro tipo relógio em adequada armação metálica, altamente resistente a choques e desregulares com graduação de 0 a 300mm/hg, braçadeira confeccionada em lona de algodão resistente e extremamente flexível, tendo como fecho velcro, de mecanismo simples nas operações de retenção e esvaziamento do ar comprimido, pera anatômica com válvula de descarga e com bolsa para armazenar. embalagem com data de fabricação, n do lote, reg. no ministério da saúde e de acordo com as legislações vigente na ANVISA. Com garantia contra defeito de fabricação de no mínimo um ano. |  | UN | 02 | 153,00 | 306,00 |
| 03 | Aparelho de pressão arterial, esfigmomanômetro infantil completo, composto de braçadeira de 7 x 21 cm, manômetro tipo relógio em adequada armação metálica, altamente resistente a choques e desregulares com graduação de 0 a 300mm/hg, braçadeira confeccionada em lona de algodão resistente e extremamente flexível, tendo como fecho em velcro, de mecanismo simples nas operações de retenção e esvaziamento do ar comprimido. Pera anatômica e com bolsa para armazenar. Inspecionado e aprovado pelo Inmetro. embalagem com data de fabricação, n do lote, reg. no ministério da saúde e de acordo com as legislações vigente na ANVISA. Com garantia contra defeito de fabricação de no mínimo um ano. |  | UN | 02 | 153,00 | 306,00 |
| 04 | Aparelho de pressão arterial, esfigmomanômetro para obeso 15x68 cm, composto de manômetro tipo relógio em adequada armação metálica, altamente resistente a choques e desregulares com graduação de 0 a 300mm/hg, braçadeira confeccionada em lona de algodão resistente e extremamente flexível, tendo como fecho de velcro, de mecanismo simples nas operações de retenção e esvaziamento do ar comprimido. pera anatômica com válvula de descarga e com bolsa para armazenar. Inspecionado e aprovado pelo Inmetro embalagem com data de fabricação, n do lote, reg. no ministério da saúde e de acordo com as legislações vigente na ANVISA. Com garantia contra defeito de fabricação de no mínimo um ano. |  | UN | 02 | 179,00 | 358,00 |
| 05 | Termômetro digital,a bateria.Escala de 32c a 42c, precisão+-0.2c entre 35 e 41c.Os métodos de medida podem ser: via oral,via retal,via axilar. Desinfecção do termômetro utilizando álcool etílico 95%, com certificado de calibração. embalagem com data de fabricação, n do lote, reg. no ministério da saúde e de acordo com as legislações vigente na ANVISA. Com garantia contra defeito de fabricação de no mínimo um ano. |  | UN | 15 | 15,00 | 225,00 |
|  |  |  |  |  | TOTAL GERAL: 2.395,00 |

# VALOR ESTIMADO DA AQUISIÇÃO: R$ 2.395,00 (dois mil e trezentos e noventa e cinco reais).

JUSTIFICATIVA: Prover de medicamentos para o setor de farmácia. As mercadorias e serviços deverão ser de 1ª (primeira) qualidade, com embalagens não violadas e prazo de validade mínima de 12 (Doze) meses da emissão da Nota Fiscal e atender as especificações constantes do anexo I deste Edital.

# PRAZO DE ENTREGA: Será em até 06 (Seis) dias, de acordo com a necessidade da FUNSAU-NA, contados da assinatura do contrato.

# CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias de acordo com a entrega das mercadorias e notas fiscais devidamente atestadas.

# LOCAL DE ENTREGA: Fundação Serviços de Saúde de Nova Andradina FUNSAU-NA.

Nova Andradina, MS 18 de Março de 2013.