FUNDAÇAO SERVIÇO DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA LICITAÇÃO AV. Eulenir de Oliveira Lima, 71 – Fone: (0xx67) 3441-5050 - Fax:(0xx67) 3441-5050 Site: http://www.funsau-na.com.br/

Processo nº    046/2013.

Pregão Presencial nº 014/2013.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N° 014/2013 – FUNSAU-NA Tipo Menor Preço por item OBJETO: Aquisição de camas Fowler com três manivelas com colchão hospitalar e capa de napa, para atender as enfermarias do Hospital Regional de Nova Andradina/FUNSAU-NA, conforme anexo I termo de referencia, orçamento e documentação em anexo. O Edital estará disponível, mediante o ressarcimento de custos no valor de R$ 5,00 (cinco) reais, a partir de 28/03/2013, de 07:00 hs. às 11:00 hs. e de 13:00 hs. às 17:00 hs. Endereço: Av. Eulenir de Oliveira Lima nº 71. Entrega e abertura das Propostas: Dia: 12/04/2013 às 07:30 horas. .

O edital completo poderá ser adquirido mediante depósito do seu custo em conta bancária: Ag. 0728-5 c.c. 34.000-6 Banco do Brasil, e envio via fax do comprovante de depósito no (67) 3441-5050 acrescido dos dados da empresa interessada (CNPJ, INSC. ESTADUAL, (ENDEREÇO, FONE E E-MAIL) para remessa do edital completo). Demais informações na FUNSAU-NA, Av. Eulenir de Oliveira Lima nº 71 – fone: (0xx67) 3441-5050 Ramal 205 – licitacao@funsau-na.com.br.

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

Objeto: Aquisição de camas Fowler com três manivelas com coxão hospitalar e capa de napa, para atender as enfermarias do Hospital Regional de Nova Andradina/FUNSAU-NA.

| Item | Descrição Produto | Unid. | Quant. | Marca | Valor Unitário | Valor Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Cama Fawler Três Manivelas com Elevação do Leito Cabeceira e peseira removíveis em poliuretano injetado. - Moldura integrada selada e estrado do colchão em aço possibilitando os movimentos Fawler, base com pintura poliéster epóxi eletrostático, resistente a descascamento. Medidas aproximadas Comprimento: 2,04m, Largura: 0,90m, Altura: 0,60m. Garantia mínima 1 (um) ano. | UN | 15 |  | 2.245,00 | 33.675,00 |
| 02 | Coxão hospitalar com napa impermeável, (removível), garantia mínima 1 (um) ano. Espuma D28 poliuretano 100% Selada com certificação de Alta Qualidade dentro dos padrões para exportação. Maior conforto e vida útil para o colchão; Revestimento em napa (courvim), cor azul; Tecido impermeável com design moderno e resistente a derramamento de líquido; Conforto Extra Macio; Colchões de Solteiro medidas aproximada de 0,88 x 1,88 x 0,12 - Para Cama de 0,88 x 1,88 (de acordo com as medidas da cama). | UN | 15 |  | 210,00 | 3.150,00 |
|  |  |  |  |  | TOTAL GERAL | 36.825,00 |

# VALOR ESTIMADO DA AQUISIÇÃO: R$ 36.825,00 (trinta e seis mil e oitocentos e vinte e cinco reais);

JUSTIFICATIVA: Prover de materiais o setor de ortopedia e clinicas para melhor atender o os usuários da FUNSAU-NA.

# PRAZO DE ENTREGA:  Será em até 06 (Seis) dias, contados da assinatura do contrato.

# CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias de acordo com a entrega das mercadorias e nota fiscais devidamente atestadas.

# LOCAL DE ENTREGA: Fundação Serviço de Saúde de Nova Andradina FUNSAU-NA.

Nova Andradina, MS 28 de Março de 2013.