FUNDAÇAO SERVIÇO DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA LICITAÇÃO AV. Eulenir de Oliveira Lima, 71 – Fone: (0xx67) 3441-5050 - Fax:(0xx67) 3441-5050 Site: http://www.funsau-na.com.br/

Processo nº    066/2013.

Pregão Presencial nº 021/2013.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N° 021/2013 – FUNSAU-NA Tipo Menor Preço por item OBJETO: Aquisição de Fluxômetros e válvulas reguladora de gases para atender ao centro cirúrgico e clínicas de internação do Hospital Regional de Nova Andradina/FUNSAU-NA. O Edital estará disponível, mediante o ressarcimento de custos no valor de R$ 5,00 (cinco) reais, a partir de 26/04/2013, de 07:00 hs. às 11:00 hs. e de 13:00 hs. às 17:00 hs. Endereço: Av. Eulenir de Oliveira Lima nº 71. Entrega e abertura das Propostas: Dia: 14/05/2013 às 07:30 horas. .

O edital completo poderá ser adquirido mediante depósito do seu custo em conta bancária: Ag. 0728-5 c.c. 34.000-6 Banco do Brasil, e envio via fax do comprovante de depósito no (67) 3441-5050 acrescido dos dados da empresa interessada (CNPJ, INSC. ESTADUAL, (ENDEREÇO, FONE E E-MAIL) para remessa do edital completo). Demais informações na FUNSAU-NA, Av. Eulenir de Oliveira Lima nº 71 – fone: (0xx67) 3441-5050 Ramal 205 – licitacao@funsau-na.com.br.

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

Objeto: Aquisição de Fluxômetros e válvulas reguladora de gases para atender ao centro cirúrgico e clinicas de internação do Hospital Regional de Nova Andradina/FUNSAU-NA.

| ITEM | DESCRIÇÃO SIMPLIFICADA | ESPECIFICAÇÃO | UND | QTD | MARCA | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fluxômetro para ar comprimido | Corpo de metal cromado, bilha externa e intensa em policarbonato, escala de 0 a 15 litros por minuto, esfera inox, botão de controle de fluxo fixado com parafuso Halen permitindo fácil manutenção, sistema de vedação tipo agulha evitando vazamento e rosca de saída conforme padrão ABNT, para oxido nitroso. E saída conforme padrão ABNT. Garantia mínima 1 ano. | UN | 80 |  | 52,00 | 4.160,00 |
| 2 | Fluxômetro para Oxigênio | Corpo de metal cromado, bilha externa e intensa em policarbonato, escala de 0 a 15 litros por minuto, esfera inox, botão de controle de fluxo fixado com parafuso Halen permitindo fácil manutenção, sistema de vedação tipo agulha evitando vazamento e rosca de saída conforme padrão ABNT, para oxido nitroso. Conforme padrão ABNT. Garantia mínima 1 ano. | UN | 80 |  | 52,00 | 4.160,00 |
| 3 | Fluxômetro para Oxido Nitroso | Corpo de metal cromado, bilha externa e intensa em policarbonato, escala de 0 a 15 litros por minuto, esfera inox, botão de controle de fluxo fixado com parafuso Halen permitindo fácil manutenção, sistema de vedação tipo agulha evitando vazamento e rosca de saída conforme padrão ABNT, para oxido nitroso. Garantia mínima 1 ano. | UN | 20 |  | 52,00 | 1.040,00 |
| 4 | Válvula com Fluxômetro para cilindro de Oxigênio | Características: Válvula reguladora para cilindro c/ 01 saída para oxigênio, construída em metal cromado, rosca de entrada universal, manômetro de alta pressão com escala de 0 a 315Kg/Cm2, pressão fixa de 3,5 Kg/Cm2 e rosca de saída padrão ABNT com válvula de segurança. Garantia mínima 1 ano. | UN | 15 |  | 198,00 | 2.970,00 |
| 5 | Válvula com Fluxômetro para cilindro de Ar Comprimido | Características: Válvula reguladora para cilindro c/ 01 saída para Ar Comprimido, construída em metal cromado, rosca de entrada universal, manômetro de alta pressão com escala de 0 a 315Kg/Cm2, pressão fixa de 3,5 Kg/Cm2 e rosca de saída padrão ABNT com válvula de segurança. Garantia mínima 1 ano. | UN | 10 |  | 198,00 | 1.980,00 |
| 6 | Válvula com Fluxômetro para cilindro de Nitroso | Características: Válvula reguladora para cilindro c/ 01 saída para Nitroso, construída em metal cromado, rosca de entrada universal, manômetro de alta pressão com escala de 0 a 315Kg/Cm2, pressão fixa de 3,5 Kg/Cm2 e rosca de saída padrão ABNT com válvula de segurança. Garantia mínima 1 ano. | UN | 10 |  | 198,00 | 1.980,00 |
|  |  |  |  |  | VALOR TOTAL: | 16.290,00 |

# VALOR ESTIMADO DA AQUISIÇÃO: R$ 16.290,00 (dezesseis mil e duzentos e noventa reais);

JUSTIFICATIVA: Prover de materiais para melhor atender o Centro Cirúrgico, Clínicas de Internação da FUNSAU-NA.  As mercadorias e serviços deverão ser de 1ª (primeira) qualidade, com embalagens não violadas e prazo de validade mínima de 12 (Doze) meses da emissão da Nota Fiscal e atender as especificações constantes do anexo I deste Edital.

# PRAZO DE ENTREGA: Será em até 10 (Dez) dias, de acordo com a necessidade da FUNSAU-NA, contados da assinatura do contrato.

# CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias de acordo com a entrega das mercadorias e nota fiscais devidamente atestada.

# LOCAL DE ENTREGA: Fundação Serviços de Saúde de Nova Andradina FUNSAU-NA.

Nova Andradina, MS 26 de Maio de 2013.