FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA FUNSAU-NA

RETIFICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO

A Fundação Serviços de Saúde de nova Andradina FUNSAU-NA, através do seu Pregoeiro, RETIFICA O PREGÃO Nº 010/2011 -  PROCESSO Nº 0142/2011; Objeto: aquisição de CORRELATOS, para atender a solicitação da farmácia do Hospital Regional de Nova Andradina HRNA, de acordo com o anexo I termo de referencia e orçamento e documentação em anexo. Solicitação através da CI nº 0153/2011, a pedido da Diretoria.

Publicado no Diário Oficial, edição nº 7.996, dia 25 de Julho de 2011, pagina 40.

Onde se lê: Entrega e abertura das Propostas: Dia: 03/08/2011 às 08:00 horas.

Leia-se: . Entrega e abertura das Propostas: Dia: 17/08/2011 às 08:00 horas.

Nova Andradina MS, 29 de Julho de 2.011.

Marcio Luiz Soares

Pregoeiro

FUNDAÇAO SERVIÇO DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA LICITAÇÃO AV. Eulenir de Oliveira Lima, 71 – Fone: (0xx67) 3441-5050 - Fax:(0xx67) 3441-5050 Site: http://www.funsau-na.com.br/

Processo nº    0142/2011

Pregão Presencial nº 010/2011

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2011 – FUNSAU-NA Tipo Menor Preço por item OBJETO: Aquisição de CORRELATOS, para atender a solicitação da farmácia do Hospital Regional de Nova Andradina HRNA, de acordo com o anexo I termo de referencia e orçamento e documentação em anexo. O Edital estará disponível, mediante o ressarcimento de custos no valor de R$ 5,00 (cinco) reais, a partir de 20/07/2011, de 07:00 hs. às 11:00 hs. e de 13:00 hs. às 17:00 hs. Endereço: Av. Eulenir de Oliveira Lima nº 71. Entrega e abertura das Propostas: Dia: 03/08/2011 às 08:00 horas. .

O edital completo poderá ser adquirido mediante depósito do seu custo em conta bancária: Ag. 0728-5 c.c. 34.000-6 Banco do Brasil, e envio via fax do comprovante de depósito no (67) 3441-5050 acrescido dos dados da empresa interessada (CNPJ, INSC. ESTADUAL, (ENDEREÇO, FONE E E-MAIL) para remessa do edital completo). Demais informações na FUNSAU-NA, Av. Eulenir de Oliveira Lima nº 71 – fone: (0xx67) 3441-5050 Ramal 205 – licitacao@funsau-na.com.br.

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

Unidade de Lotação:Fundação Serviços de Saúde de Nova Andradina

Aplicação:Aquisição de Correlatos para atender as enfermarias e centro cirurgico do Hospital Regional de Nova Andradina FUNSAU-NA.

| ITEM | DESCRIÇÃO | DESCRIÇÃO | UND | QTD | MARCA | PREÇO UNIT | PREÇO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ABAIXADOR DE LINGUA-PACOTE COM 100 PEÇAS. | (ESPÁTULA DE MADEIRA) DESCARTÁVEL - FORMATO CONVENCIONAL LISO, SUPERFÍCIE E BORDAS PERFEITAMENTE ACABADAS, ESPESSURA E LARGURA UNIFORME EM TODA A SUA EXTENÇÃO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 14 CM DE COMPRIMENTO, 1,4 CM DE LARGURA, 0,5 MM DE ESPESSURA. | UNI. | 960 |  | 3,50 | 3.360,00 |
| 2 | AGE (ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS)-FRASCO COM 100 ML | LOÇÃO OLEOSA COM VITAMINAS "A" E "E" - COMPOSIÇÃO - ÁCIDO CÁPRICO, ÁCIDO CAPRÍLICO, ÁCIDO CAPRÓICO, ÁCIDO LÁURICO, ÁCIDO LINOLÉICO, LECITINA, PALMITATO DE RETINOL, ACETATO DE TOCOFEROL E ALFA-TOCOFEROL. | UNI. | 240 |  | 5,52 | 1.324,80 |
| 3 | ÁGUA PARA INJEÇÃO - AMPOLA DE 10 ML. | SOLUÇÃO INJETAVEL ESTÉRIL, APIROGENICA, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA, FABRICAÇÃO, VALIDADE, ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO MS. | UNI. | 250000 |  | 0,15 | 37.500,00 |
| 4 | ÁGUA PARA INJEÇÃO - FRASCO DE 500 ML. | SOLUÇÃO INJETAVEL ESTÉRIL, APIROGENICA, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA, FABRICAÇÃO, VALIDADE, ESTERILIZAÇÃO E REGISTRO NO MS. | UNI. | 1500 |  | 3,02 | 4.530,00 |
| 5 | AGULHA DESCARTAVEL PARA RAQUIANESTESIA, 25G X 3 1/2. (AMOSTRA) | MARCA DE REFERENCIA: BD OU SUPERIOR AGULHA DE PONTA QUINCKE COM DESIGN QUE PROPORCIONA VELOCIDADE NO RETORNO DO LÍQUOR E MELHOR FLUXO DO AGENTE ANESTÉSICO, A AGULHA DE AÇO INOXIDÁVEL E CAPA EM POLIPROPILENO. ENCAIXE CANHÃO/ ESTILETE ORIENTA POSICIONAMENTO ADEQUADO DO BISEL E FIXA O ESTILETE EVITANDO DESLOCAMENTO DURANTE A PUNÇÃO. CANHÃO TRANSLÚCIDO QUE PROPORCIONA RÁPIDA VISUALIZAÇÃO DO LÍQUOR. ESTILETE AJUSTADO À AGULHA REDUZ POSSIBILIDADE DE REMOÇÃO DE TECIDOS DURANTE A PUNÇÃO. LATEX FREE. | UNI. | 1800 |  | 5,90 | 10.620,00 |
| 6 | AGULHA ESTÉRIL 13 X 4,5 | CONSTITUÍDA EM AÇO DE FORMATO CILINDRICO, RETA, OCA, COM BISEL TRIFACETADO, AFIADO, LIVRE DE REBARBAS E DEFEITOS CORRESPONDENDO A CADA TIPO DE AGULHA, POLIDA, ISENTA DE ASPEREZAS E ONDULAÇÕES, CENTRALIZADA AO LONGO DO EIXO CENTRAL LONGITUDINAL DO CANHÃO, ESTE É CONSTITUÍDO EM POLIPROPILENO, DIMENSÕES E FORMATO UNIVERSALMENTE ACEITOS (TIPO LUER), PROTETOR CONSTITÍDO DE POLIPROPILENO, PROJETADO INTERNAMENTE DE MODO A MANTER A AGULHA CENTRADA. POSSUI RIGIDEZ COMPATÍVEL AO USO E É TOTALAMENTE ESTÉRIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO. | UNI. | 30000 |  | 0,07 | 2.100,00 |
| 7 | AGULHA ESTÉRIL 25X7. | CONSTITUÍDA EM AÇO DE FORMATO CILINDRICO, RETA, OCA, COM BISEL TRIFACETADO, AFIADO, LIVRE DE REBARBAS E DEFEITOS CORRESPONDENDO A CADA TIPO DE AGULHA, POLIDA, ISENTA DE ASPEREZAS E ONDULAÇÕES, CENTRALIZADA AO LONGO DO EIXO CENTRAL LONGITUDINAL DO CANHÃO, ESTE É CONSTITUÍDO EM POLIPROPILENO, DIMENSÕES E FORMATO UNIVERSALMENTE ACEITOS (TIPO LUER), PROPORCIONANDO ENCAIXE PERFEITO E CONDUTORES TAIS COMO SERINGAS, EQUIPOS, CATETERES E OUTROS SIMILARES. PROTETOR CONSTITUÍDO DE POLIPROPILENO, PROJETADO INTERNAMENTE DE MODO A MANTER A AGULHA CENTRADA. POSSUI RIGIDEZ COMPATÍVEL AO USO TOTALMENTE ESTÉRIL. | UNI. | 100000 |  | 0,07 | 7.000,00 |
| 8 | AGULHA ESTÉRIL 30 X 8. | CONSTITUÍDA EM AÇO DE FORMATO CILINDRICO, RETA, OCA, COM BISEL TRIFACETADO, AFIADO, LIVRE DE REBARBAS E DEFEITOS CORRESPONDENDO A CADA TIPO DE AGULHA, POLIDA, ISENTA DE ASPEREZAS E ONDULAÇÕES, CENTRALIZADA AO LONGO DO EIXO CENTRAL LONGITUDINAL DO CANHÃO, ESTE É CONSTITUÍDO EM POLIPROPILENO, DIMENSÕES E FORMATO UNIVERSALMENTE ACEITOS (TIPO LUER), PROTETOR CONSTITÍDO DE POLIPROPILENO, PROJETADO INTERNAMENTE DE MODO A MANTER A AGULHA CENTRADA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO. | UNI. | 240000 |  | 0,07 | 16.800,00 |
| 9 | AGULHA ESTÉRIL 40X12. | CONSTITUÍDA EM AÇO DE FORMATO CILINDRICO, RETA, OCA, COM BISEL TRIFACETADO, AFIADO, LIVRE DE REBARBAS E DEFEITOS CORRESPONDENDO A CADA TIPO DE AGULHA, POLIDA, ISENTA DE ASPEREZAS E ONDULAÇÕES, CENTRALIZADA AO LONGO DO EIXO CENTRAL LONGITUDINAL DO CANHÃO, ESTE É CONSTITUÍDO EM POLIPROPILENO, DIMENSÕES E FORMATO UNIVERSALMENTE ACEITOS (TIPO LUER), PROPORCIONANDO ENCAIXE PERFEITO E CONDUTORES TAIS COMO SERINGAS, EQUIPOS, CATETERES E OUTROS SIMILARES. PROTETOR CONSTITUÍDO DE POLIPROPILENO, PROJETADO INTERNAMENTE DE MODO A MANTER A AGULHA CENTRADA. POSSUI RIGIDEZ COMPATÍVEL AO USO TOTALMENTE ESTÉRIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO. | UNI. | 240.000 |  | 0,07 | 16.800,00 |
| 10 | AGULHA ESTERIL 20X5,5 | CONSTITUÍDA EM AÇO DE FORMATO CILINDRICO, RETA, OCA, COM BISEL TRIFACETADO, AFIADO, LIVRE DE REBARBAS E DEFEITOS CORRESPONDENDO A CADA TIPO DE AGULHA, POLIDA, ISENTA DE ASPEREZAS E ONDULAÇÕES, CENTRALIZADA AO LONGO DO EIXO CENTRAL LONGITUDINAL DO CANHÃO, ESTE É CONSTITUÍDO EM POLIPROPILENO, DIMENSÕES E FORMATO UNIVERSALMENTE ACEITOS (TIPO LUER), PROPORCIONANDO ENCAIXE PERFEITO E CONDUTORES TAIS COMO SERINGAS, EQUIPOS, CATETERES E OUTROS SIMILARES. PROTETOR CONSTITUÍDO DE POLIPROPILENO, PROJETADO INTERNAMENTE DE MODO A MANTER A AGULHA CENTRADA. POSSUI RIGIDEZ COMPATÍVEL AO USO TOTALMENTE ESTÉRIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO. | UNI. | 4000 |  | 0,07 | 280,00 |
| 11 | ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70 % EM GEL- FRASCO. CONTENDO 5 KG. | PARA ANTI-SEPSIA DA PELE (MÃOS) EM PROCEDIMENTOS DE MÉDIO E BAIXO RISCO. | UNI. | 1000 |  | 7,39 | 7.390,00 |
| 12 | ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70% OU 70º - FRASCO 1 LITRO. | ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70% OU 70º , DESINFETANTE A BASE DE ÁLCOOL ETÍLICO A 70% P/V, INDICADO PARA SUPERFÍCIES FIXAS, ANTI-SEPSIA DA PELE EM PROCEDIMENTOS DE MÉDIO E BAIXO RISCO, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA. NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE E REGISTRO NO M.S. - UNID. CONTENDO 1 L. | UNI. | 2400 |  | 5,70 | 13.680,00 |
| 13 | ALGODÃO HIDRÓFILO - PESO LÍQUIDO 500 GRAMAS. | EM CAMADAS (MANTA) CONTÍNUAS EM FORMA DE ROLO. PROVIDO DE PAPEL APROPRIADO EM TODA SUA EXTENÇÃO, O ALGODÃO DEVERÁ APRESENTAR: ASPECTO HOMOGÊNEO E MACIO, BOA ABSORVÊNCIA, INODORO, AUSÊNCIA GRUMOS OU QUAISQUER IMPUREZAS, COR BRANCA, NO MÍNIMO 80 % DA BRANCURA, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO INDIVIDUAL. | UNI. | 850 |  | 14,80 | 12.580,00 |
| 14 | ALMOTOLIA EM PLÁSTICO RÍGIDO, COM TAMPA, CAP. 250 ML. | TRANSPARENTE, BICO RETO, | UNI. | 50 |  | 2,63 | 131,50 |
| 15 | APARELHO DE BARBEAR DESCARTÁVEL COM 2 LAMINAS |  | UNI. | 3600 |  | 2,95 | 10.620,00 |
| 16 | ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO 10 CM - PACOTE C/ 12 UNIDADES | MARCA DE REFERÊNCIA: CREMER OU SUPERIOR CONFECCIONADA COM FIBRAS 100% ALGODÃO CRU, TRANSFORMADAS EM ROLOS DE MANTAS UNIFORMES, COM GOMA APLICADA EM UMA DAS FACES, COR NATURAL. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL E EM SEGUIDA EM SACO LPLÁTICO. NÃO ESTÉRIL. | UNI. | 360 |  | 4,92 | 1.771,20 |
| 17 | ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO 15 CM - PACOTE C/ 12 UNIDADES | MARCA DE REFERÊNCIA: CREMER OU SUPERIOR. CONFECCIONADA COM FIBRAS 100% ALGODÃO CRU, TRANSFORMADAS EM ROLOS DE MANTAS UNIFORMES, COM GOMA APLICADA EM UMA DAS FACES, COR NATURAL. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL E EM SEGUIDA EM SACO PLÁTICO. NÃO ESTÉRIL. | UNI. | 360 |  | 7,35 | 2.646,00 |
| 18 | ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO 20 CM - PACOTE C/ 12 UNIDADES | MARCA DE REFERÊNCIA: CREMER OU SUPERIOR CONFECCIONADA COM FIBRAS 100% ALGODÃO CRU, TRANSFORMADAS EM ROLOS DE MANTAS UNIFORMES, COM GOMA APLICADA EM UMA DAS FACES, COR NATURAL. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL E EM SEGUIDA EM SACO PLÁTICO. NÃO ESTÉRIL. | UNI. | 360 |  | 10,10 | 3.636,00 |
| 19 | ATADURA DE CREPE 10 CM X 4,5 M, COM 18 FIOS - PACOTE C/ 12 UNIDADES | MARCA DE REFERÊNCIA: CREMER OU SUPERIOR - AS ATADURAS DE CREPOM SÃO CONFECCIONADAS COM TECIDO 100% ALGODÃO CRU, FIOS DE ALTA TORÇÃO, QUE CONFERE ALTA RESISTÊNCIA, COM DENSIDADE DE 18 FIOS\CM², POSSUINDO BASTANTE ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL. PODEM SER UTILIZADAS VÁRIAS VEZES SEM PERDER SUAS PROPRIEDADES ELÁSTICAS, DESDE QUE LAVADAS EM ÁGUA MORNA E SABÃO. OBSERVAÇÃO: É A QUANTIDADE DE FIOS POR CM2 QUE CONFERE O PODER DE ELASTICIDADE INDICAÇÃO: AS ATADURAS DE CREPOM CREMER PODEM SER UTILIZADAS NA TERAPIA COMPRESSIVA, EM APLICAÇÕES ORTOPÉDICAS COMO IMOBILIZAÇÕES E ENFAIXAMENTOS, NA FIXAÇÃO DE CURATIVOS E NA PREVENÇÃO DE CONTUSÕES EM ATIVIDADES ESPORTIVAS | UNI. | 500 |  | 24,00 | 12.000,00 |
| 20 | ATADURA DE CREPE DE 15 CM X 4,5 M, PACOTE C/ 12 UNIDADES | MARCA DE REFERÊNCIA: CREMER OU SUPERIOR. AS ATADURAS DE CREPOM SÃO CONFECCIONADAS COM TECIDO 100% ALGODÃO CRU, FIOS DE ALTA TORÇÃO, QUE CONFERE ALTA RESISTÊNCIA, COM DENSIDADE DE 18 FIOS\CM², POSSUINDO BASTANTE ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL. PODEM SER UTILIZADAS VÁRIAS VEZES SEM PERDER SUAS PROPRIEDADES ELÁSTICAS, DESDE QUE LAVADAS EM ÁGUA MORNA E SABÃO. OBSERVAÇÃO: É A QUANTIDADE DE FIOS POR CM2 QUE CONFERE O PODER DE ELASTICIDADE INDICAÇÃO: AS ATADURAS DE CREPOM CREMER PODEM SER UTILIZADAS NA TERAPIA COMPRESSIVA, EM APLICAÇÕES ORTOPÉDICAS COMO IMOBILIZAÇÕES E ENFAIXAMENTOS, NA FIXAÇÃO DE CURATIVOS E NA PREVENÇÃO DE CONTUSÕES EM ATIVIDADES ESPORTIVAS | UNI. | 500 |  | 30,00 | 15.000,00 |
| 21 | ATADURA DE CREPE DE 20 CM X 4,5 M, PACOTE C/ 12 UNIDADES - | MARCA DE REFERÊNCIA: CREMER OU SUPERIOR - AS ATADURAS DE CREPOM SÃO CONFECCIONADAS COM TECIDO 100% ALGODÃO CRU, FIOS DE ALTA TORÇÃO, QUE CONFERE ALTA RESISTÊNCIA, COM DENSIDADE DE 18 FIOS\CM², POSSUINDO BASTANTE ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL. PODEM SER UTILIZADAS VÁRIAS VEZES SEM PERDER SUAS PROPRIEDADES ELÁSTICAS, DESDE QUE LAVADAS EM ÁGUA MORNA E SABÃO. OBSERVAÇÃO: É A QUANTIDADE DE FIOS POR CM2 QUE CONFERE O PODER DE ELASTICIDADE INDICAÇÃO: AS ATADURAS DE CREPOM CREMER PODEM SER UTILIZADAS NA TERAPIA COMPRESSIVA, EM APLICAÇÕES ORTOPÉDICAS COMO IMOBILIZAÇÕES E ENFAIXAMENTOS, NA FIXAÇÃO DE CURATIVOS E NA PREVENÇÃO DE CONTUSÕES EM ATIVIDADES ESPORTIVAS | UNI. | 500 |  | 35,00 | 17.500,00 |
| 22 | ATADURA DE GESSO 05 CM, CAIXA COM 20 ROLOS | MARCA DE REFERÊNCIA: CREMER OU SUPERIOR: AS ATADURAS GESSADAS CONFECCIONADA EM TECIDO TIPO GIRO SÃO ELABORADAS UTILIZANDO UMA FORMULAÇÃO ESPECIAL E MINUCIOSO CONTROLE DE QUALIDADE; E UM RIGOROSO PROCEDIMENTO QUE CONSISTE EM IMPREGNAR UNIFORMEMENTE O GESSO SOBRE UM TECIDO TIPO TELA 100% ALGODÃO. POSSUI LATERAL COM CORTE SINUOSO PARA EVITAR DESFIAMENTO. INDICAÇÃO: SÃO INDICADAS PARA QUALQUER TIPO E TAMANHO DE IMOBILIZAÇÃO, ONDE A FIXAÇÃO RÁPIDA É FUNDAMENTAL, COMO POR EXEMPLO: FRATURAS ÓSSEAS, LESÕES MUSCULARES, CORREÇÕES, TERAPIAS E OUTROS USOS. SÃO EXCELENTES PARA TRABALHAR COM GRANDE ECONOMIA DE MATERIAL E TEMPO, PROPORCIONANDO MAIOR RENTABILIDADE. | UNI. | 200 |  | 31,65 | 6.330,00 |
| 23 | ATADURA DE GESSO 10 CM, CAIXA COM 20 ROLOS | MARCA DE REFERÊNCIA: CREMER OU SUPERIOR. AS ATADURAS GESSADAS CONFECCIONADA EM TECIDO TIPO GIRO SÃO ELABORADAS UTILIZANDO UMA FORMULAÇÃO ESPECIAL E MINUCIOSO CONTROLE DE QUALIDADE; E UM RIGOROSO PROCEDIMENTO QUE CONSISTE EM IMPREGNAR UNIFORMEMENTE O GESSO SOBRE UM TECIDO TIPO TELA 100% ALGODÃO. POSSUI LATERAL COM CORTE SINUOSO PARA EVITAR DESFIAMENTO. INDICAÇÃO: SÃO INDICADAS PARA QUALQUER TIPO E TAMANHO DE IMOBILIZAÇÃO, ONDE A FIXAÇÃO RÁPIDA É FUNDAMENTAL, COMO POR EXEMPLO: FRATURAS ÓSSEAS, LESÕES MUSCULARES, CORREÇÕES, TERAPIAS E OUTROS USOS. SÃO EXCELENTES PARA TRABALHAR COM GRANDE ECONOMIA DE MATERIAL E TEMPO, PROPORCIONANDO MAIOR RENTABILIDADE. | UNI. | 200 |  | 39,00 | 7.800,00 |
| 24 | ATADURA DE GESSO 15 CM, CAIXA COM 20 ROLOS | MARCA DE REFERÊNCIA: CREMER OU SUPERIOR. AS ATADURAS GESSADAS CONFECCIONADA EM TECIDO TIPO GIRO SÃO ELABORADAS UTILIZANDO UMA FORMULAÇÃO ESPECIAL E MINUCIOSO CONTROLE DE QUALIDADE; E UM RIGOROSO PROCEDIMENTO QUE CONSISTE EM IMPREGNAR UNIFORMEMENTE O GESSO SOBRE UM TECIDO TIPO TELA 100% ALGODÃO. POSSUI LATERAL COM CORTE SINUOSO PARA EVITAR DESFIAMENTO. INDICAÇÃO: SÃO INDICADAS PARA QUALQUER TIPO E TAMANHO DE IMOBILIZAÇÃO, ONDE A FIXAÇÃO RÁPIDA É FUNDAMENTAL, COMO POR EXEMPLO: FRATURAS ÓSSEAS, LESÕES MUSCULARES, CORREÇÕES, TERAPIAS E OUTROS USOS. SÃO EXCELENTES PARA TRABALHAR COM GRANDE ECONOMIA DE MATERIAL E TEMPO, PROPORCIONANDO MAIOR RENTABILIDADE. | UNI. | 200 |  | 52,15 | 10.430,00 |
| 25 | ATADURA DE GESSO 20 CM, CAIXA COM 20 ROLOS | MARCA DE REFERÊNCIA: CREMER OU SUPERIOR AS ATADURAS GESSADAS CONFECCIONADA EM TECIDO TIPO GIRO SÃO ELABORADAS UTILIZANDO UMA FORMULAÇÃO ESPECIAL E MINUCIOSO CONTROLE DE QUALIDADE; E UM RIGOROSO PROCEDIMENTO QUE CONSISTE EM IMPREGNAR UNIFORMEMENTE O GESSO SOBRE UM TECIDO TIPO TELA 100% ALGODÃO. POSSUI LATERAL COM CORTE SINUOSO PARA EVITAR DESFIAMENTO. INDICAÇÃO: SÃO INDICADAS PARA QUALQUER TIPO E TAMANHO DE IMOBILIZAÇÃO, ONDE A FIXAÇÃO RÁPIDA É FUNDAMENTAL, COMO POR EXEMPLO: FRATURAS ÓSSEAS, LESÕES MUSCULARES, CORREÇÕES, TERAPIAS E OUTROS USOS. SÃO EXCELENTES PARA TRABALHAR COM GRANDE ECONOMIA DE MATERIAL E TEMPO, PROPORCIONANDO MAIOR RENTABILIDADE. | UNI. | 200 |  | 96,10 | 19.220,00 |
| 26 | AVENTAL CIRURGICO DESCARTAVEL, TAMANHO UNICO | COM MANGA, DE AMARRAR COM PUNHO DE TECIDO, | UNI. | 1000 |  | 1,80 | 1.800,00 |
| 27 | BALÃO DE VENTILAÇÃO DE O2 – 3LITROS - SISTEMA DE BARAKA (AMOSTRA) | MARCA DE REFERENCIA OXIGEL OU SUPERIOR: BALAO DE REINALACAO, FABRICADO EM LATEX NATURAL, CAPACIDADE USADO EM CARRINHOS DE ANESTESIA E CIRCUITOS RESPIRATORIOS. NECESSARIO FONTE DE ALIMENTACAO (AR, OXIGENIO, GASES ANESTESICOS). ABERTURA NAS DUAS EXTREMIDADES. COMPOSTO DE BALÃO DE BORRACHA, TRAQUEIA DE PVC TRANSPARENTE. | UNI. | 4 |  | 61,00 | 244,00 |
| 28 | BALÃO DE VENTILAÇÃO DE O2 – 1LITROS - SISTEMA DE BARAKA (AMOSTRA) | MARCA DE REFERENCIA OXIGEL OU SUPERIOR: BALAO DE REINALACAO, FABRICADO EM LATEX NATURAL, CAPACIDADE USADO EM CARRINHOS DE ANESTESIA E CIRCUITOS RESPIRATORIOS. NECESSARIO FONTE DE ALIMENTACAO (AR, OXIGENIO, GASES ANESTESICOS). ABERTURA NAS DUAS EXTREMIDADES. COMPOSTO DE BALÃO DE BORRACHA, TRAQUEIA DE PVC TRANSPARENTE. | UNI. | 4 |  | 30,00 | 120,00 |
| 29 | BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO - CAP. 2000 ML. (AMOSTRA) | DESCARTÁVEL - ESTERELIZADO A OXIDO DE ETILENO, CONFECCIONADO EM MATERIAL APROPRIADO, COM ESCALA PARA MEDIR O FLUXO URINÁRIO, FUNDO ACHATADO PARA COMPLETO ESVAZIAMENTO DO COLETOR, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM ESCALAS DE GRADUAÇÃO PARA PEQUENOS E GRANDES VOLUMES, CONECTOR UNIVERSAL COM PONTO DE COLETA AMOSTRA COM TAMPA PROTETORA, TUBO EXTENSOR, ALÇA DE SUSTENTAÇÃO, PINÇA CORTA FLUXO, APOIO PARA DEAMBULAÇÃO, VÁLVULA ANTI-REFLUXO E TUBO DE DRENAGEM. | UNI. | 600 |  | 3,63 | 2.178,00 |
| 30 | BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA ABERTO (TIPO SACO) | DESCARTÁVEL - REUNIR O MATERIAL ASSÉPTICO NECESSÁRIO PARA PROCEDIMENTO. CONFECCIONADO EM MATERIAL APROPRIADO, COM ESCALA PARA MEDIR O FLUXO URINÁRIO. | UNI. | 850 |  | 0,36 | 306,00 |
| 31 | BOLSA PARA COLOSTOMIA DESCARTÁVEL 30 MM | DOTADA DE ORIFÍCIO CIRCULAR LOCALIZADO NO SEU TERÇO SUPERIOR. CONTENDO O MESMO EM SUA PERIFERIA, COM ADESIVO HIPOALERGÊNICO, COM TELA PROTETORA DE PELE, EMBALADA DE ACORDO COM A PRAXE DO FABRICANTE. | UNI. | 10 |  | 0,38 | 3,80 |
| 32 | CAIXA COLETORA 21 LTS. | PARA LIXO CONTAMINADO DE MATERIAL PERFURO-CORTANTE. CONFECCIONADO EM PAPELÃO ONDULADO RESISTENTE A PERFURAÇÃO, COM SACO PLÁSTICO E REVESTIMENTO INTERNO PARA DESCARTE DE OBJETOS, ALÇAS EXTERNAS, TAMPA DE SEGURANÇA, COM SISTEMA DE ABERTURA E FECHAMENTO PRATICO E SEGURANÇA AO MANUSEIO, COM INSTRUÇÕES DE USO E MONTAGEM IMPRESSAS EXTERNAMENTE. FABRICADO DE ACORDO COM A NORMA IPT NEA 55 E AS NORMAS ABNT NBR 13853. | UNI. | 800 |  | 6,00 | 4.800,00 |
| 33 | CAL SODADA E ABSORVENTE DE CO2 - GALÃO COM 4,3 KG. | CAL HIDRATADO EM PEQUENAS QUANTIDADES DE HIDROXIDO DE SODIO E MESCLADOS COM UM METODO ESPECIAL E UMA POROSIDADE E MANTENDO SUA UMIDADE CUIDADOSAMENTE CONTROLADA PARA MAXIMIZAR A CAPACIDADE DE ABSORCAO | UNI. | 10 |  | 75,00 | 750,00 |
| 34 | CANULA DE GUEDEL Nº 00 PARA RN (RECEM NASCIDO). | CONFECCIONADA EM POLIVINIL ATOXICA, TRANSPARENTE E EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TRANSPARENTE ESTERILIZADO POR RAIO GAMA (COBALTO 60) OU ETO | UNI. | 60 |  | 12,00 | 720,00 |
| 35 | CANULA DE GUEDEL Nº 0. | CONFECCIONADA EM POLIVINIL ATOXICA, TRANSPARENTE E EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TRANSPARENTE ESTERILIZADO POR RAIO GAMA (COBALTO 60) OU ETO. | UNI. | 60 |  | 12,00 | 720,00 |
| 36 | CANULA DE GUEDEL Nº 1. | CONFECCIONADA EM POLIVINIL ATOXICA, TRANSPARENTE E EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TRANSPARENTE ESTERILIZADO POR RAIO GAMA (COBALTO 60) OU ETO.. | UNI. | 60 |  | 12,00 | 720,00 |
| 37 | CANULA DE GUEDEL Nº 2. | CONFECCIONADA EM POLIVINIL ATOXICA, TRANSPARENTE E EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TRANSPARENTE ESTERILIZADO POR RAIO GAMA (COBALTO 60) OU ETO. | UNI. | 60 |  | 12,00 | 720,00 |
| 38 | CANULA DE GUEDEL Nº 3. | CONFECCIONADA EM POLIVINIL ATOXICA, TRANSPARENTE E EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TRANSPARENTE ESTERILIZADO POR RAIO GAMA (COBALTO 60) OU ETO. | UNI. | 60 |  | 12,00 | 720,00 |
| 39 | CANULA DE GUEDEL Nº 4. | CONFECCIONADA EM POLIVINIL ATOXICA, TRANSPARENTE E EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TRANSPARENTE ESTERILIZADO POR RAIO GAMA (COBALTO 60) OU ETO. | UNI. | 20 |  | 12,00 | 240,00 |
| 40 | CANULA DE GUEDEL Nº 5. | CONFECCIONADA EM POLIVINIL ATOXICA, TRANSPARENTE E EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TRANSPARENTE ESTERILIZADO POR RAIO GAMA (COBALTO 60) OU ETO. | UNI. | 20 |  | 12,00 | 240,00 |
| 41 | CANULA DE GUEDEL Nº 6. | CONFECCIONADA EM POLIVINIL ATOXICA, TRANSPARENTE E EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TRANSPARENTE ESTERILIZADO POR RAIO GAMA (COBALTO 60) OU ETO. | UNI. | 20 |  | 12,00 | 240,00 |
| 42 | CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA DESCARTÁVEL Nº 1 S/ CUFF. | CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA EM PVC SEM BALÃO - FINALIDADE E/OU APLICAÇÃO: PERMITIR A VENTILAÇÃO E MANUTENÇÃO DA RESPIRAÇÃO DO PACIENTE. ESPECIFICAÇÕES E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: FABRICADO EM CLORETO DE POLIVINIL (PVC) ATÓXICO. SUPERFÍCIE LISA E PONTA ARREDONDADA. FILETE RADIOPACO. HASTE DE FIXAÇÃO. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM CÓDIGO DE BARRAS. ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. | UNI. | 2 |  | 31,00 | 62,00 |
| 43 | CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA Nº 2 S/ CUFF. | CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA EM PVC SEM BALÃO - FINALIDADE E/OU APLICAÇÃO: PERMITIR A VENTILAÇÃO E MANUTENÇÃO DA RESPIRAÇÃO DO PACIENTE. ESPECIFICAÇÕES E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: FABRICADO EM CLORETO DE POLIVINIL (PVC) ATÓXICO. SUPERFÍCIE LISA E PONTA ARREDONDADA. FILETE RADIOPACO. HASTE DE FIXAÇÃO. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM CÓDIGO DE BARRAS. ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. | UNI. | 2 |  | 27,00 | 54,00 |
| 44 | CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA Nº 3 S/ CUFF. | CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA EM PVC SEM BALÃO - FINALIDADE E/OU APLICAÇÃO: PERMITIR A VENTILAÇÃO E MANUTENÇÃO DA RESPIRAÇÃO DO PACIENTE. ESPECIFICAÇÕES E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: FABRICADO EM CLORETO DE POLIVINIL (PVC) ATÓXICO. SUPERFÍCIE LISA E PONTA ARREDONDADA. FILETE RADIOPACO. HASTE DE FIXAÇÃO. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM CÓDIGO DE BARRAS. ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. | UNI. | 2 |  | 27,00 | 54,00 |
| 45 | CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA Nº 4 S/ CUFF. | CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA EM PVC SEM BALÃO - FINALIDADE E/OU APLICAÇÃO: PERMITIR A VENTILAÇÃO E MANUTENÇÃO DA RESPIRAÇÃO DO PACIENTE. ESPECIFICAÇÕES E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: FABRICADO EM CLORETO DE POLIVINIL (PVC) ATÓXICO. SUPERFÍCIE LISA E PONTA ARREDONDADA. FILETE RADIOPACO. HASTE DE FIXAÇÃO. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM CÓDIGO DE BARRAS. ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. | UNI. | 2 |  | 27,00 | 54,00 |
| 46 | CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA Nº 5 S/ CUFF. | CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA EM PVC SEM BALÃO - FINALIDADE E/OU APLICAÇÃO: PERMITIR A VENTILAÇÃO E MANUTENÇÃO DA RESPIRAÇÃO DO PACIENTE. ESPECIFICAÇÕES E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: FABRICADO EM CLORETO DE POLIVINIL (PVC) ATÓXICO. SUPERFÍCIE LISA E PONTA ARREDONDADA. FILETE RADIOPACO. HASTE DE FRAÇÃO. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM CÓDIGO DE BARRAS. ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. | UNI. | 2 |  | 27,00 | 54,00 |
| 47 | CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA Nº 8 C/ CUFF. | CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA EM PVC SEM BALÃO - FINALIDADE E/OU APLICAÇÃO: PERMITIR A VENTILAÇÃO E MANUTENÇÃO DA RESPIRAÇÃO DO PACIENTE. ESPECIFICAÇÕES E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: FABRICADO EM CLORETO DE POLIVINIL (PVC) ATÓXICO. SUPERFÍCIE LISA E PONTA ARREDONDADA. FILETE RADIOPACO. HASTE DE FIXAÇÃO. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM CÓDIGO DE BARRAS. ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. | UNI. | 2 |  | 27,00 | 54,00 |
| 48 | CANULA PARA TRAQUEOSTOMIA Nº 9 C/ CUFF. | CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA EM PVC SEM BALÃO - FINALIDADE E/OU APLICAÇÃO: PERMITIR A VENTILAÇÃO E MANUTENÇÃO DA RESPIRAÇÃO DO PACIENTE. ESPECIFICAÇÕES E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: FABRICADO EM CLORETO DE POLIVINIL (PVC) ATÓXICO. SUPERFÍCIE LISA E PONTA ARREDONDADA. FILETE RADIOPACO. HASTE DE FIXAÇÃO. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM CÓDIGO DE BARRAS. ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. | UNI. | 2 |  | 27,00 | 54,00 |
| 49 | CATETER INTRAVENOSO 14 G (AMOSTRA) | CONFECCIONADO EM POLIMERO RADIOPACO, INDICADO EM TERAPIA INTRAVENOSA PERIFERICA DE PERMANENCIA ATÉ 48 HORAS NA VEIA, CONSTITUÍDO DE AGULHA SILICONIZADA COM BISEL BI-ANGULADO E TRIFACETADO, CATETER EM POLIMERO FEP RADIOPACO SILICONIZADO FLEX, PROTETOR DE CONJUNTO AGULHA/CATETER, CONECTOR LUER LOCK CODIFICADO EM CORES, CAMARA DE REFLUXO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE E TRAMA DA CAMARA DE REFLUXO COM MICRO-ESTRIAS. ANGIOCATH 14 G A-1.88 CALIBRE 48 MM, COMP.: 2,1 CM, COR LARANJA, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE. | UNI. | 200 |  | 0,65 | 130,00 |
| 50 | CATETER INTRAVENOSO 16 G (AMOSTRA) | CATETER PERIFERICO DE USO ÚNICO, DESCARTÁVEL. CONFECCIONADO EM POLIMERO RADIOPACO, INDICADO EM TERAPIA INTRAVENOSA PERIFERICA DE PERMANENCIA ATÉ 48 HORAS NA VEIA, CONSTITUÍDO DE AGULHA SILICONIZADA COM BISEL BI-ANGULADO E TRIFACETADO, CATETER EM POLIMERO FEP RADIOPACO SILICONIZADO FLEX, PROTETOR DE CONJUNTO AGULHA/CATETER, CONECTOR LUER LOCK CODIFICADO EM CORES, CAMARA DE REFLUXO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE E TRAMA DA CAMARA DE REFLUXO COM MICRO-ESTRIAS. ANGIOCATH 16 G A-1.88 CALIBRE 48 MM, COMP.: 1,7 CM, COR CINZA, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE. | UNI. | 200 |  | 0,85 | 170,00 |
| 51 | CATETER INTRAVENOSO 18 G (AMOSTRA) | CATETER PERIFERICO DE USO ÚNICO, DESCARTÁVEL CONFECCIONADO EM POLIMERO RADIOPACO, INDICADO EM TERAPIA INTRAVENOSA PERIFERICA DE PERMANENCIA ATÉ 48 HORAS NA VEIA, CONSTITUÍDO DE AGULHA SILICONIZADA COM BISEL BI-ANGULADO E TRIFACETADO, CATETER EM POLIMERO FEP RADIOPACO SILICONIZADO FLEX, PROTETOR DE CONJUNTO AGULHA/CATETER, CONECTOR LUER LOCK CODIFICADO EM CORES, CAMARA DE REFLUXO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE E TRAMA DA CAMARA DE REFLUXO COM MICRO-ESTRIAS. ANGIOCATH 18 G A-1.88 CALIBRE 49 MM, COMP.: 1,3 CM, COR VERDE, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE. | UNI. | 250 |  | 0,99 | 247,50 |
| 52 | CATETER INTRAVENOSO 20 G (AMOSTRA) | CATETER PERIFERICO DE USO ÚNICO, DESCARTÁVEL. CONFECCIONADO EM POLIMERO RADIOPACO, INDICADO EM TERAPIA INTRAVENOSA PERIFERICA DE PERMANENCIA ATÉ 48 HORAS NA VEIA, CONSTITUÍDO DE AGULHA SILICONIZADA COM BISEL BI-ANGULADO E TRIFACETADO, CATETER EM POLIMERO FEP RADIOPACO SILICONIZADO FLEX, PROTETOR DE CONJUNTO AGULHA/CATETER, CONECTOR LUER LOCK CODIFICADO EM CORES, CAMARA DE REFLUXO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE E TRAMA DA CAMARA DE REFLUXO COM MICRO-ESTRIAS ANGIOCATH 20 G A-1.16 CALIBRE 30 MM, COMP.: 1,1 CM, COR ROSA, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE | UNI. | 3600 |  | 0,80 | 2.880,00 |
| 53 | CATETER INTRAVENOSO 22 G (AMOSTRA) | CATETER PERIFERICO DE USO ÚNICO, DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM POLIMERO RADIOPACO, INDICADO EM TERAPIA INTRAVENOSA PERIFERICA DE PERMANENCIA ATÉ 48 HORAS NA VEIA, CONSTITUÍDO DE AGULHA SILICONIZADA COM BISEL BI-ANGULADO E TRIFACETADO, CATETER EM POLIMERO FEP RADIOPACO SILICONIZADO FLEX, PROTETOR DE CONJUNTO AGULHA/CATETER, CONECTOR LUER LOCK CODIFICADO EM CORES, CAMARA DE REFLUXO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE E TRAMA DA CAMARA DE REFLUXO COM MICRO-ESTRIAS. ANGIOCATH 22 G 1, CALIBRE 0,8 MM, COMP.: 2,5CM, COR AZUL, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE. | UNI. | 5000 |  | 0,80 | 4.000,00 |
| 54 | CATETER INTRAVENOSO 24 G (AMOSTRA) | CATETER PERIFERICO DE USO ÚNICO, DESCARTÁVEL CONFECCIONADO EM POLIMERO RADIOPACO, INDICADO EM TERAPIA INTRAVENOSA PERIFERICA DE PERMANENCIA ATÉ 48 HORAS NA VEIA, CONSTITUÍDO DE AGULHA SILICONIZADA COM BISEL BI-ANGULADO E TRIFACETADO, CATETER EM POLIMERO FEP RADIOPACO SILICONIZADO FLEX, PROTETOR DE CONJUNTO AGULHA/CATETER, CONECTOR LUER LOCK CODIFICADO EM CORES, CAMARA DE REFLUXO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE E TRAMA DA CAMARA DE REFLUXO COM MICRO-ESTRIAS. ANGIOCATH 24 G 3/4, CALIBRE 0,8 MM, COMP.: 1,9CM, COR LILAS, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE. | UNI. | 5000 |  | 0,87 | 4.350,00 |
| 55 | CATETER INTRAVENOSO CENTRAL NEONATAL Nº 1.9 (AMOSTRA) | COM SILICONE EXTRA MACIO DEMARCADO A CADA CENTÍMETRO E RADIOPACO, COM PORT DE SAIDA, BAINHA PLASTICA, COM UM OU DOIS LUMENS. | UNI. | 10 |  | 200,00 | 2.000,00 |
| 56 | CATETER INTRAVENOSO CENTRAL PEDIATRICO Nº 3 (AMOSTRA) | COM SILICONE EXTRA MACIO DEMARCADO A CADA CENTÍMETRO E RADIOPACO, COM PORT DE SAIDA, BAINHA PLASTICA, COM UM OU DOIS LUMENS. | UNI. | 10 |  | 200,00 | 2.000,00 |
| 57 | CATETER INTRAVENOSO CENTRAL PEDIATRICO Nº 3,5 (AMOSTRA) | COM SILICONE EXTRA MACIO DEMARCADO A CADA CENTÍMETRO E RADIOPACO, COM PORT DE SAIDA, BAINHA PLASTICA, COM UM OU DOIS LUMENS. | UNI. | 10 |  | 200,00 | 2.000,00 |
| 58 | CATETER NASAL PARA OXIGENAÇAO TIPO OCULOS | DIMENSÕES: COMPRIMENTO APROXIMADO 110 CM, CALIBRE USUAL DE 12 FR. COM CONECTOR COMUM NUMA EXTREMIDADE E NA OUTRA UM CONECTOR NASAL.PRODUTO CONFECCIONADO EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) , FLEXÍVEL, ATÓXICO; ESTERILIZADO PELO PROCESSO DE OXIDO DE ETILENO EMBALADO EM P.G.C. EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRIÇO, COM EXTREMIDADE DISTAL DEVIDAMENTE ACABADO E FIXADO AO DISPOSITIVO CONECTOR MOLDADO CONFORME PADRÕES USUAIS DE FABRICAÇÃO E CAPAZ DE MANTER ESTÁVEL A FIXAÇÃO DO CATÉTER AO TUBO CONDUTOR DE OXIGÊNIO. O CATÉTER DEVE APRESENTAR SUPERFÍCIE LISA, UNIFORME, LIVRE DE QUALQUER DEFEITO PREJUDICIAL À SUA UTILIZAÇÃO. | UNI. | 2400 |  | 1,10 | 2.640,00 |
| 59 | CLAMP UMBILICAL (AMOSTRA) | O PRODUTO É CONFECCIONADO EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA) FLEXÍVEL, ATÓXICO; ESTERILIZADO PELO PROCESSO DE OXIDO DE ETILENO. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM ENVELOPES MISTOS DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME DE POLIÉSTER, IMPRESSO EXTERNAMENTE COM TODOS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E DE INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS AO USUÁRIO, TAIS COMO, INDICAÇÃO, INSTRUÇÕES DE USO, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, MARCA, FABRICANTE E PRAZO DE VALIDADE. ESTERILIZADOS A GÁS ÓXIDO DE ETILENO. | UNI. | 1000 |  | 0,57 | 570,00 |
| 60 | CLOREXIDINA 2% - DEGERMANTE - FRASCO DE 1000ML. |  | UNI. | 250 |  | 23,00 | 5.750,00 |
| 61 | CLOREXIDINA 2% TÓPICO - FRASCO DE 1000ML. |  | UNI. | 300 |  | 12,00 | 3.600,00 |
| 62 | COLCHÃO CASCA DE OVO DE ESPUMA PARA ULCERA DE PRESSÃO. | MEDINDO 1,88X90 CM, E 0,6 CM DE ESPESSURA. | UNI. | 10 |  | 180,00 | 1.800,00 |
| 63 | COLCHÃO CAIXA DE OVO INFLÁVEL COM DUAS CAMADAS DE PVC | PARA PESSOAS DE 100 A 150 KG MEDINDO 1,90X85 CM. | UNI. | 10 |  | 210,00 | 2.100,00 |
| 64 | COLETOR DE URINA INFANTIL-UNISEX, PACOTE C/ 10 UNIDADES. | NÃO ESTÉRIL - FORMATO RETANGULAR (TIPO SACO) COM PAREDES SOBREPOSTAS COM ORIFÍCIO CIRCULAR CENTRALIZADO NO TERÇO SUPERIOR DA PAREDE ANTERIOR, CONFECCIONADO EM POLIETILENO ATÓXICO, O ORIFÍCIO DEVERA SER CIRCUNDADO EXTERNAMENTE, PARA MASSA ADESIVA DE SUBSTANCIAS ANTI-IRRITANTE, TOTALMENTE PROTEGIDA POR PAPEL PRÓPRIO, CAPACIDADE ATE 100CC, ESTAMPADO EM COR ESCURA, ROTULO DE IDENTIFICAÇÃO ESTAMPADO NA COR BRANCA E OS DADOS EM COR CONTRASTANTE. | UNI. | 100 |  | 4,10 | 410,00 |
| 65 | COMPRESSA DE CAMPO OPERATÓRIO 23X25 - PACOTE C/ 50 PEÇAS – (AMOSTRA) | MARCA DE REFERENCIA: CREMER OU SUPERIOR: A COMPRESSA CIRÚRGICA (CAMPO OPERATÓRIO) É CONFECCIONADA COM FIOS 100% ALGODÃO EM TECIDO QUÁDRUPLO COM OU SEM FIO RADIOPACO. A COMPRESSA RESULTA DO ENTRELAÇAMENTO DAS QUATRO CAMADAS DO TECIDO QUE A COMPÕEM PARA EVITAR O DESLIZAMENTO ENTRE AS MESMAS. DE FÁCIL MANUSEIO, OFERECE MELHOR CONDIÇÃO DE VISIBILIDADE NO LOCAL DA CIRÚRGIA POIS, EM SUA EXTREMIDADE, POSSUI UM CADARÇO DUPLO EM FORMA DE ALÇA QUE DEVE SER DEIXADA, POR PRECAUÇÃO, DO LADO EXTERNO DA CAVIDADE CIRÚRGICA. NÃO SOLTA FIAPO, POIS SUAS LATERAIS POSSUEM UMA COSTURA QUE PERMITE MAIOR SEGURANÇA. POR SUA ALTA CAPACIDADE DE RETER LÍQUIDO, É UTILIZADA EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS. PRODUTO DESCARTÁVEL | UNI. | 200 |  | 34,96 | 6.992,00 |
| 66 | COMPRESSA DE CAMPO OPERATÓRIO 45X50 - PACOTE C/ 50 PEÇAS (AMOSTRA) | MARCA DE REFERENCIA: CREMER OU SUPERIOR: A COMPRESSA CIRÚRGICA (CAMPO OPERATÓRIO) É CONFECCIONADA COM FIOS 100% ALGODÃO EM TECIDO QUÁDRUPLO COM OU SEM FIO RADIOPACO. A COMPRESSA RESULTA DO ENTRELAÇAMENTO DAS QUATRO CAMADAS DO TECIDO QUE A COMPÕEM PARA EVITAR O DESLIZAMENTO ENTRE AS MESMAS. DE FÁCIL MANUSEIO, OFERECE MELHOR CONDIÇÃO DE VISIBILIDADE NO LOCAL DA CIRÚRGIA POIS, EM SUA EXTREMIDADE, POSSUI UM CADARÇO DUPLO EM FORMA DE ALÇA QUE DEVE SER DEIXADA, POR PRECAUÇÃO, DO LADO EXTERNO DA CAVIDADE CIRÚRGICA. NÃO SOLTA FIAPO, POIS SUAS LATERAIS POSSUEM UMA COSTURA QUE PERMITE MAIOR SEGURANÇA. POR SUA ALTA CAPACIDADE DE RETER LÍQUIDO, É UTILIZADA EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS. PRODUTO DESCARTÁVEL | UNI. | 100 |  | 99,17 | 9.917,00 |
| 67 | COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA 7,5X7 - PACOTE COM 500 UNIDADES (AMOSTRA) - | MARCA DE REFERÊNCIA: CREMER OU SUPERIOR. COMPRESSAS DE GAZES HIDRÓFILA COM 8 CAMADAS 13 FIOS POR CM2 E 5 DOBRAS; DIMENSÃO ABERTA 15CM X 30CM E DIMENSÃO FECHADA 7,5CM X 7,5CM. ELABORADAS COM TECIDO DE PURO ALGODÃO, ALTAMENTE ABSORVENTE. MACIO E ISENTO DE IMPUREZAS. AS DOBRAS DAS LATERAIS SÃO PARA DENTRO, EVITANDO ASSIM O DESFIAMENTO.– 100% ALGODÃO – NÃO ESTÉRIL. | UNI. | 1500 |  | 19,00 | 28.500,00 |
| 68 | COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA 7,5X7 - PACOTE COM 500 UNIDADES – (AMOSTRA) | COMPRESSAS DE GAZES HIDRÓFILA COM 8 CAMADAS 11 FIOS POR CM2 E 5 DOBRAS; COMPRIMENTO 7,5CM, DIMENSÃO ABERTA ELABORADAS COM TECIDO DE PURO ALGODÃO, ALTAMENTE ABSORVENTE. MACIO E ISENTO DE IMPUREZAS..– 100% ALGODÃO – NÃO ESTÉRIL. | UNI | 2500 |  | 18,60 | 46.500,00 |
| 69 | COMPRESSA DE RAYON TAMANHO 7,5CMX5M ESTÉRIL (AMOSTRA) | MARCA DE REFERÊNCIA: CREMER OU SUPERIOR. NÃO ADERENTE COM ÓLEO DERMOPROTETOR, TECIDO 100% RAYON, ESTERELIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO. EMBALAGEM INDIVIDUALIZADA COM COMPRESSA 7,5CMX5M | UNI. | 100 |  | 6,00 | 600,00 |
| 70 | CONJUNTO VENTILAÇÃO MANUAL KT-5 BALÃO 2 LT (ADULTO) – AMBÚ (AMOSTRA) | AMBÚ REANIMADOR EM SILICONE COM BALÃO DE INSUFLAÇÃO TRANSPARENTE, FACILITA O USO, A ASSEPSSIA E A VISUALIZAÇÃO DE RESÍDUOS, EQUIPAMENTO DE RESGATE E USO HOSPITALAR/ AMBULATORIAL DE FÁCIL USO E ESTERILIZAÇÃO, FINALIDADE: PROMOVER A VENTILAÇÃO ARTIFICIAL. BALÃO EM SILICONE TRANSLÚCIDO AUTOCLAVÁVEL, VÁLVULA UNIDIRECIONAL. VÁLVULA PARA RESERVATÓRIO (NÃO AUTOCLAVÁVEL). AMBÚ DE SILICONE, MÁSCARA DE SILICONE ACOLCHOADA, RESERVATÓRIO DE O2 E EXTENSOR. | UNI. | 5 |  | 260,00 | 1.300,00 |
| 71 | CONJUNTO VENTILAÇÃO MANUAL KT-7 BALÃO 1/2 LT (NEONATO) – AMBÚ) (AMOSTRA) | AMBÚ REANIMADOR EM SILICONE COM BALÃO DE INSUFLAÇÃO TRANSPARENTE, FACILITA O USO, A ASSEPSSIA E A VISUALIZAÇÃO DE RESÍDUOS, EQUIPAMENTO DE RESGATE E USO HOSPITALAR/ AMBULATORIAL DE FÁCIL USO E ESTERILIZAÇÃO, FINALIDADE: PROMOVER A VENTILAÇÃO ARTIFICIAL. BALÃO EM SILICONE TRANSLÚCIDO AUTOCLAVÁVEL, VÁLVULA UNIDIRECIONAL. VÁLVULA PARA RESERVATÓRIO (NÃO AUTOCLAVÁVEL). AMBÚ DE SILICONE, MÁSCARA DE SILICONE ACOLCHOADA, RESERVATÓRIO DE O2 E EXTENSOR. | UNI. | 5 |  | 260,00 | 1.300,00 |
| 72 | CURATIVO CIRÚRGICO ESTERIL 15X30CM | 100% ALCODÃO ESTERIL POR ETO – PRONTO PARA USO – SUPER ABSORVENTE INDICAÇÃO PARA ABSORÇÃO LÍQUIDA E CURATIVO EM GERAL. DIMENSÃO 15X30DOBRADO E 15X60 ABERTO. ATENDER A PORTARIA 106-2003 | UNI. | 600 |  | 4,65 | 2.790,00 |
| 73 | DETERGENTE ENZIMÁTICO, EMBALAGEM COM 5.000 ML. | 04 (QUATRO) ENZIMAS, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, NUMERO DO LOTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | UNI. | 80 |  | 168,48 | 13.478,40 |
| 74 | DISPOSITIVO DE INCONTINENCIA URINARIA DESCARTAVEL. | COM PRESERVATIVO Nº 6. | UNI. | 600 |  | 1,36 | 816,00 |
| 75 | DISPOSITIVO P/ INFUSÃO ENDOVENOSA Nº 19 (SCALP) (AMOSTRA) | COM AGULHA DE BISEL TRIFACETADO, COM ASAS LEVES E FLEXÍVEIS DOTADAS DE DISPOSITIVO DE ENCAIXE. PERFEITA CONEXÃO DAS PARTES, TUBO DE VINIL LEVE, FLEXÍVEL E TRANSPARENTE, CONECTOR LUER-LOCK CÔNICO E RÍGIDO, ASSEGURANDO PERFEITA CONEXÃO COM SERINGA OU EQUIPOS DE BICO MACHO E SERINGAS OU DISPOSITIVOS LUER-LOCK, ESTERELIZADO A OXIDO DE ETILENO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO. | UNI. | 48000 |  | 0,14 | 6.720,00 |
| 76 | DISPOSITIVO P/ INFUSÃO ENDOVENOSA Nº 21 (SCALP) (AMOSTRA) | COM AGULHA DE BISEL TRIFACETADO, COM ASAS LEVES E FLEXÍVEIS DOTADAS DE DISPOSITIVO DE ENCAIXE. PERFEITA CONEXÃO DAS PARTES, TUBO DE VINIL LEVE, FLEXÍVEL E TRANSPARENTE, CONECTOR LUER-LOCK CÔNICO E RÍGIDO, ASSEGURANDO PERFEITA CONEXÃO COM SERINGA OU EQUIPOS DE BICO MACHO E SERINGAS OU DISPOSITIVOS LUER-LOCK, ESTERELIZADO A OXIDO DE ETILENO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO. | UNI. | 48000 |  | 0,14 | 6.720,00 |
| 77 | DISPOSITIVO P/ INFUSÃO ENDOVENOSA Nº 23 (SCALP). (AMOSTRA) | COM AGULHA DE BISEL TRIFACETADO, COM ASAS LEVES E FLEXÍVEIS DOTADAS DE DISPOSITIVO DE ENCAIXE, GARANTINDO FIRME EMPUNHADURA, PERFEITA CONEXÃO DAS PARTES, TUBO DE VINIL LEVE, FLEXÍVEL E TRANSPARENTE, CONECTOR LUER-LOCK CÔNICO E RÍGIDO, ASSEGURANDO PERFEITA CONEXÃO COM SERINGA OU EQUIPOS DE BICO MACHO E SERINGAS OU DISPOSITIVOS LUER-LOCK, ESTERELIZADO A OXIDO DE ETILENO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, FABRICAÇÃO, LOTE E ESTERILIZAÇÃO E REGISTO NO M.S. | UNI. | 15000 |  | 0,14 | 2.100,00 |
| 78 | DISPOSITIVO P/ INFUSÃO ENDOVENOSA Nº 25 (SCALP) (AMOSTRA) | COM AGULHA DE BISEL TRIFACETADO, COM ASAS LEVES E FLEXÍVEIS DOTADAS DE DISPOSITIVO DE ENCAIXE. PERFEITA CONEXÃO DAS PARTES, TUBO DE VINIL LEVE, FLEXÍVEL E TRANSPARENTE, CONECTOR LUER-LOCK CÔNICO E RÍGIDO, ASSEGURANDO PERFEITA CONEXÃO COM SERINGA OU EQUIPOS DE BICO MACHO E SERINGAS OU DISPOSITIVOS LUER-LOCK, ESTERELIZADO A OXIDO DE ETILENO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO. | UNI. | 7000 |  | 0,14 | 980,00 |
| 79 | DISPOSITIVO P/ INFUSÃO ENDOVENOSA Nº 27 (SCALP) (AMOSTRA) | COM AGULHA DE BISEL TRIFACETADO, COM ASAS LEVES E FLEXÍVEIS DOTADAS DE DISPOSITIVO DE ENCAIXE. PERFEITA CONEXÃO DAS PARTES, TUBO DE VINIL LEVE, FLEXÍVEL E TRANSPARENTE, CONECTOR LUER-LOCK CÔNICO E RÍGIDO, ASSEGURANDO PERFEITA CONEXÃO COM SERINGA OU EQUIPOS DE BICO MACHO E SERINGAS OU DISPOSITIVOS LUER-LOCK, ESTERELIZADO A OXIDO DE ETILENO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO. | UNI. | 5000 |  | 0,15 | 750,00 |
| 80 | DRENO SUCCAO 3.2 BIO-VAC 600ML | MARCA REFÊNCIA BIONAL OU SUPERIOR: CARACTERISTICAS: SISTEMA DE FIXAÇÃO AO LEITO OU PARA DEAMBULAÇÃO DO PACIENTE. SAÍDA PARA ESVAZIAMENTO COM TAMPA. TUBO EXTENSOR, RESERVATÓRIO SANFONADO. PINÇA OU CLAMP (CORTA-FLUXO). CONECTOR EM "Y". CÂNULA DE AÇO COM PROTEÇÃO NA PONTA. DRENO RADIOPACO MULTI PERFURADO. ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. CAPACIDADE DE 600ML. MEDIDA CÂNULA: 3,2MM - 1/8". INDICAÇÃO: UTILIZADO EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS PARA DRENAGEM POR SISTEMA FECHADO, COMO CIRURGIA GERAL, ORTOPEDIA, CIRURGIA PLÁSTICA, ENTRE OUTRAS. ARTIGO DE USO ÚNICO. DESTRUIR APÓS O USO. | UNI. | 60 |  | 40,00 | 2.400,00 |
| 81 | DRENO DE KEHR Nº 08 - ESTÉRIL. | CONFECCIONADO EM LÁTEX NATURAL OU MATERIAL COMPATÍVEL COM A SUA FINALIDADE, FLEXÍVEL, EM FORMATO TUBULAR UNIFORME EM TODA SUA EXTENSÃO, FORMATO EM T, PAREDES FINAS, MALEÁVEIS, ISENTO DE REBARBAS E/OU DEFEITOS, COM CALIBRE IMPRESSO NA PRÓPRIA SONDA. EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL, UM LADO GRAU CIRURGICO E OUTRO EM POLIAMIDA, ABERTURA EM PÉTALA. | UNI. | 20 |  | 122,85 | 2.457,00 |
| 82 | DRENO DE KEHR Nº 09 - ESTÉRIL. | CONFECCIONADO EM LÁTEX NATURAL OU MATERIAL COMPATÍVEL COM A SUA FINALIDADE, FLEXÍVEL, EM FORMATO TUBULAR UNIFORME EM TODA SUA EXTENSÃO, FORMATO EM T, PAREDES FINAS, MALEÁVEIS, ISENTO DE REBARBAS E/OU DEFEITOS, COM CALIBRE IMPRESSO NA PRÓPRIA SONDA. EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL, UM LADO GRAU CIRURGICO E OUTRO EM POLIAMIDA, ABERTURA EM PÉTALA. | UNI. | 20 |  | 122,85 | 2.457,00 |
| 83 | DRENO DE KEHR Nº 10 - ESTÉRIL. | CONFECCIONADO EM LÁTEX NATURAL OU MATERIAL COMPATÍVEL COM A SUA FINALIDADE, FLEXÍVEL, EM FORMATO TUBULAR UNIFORME EM TODA SUA EXTENSÃO, FORMATO EM T, PAREDES FINAS, MALEÁVEIS, ISENTO DE REBARBAS E/OU DEFEITOS, COM CALIBRE IMPRESSO NA PRÓPRIA SONDA. EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL, UM LADO GRAU CIRURGICO E OUTRO EM POLIAMIDA, ABERTURA EM PÉTALA. | UNI. | 20 |  | 122,85 | 2.457,00 |
| 84 | DRENO DE KEHR Nº 11 - ESTÉRIL. | CONFECCIONADO EM LÁTEX NATURAL OU MATERIAL COMPATÍVEL COM A SUA FINALIDADE, FLEXÍVEL, EM FORMATO TUBULAR UNIFORME EM TODA SUA EXTENSÃO, FORMATO EM T, PAREDES FINAS, MALEÁVEIS, ISENTO DE REBARBAS E/OU DEFEITOS, COM CALIBRE IMPRESSO NA PRÓPRIA SONDA. EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL, UM LADO GRAU CIRURGICO E OUTRO EM POLIAMIDA, ABERTURA EM PÉTALA. | UNI. | 20 |  | 122,85 | 2.457,00 |
| 85 | DRENO DE KEHR Nº 12 - ESTÉRIL. | CONFECCIONADO EM LÁTEX NATURAL OU MATERIAL COMPATÍVEL COM A SUA FINALIDADE, FLEXÍVEL, EM FORMATO TUBULAR UNIFORME EM TODA SUA EXTENSÃO, FORMATO EM T, PAREDES FINAS, MALEÁVEIS, ISENTO DE REBARBAS E/OU DEFEITOS, COM CALIBRE IMPRESSO NA PRÓPRIA SONDA. EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL, UM LADO GRAU CIRURGICO E OUTRO EM POLIAMIDA, ABERTURA EM PÉTALA. | UNI. | 20 |  | 122,85 | 2.457,00 |
| 86 | DRENO DE KEHR Nº 13 - ESTÉRIL. | CONFECCIONADO EM LÁTEX NATURAL OU MATERIAL COMPATÍVEL COM A SUA FINALIDADE, FLEXÍVEL, EM FORMATO TUBULAR UNIFORME EM TODA SUA EXTENSÃO, FORMATO EM T, PAREDES FINAS, MALEÁVEIS, ISENTO DE REBARBAS E/OU DEFEITOS, COM CALIBRE IMPRESSO NA PRÓPRIA SONDA. EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL, UM LADO GRAU CIRURGICO E OUTRO EM POLIAMIDA, ABERTURA EM PÉTALA. | UNI. | 20 |  | 122,85 | 2.457,00 |
| 87 | DRENO DE KEHR Nº 14 - ESTÉRIL. | CONFECCIONADO EM LÁTEX NATURAL OU MATERIAL COMPATÍVEL COM A SUA FINALIDADE, FLEXÍVEL, EM FORMATO TUBULAR UNIFORME EM TODA SUA EXTENSÃO, FORMATO EM T, PAREDES FINAS, MALEÁVEIS, ISENTO DE REBARBAS E/OU DEFEITOS, COM CALIBRE IMPRESSO NA PRÓPRIA SONDA. EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL, UM LADO GRAU CIRURGICO E OUTRO EM POLIAMIDA, ABERTURA EM PÉTALA. | UNI. | 20 |  | 125,85 | 2.517,00 |
| 88 | DRENO DE PENROSE NR. 01 | ESTERILIZADO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO COMBINADO COM FILME PLASTICO. | UNI. | 20 |  | 1,54 | 30,80 |
| 89 | DRENO DE PENROSE NR. 02 | ESTERILIZADO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO COMBINADO COM FILME PLASTICO. | UNI. | 20 |  | 1,78 | 35,60 |
| 90 | DRENO DE PENROSE NR. 03 | ESTERILIZADO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO COMBINADO COM FILME PLASTICO. | UNI. | 20 |  | 1,96 | 39,20 |
| 91 | DRENO DE PENROSE NR. 04 | ESTERILIZADO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO COMBINADO COM FILME PLASTICO. | UNI. | 20 |  | 2,40 | 48,00 |
| 92 | ELETRODO CARDIACO, PARA MONITORIZAÇÃO UNIVERSAL. | PODENDO SER USADO A CURTO OU LONGO PRAZO POR ATE 5 DIAS. E COMPOSTO POR UMA ESPUMA ESPECIAL, DE CONSISTÊNCIA FINA, REVESTIDA DE PAPEL TRATADO C/POLIETILENO, COM BORDAS DE CONTATO C/A PELE REVESTIDA COM ADESIVO ACRÍLICO HIPOALERGENICO DE GRANDE PODER DE ADESÃO; PRESENÇA DE GEL COM BAIXO TEOR DE CLORETO, CONSISTENTE, ADESIVO E CONDUTIVO QUE ENVOLVE O CONTRATO PINO DE PRATA/CLORETO DE PRATA (AG/AGCL) PINO EM AÇO INOXIDÁVEL. | UNI. | 6000 |  | 0,35 | 2.100,00 |
| 93 | EQUIPO COM BURETA - CAPACIDADE P/150ML. | PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS, COM CÂMARA GRADUADA - MACRO GOTAS, GRADUAÇÃO A CADA ML, PONTA PERFURANTE PARA AMPOLAS PLÁSTICAS COM TAMPA, PINÇA CORTA FLUXO, INJETOR SUPERIOR RESISTENTE E RESPIRO COM FILTRO DE AR HIDRÓFOBO E BACTERIOLÓGICO: SUBSTANCIA TRANSPARENTE, INTERMEDIÁRIO COM PINÇA ROLETE DE ALTA PRECISÃO, INJETOR LATERAL, CONECTOR LUER COM TAMPA. EMBALAGEM COM DADOS DE INTENSIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA, TIPO DE ESTERLICADO, TEMPO DE VALIDADE. | UNI. | 1200 |  | 4,70 | 5.640,00 |
| 94 | EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL, ESTÉRIL | CÂMARA GOTEJADORA EM MACROGOTAS. TUBO EM PVC. ATÓXICO, INJETOR LATERAL, ADAPTADOR PARA AGULHA OU CATETER, TAMPA E PINÇA ROLETE, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO. | UNI. | 90000 |  | 1,18 | 106.200,00 |
| 95 | EQUIPO MICROGOTAS COM INJETOR LATERAL, ESTÉRIL | CÂMARA GOTEJADORA EM MICROGOTAS. TUBO EM PVC. ATÓXICO, INJETOR LATERAL, ADAPTADOR PARA AGULHA OU CATETER, TAMPA E PINÇA ROLETE, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO. | UNI. | 8000 |  | 1,26 | 10.080,00 |
| 96 | EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL MACROGOTAS. | LANCETA PERFURANTE PARA CONEXÃO AO RECIPIENTE DE SOLUÇÃO, CÂMARA PARA VISUALIZAÇÃO DE GOTEJAMENTO, EXTENSÃO EM PVC, CONTROLADOR DE FLUXO (GOTEJAMENTO) TIPO PINÇA ROLETE, CONEXÃO SLIMP ESCALONADO PARA DISPOSITIVO DE ACESSO A SONDA ENTERAL. | UNI. | 300 |  | 1,45 | 435,00 |
| 97 | EQUIPO TRANSFUSÃO SANGUINEA COM CAMARA DUPLA FLEXIVEL. | A CÂMARA DE GOTEJAMENTO CONSTITUÍDA DE PVC (POLIVINILCLORETO) FUME, TRANSPARENTE E FLEXÍVEL. A LANCETA E BRANCA DE POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO, COLADA POR DENTRO E POR FORA AO FRASCO GOTEJADOR. DENTRO DESTE VAI O FILTRO 9 MM DE DIÂMETRO EM MÉDIA, DE POLIPROPILENO COM MALHA FINA, PRESA CÂMARA DE GOTEJAMENTO DE TAL SORTE QUE O SANGUE PINGUE DENTRO DO FILTRO E DEPOIS, COMO NUMA SEGUNDA CÂMARA, NA BASE DO FRASCO, PARA DEPOIS DIRIGIR-SE AO TUBO FLEXÍVEL DE PVC E A SEGUIR AO ACESSO VENOSO DO PACIENTE. | UNI. | 600 |  | 4,20 | 2.520,00 |
| 98 | ESCOVA PARA ASSEPSIA CLORHEXIDINA - CAIXA COM 48 UNIDADES | CONJUNTO ESCOVA / ESPONJA PLASTICA MALEÁVEL, CERDAS MACIAS, EMBEBIDA EM CLORHEXIDINA. CONTENDO 22ML DE CLORHEXIDINA A 2%. PARA ASSEPSIA DE MÃOS E BRAÇOS, USO ÚNICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL. | UNI. | 36 |  | 99,00 | 3.564,00 |
| 99 | ESCOVA PARA ASSEPSIA PVPI - CAIXA COM 48 UNIDADES | CONJUNTO ESCOVA/ESPONJA PLASTICA MALEAVEL, COM CEDRAS MACIAS, EMBEBIDA EM PVPI PARA ASSEPSIA DE MÃOS E BRAÇOS, USO ÚNICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. | UNI. | 60 |  | 87,36 | 5.241,60 |
| 100 | ESCOVA PARA LAVAGEM DE MATERIAL | ESCOVA CILÍNDRICA DE NYLON COM ARAME DE AÇO INOX REFORÇADO. IDEAL PARA LAVAR TUBOS. | UNI. | 10 |  | 4,95 | 49,50 |
| 101 | ESPARADRAPO 10CM X 4.5 M IMPERMEÁVEL. | CONFECCIONADO EM TECIDO APROPRIADO, COR BRANCA, ISENTO DE SUBSTANCIAS ALÉRGICAS DE GERMES PATOGÊNICOS, IMPERMEABILIDADE DORSAL ADEQUADA A SUA FINALIDADE, FLEXIVILIDADE SUFICIENTE PARA ADAPTAR-SE AS DOBRAS DA PELE SEM QUE OCORRA EXCESSIVA PRESSÃO OU FÁCIL DESPRENDIMENTO, MASSA UNIFORMEMETE DISTRIBUÍDA, ADEQUADA FIXAÇÃO DE CAMADA ADESIVA NO PANO BASE, FÁCIL REMOÇÃO SEM DEIXAR RESÍDUOS OU MANCHAS NA SUPERFÍCIE, BORDAS DEVIDAMENTE MOLDADAS A FIM DE EVITAR SOLTURA DOS FIOS, APRESENTANDO ENROLADO EM CARRETEL PLÁSTICO COM CAPA DE PROTEÇÃO. | UNI. | 1200 |  | 10,25 | 12.300,00 |
| 102 | FITA ADESIVA DE AUTOCLAVE 19MM X 30M. | MEDINDO 19 MM DE LARGURA X 30 METROS DE COMPRIMENTO. DEVENDO A SUPERFÍCIE SER IMPREGNADA DE SUBSTÂNCIA ADESIVA UNIFORMEMENTE ENROLADA EM DORSO DE PAPELÃO, APROPRIADO PARA USO HOSPITALAR, INDICADA PARA O FECHAMENTO DE PACOTES E TECIDOS, COM FAIXA QUE INDICA MUDANÇA DE COR APÓS ESTERILIZAÇÃO INDICANDO A PASSAGEM PELO EQUIPAMENTO. | UNI. | 120 |  | 5,13 | 615,60 |
| 103 | FITA ADESIVA HOSPITALAR 19MM X 50M, EM PAPEL CREPADO | MEDINDO 19 MM DE LARGURA X 50 METROS DE COMPRIMENTO. DEVENDO A SUPERFÍCIE SER IMPREGNADA DE SUBSTÂNCIA ADESIVA UNIFORMEMENTE ENROLADA EM DORSO DE PAPELÃO, APROPRIADO PARA USO HOSPITALAR, INDICADA PARA O FECHAMENTO DE PACOTES, VEDAÇÃO DE PORTAS, JANELAS E FRASCOS, ALÉM DE APLICAÇÕES EM GERAL EM SUPERFÍCIES LISAS DE PAPEL, BORRACHA, VIDRO, METAL, TECIDOS, PEREDES, ETC. ACEITA A ESCRITA A TINTA OU A LÁPIS, DE FÁCIL REMOÇÃO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM SACO PLÁSTICO. | UNI. | 800 |  | 3,23 | 2.584,00 |
| 104 | FITA MICROPOROSA 10,0 CM X 10 M. . | FITA CIRÚRGICA CONSTITUÍDA DE RAYON VISCOSO NÃO TRANCADO, POROSO, SUPERFÍCIE, ADESIVA IMPREGNADA DE SUBSTÂNCIA A BASE DE ÉTER SINTÉTICO, QUIMICAMENTE INERTE, | UNI. | 300 |  | 5,96 | 1.788,00 |
| 105 | FITA MICROPOROSA 2,5 CM X 10 M. | FITA CIRÚRGICA, CONSTITUÍDA DE RAYON VISCOSO NÃO TRANCADO, POROSO, SUPERFÍCIE, ADESIVA IMPREGNADA DE SUBSTÂNCIA A BASE DE ÉTER SINTÉTICO, QUIMICAMENTE INERTE. | UNI. | 300 |  | 2,80 | 840,00 |
| 106 | FITA MICROPOROSA 5,0 CM X 10 M. | FITA CIRÚRGICA, CONSTITUÍDA DE RAYON VISCOSO NÃO TRANCADO, POROSO, SUPERFÍCIE, ADESIVA IMPREGNADA DE SUBSTÂNCIA A BASE DE ÉTER SINTÉTICO, QUIMICAMENTE INERTE, HIPOALERGÊNICO. | UNI. | 300 |  | 5,88 | 1.764,00 |
| 107 | FITA PARA ELETROCARDIOGRAMA-P/ ECG 110 CDVF C/ 80 MM X 30M | EM PAPEL TERMO REAGENTE PARA ECG, ISENTA DE PARAFINA COM ESCALA PRÓPRIA PARA REGISTRO. | UNI. | 60 |  | 3,60 | 216,00 |
| 108 | FRASCO PARA DIETA DE NUTRIÇÃO ENTERAL, COM CAP. DE 300 ML. | DE PLÁTICO FOSCO, ATÓXICO, COM MEDIDAS EM MILILITROS, | UNI. | 300 |  | 2,50 | 750,00 |
| 109 | GEL P/ ULTRA-SONOGRAFIA - EMBALAGEM DE 5 LTS. | INCOLOR E INODORO, PARA USO COMO MEIO DE CONTATO P/ TRANSMISSÃO ULTRA-SÔNICA, ECOGRAFOS E DOPPLERS, NÃO GORDUROSO, HUMECTANTE E SOLÚVEL EM ÁGUA O QUE FAVORECE SUA REMOÇÃO DOS TRANSDUTORES E DA PELE, PROPORCIONANDO, AINDA, ENTRE UM E OUTRO UMA PELÍCULA SUAVE E DESLIZANTE; PH NEUTRO; FACILMENTE ABSORVÍVEL POR GUARDANAPOS PAPEL, ALGODÃO OU QUALQUER OUTRO TECIDO. | UNI. | 48 |  | 32,00 | 1.536,00 |
| 110 | GLICERINA LÍQUIDA, EMBALAGEM DE 1 LITRO. |  | UNI. | 10 |  | 18,46 | 184,60 |
| 111 | GLICOSE 25% - AMPOLA DE 10 ML | SOLUÇÃO INJETAVEL, APIROGENICA. | UNI. | 1500 |  | 0,30 | 450,00 |
| 112 | GLICOSE 50% - AMPOLA DE 10 ML | SOLUÇÃO INJETAVEL, APIROGENICA. | UNI. | 1500 |  | 0,30 | 450,00 |
| 113 | GLUTARALDEIDO 2,5% - GALÃO DE 5 LITROS | ESTERELIZANTE QUÍMICO E DESINFETANTE HOSPITALAR PARA ARTIGOS SEMI CRÍTICOS EMBALAGEM INDIVIDUAL . | UNI. | 12 |  | 25,00 | 300,00 |
| 114 | GORRO OU TOUCA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL SANFONADA – PACOTE C/ 100 UNIDADES | CONFECCIONADA EM FALSO TECIDO (A BASE DE FIBRAS DE POLIPROPILENO), HIPOALERGICA, BRANCA, 30 GRAMAS, MICROPERFURADA PERMITINDO VENTILAÇÃO ADEQUADA, COM ELÁSTICOS NAS EXTREMIDADES. | UNI. | 600 |  | 8,90 | 5.340,00 |
| 115 | INDICADOR QUIMICO CI - 107 - ISO 11140-1 - CLASSE 4 - PCTE C/ 250 UNID. | PAPEL IMPRESSO COM TINTAS COMPOSTA DE SUBSTÂNCIA QUÍMICA QUE MUDA DE COR APÓS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO Á VAPOR. | UNI. | 50 |  | 202,00 | 10.100,00 |
| 116 | INFUSOR 2 VIAS, EQUIPO P/ INFUSÃO . | MULTIVIA COM CLAMPI 2 VIAS - DOIS RAMOS INCOLORES PROXIMAIS DE PVC FLEXÍVEL, CADA UM DELES ENCIMADO POR UM CONECTOR E SUA TAMPA. OS CONECTORES SÃO CONSTITUÍDOS DE ABS E A TAMPA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE.O CONECTOR EM Y, BEGE DE ABS, LIGA ESSES DOIS RAMOS AO TERCEIRO, DE PVC INCOLOR, A UM CONECTOR DE ABS, ENCIMADO POR UMA TAMPA DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE. OS DOIS RAMNOS PROXIMAIS SE CONECTAM A DOIS SISTEMASL DE INFUSÃO DIFERENTES E O RAMO DISTAL AO ACESSO VENOSO DO DOENTE. | UNI. | 24000 |  | 1,10 | 26.400,00 |
| 117 | KIT DE NEBULIZAÇÃO (ADULTO) | COM NEBULIZADOR, MÁSCARA FACIAL E CONEXÃO OXIGÊNIO - PLÁSTICO RESISTENTE. | UNI. | 300 |  | 9,31 | 2.793,00 |
| 118 | KIT DE NEBULIZAÇÃO (INFANTIL) | COM NEBULIZADOR, MÁSCARA FACIAL E CONEXÃO PARA OXIGÊNIO - PLÁSTICO RESISTENTE. | UNI. | 300 |  | 9,31 | 2.793,00 |
| 119 | LÂMINA DE BISTURI EM AÇO INOX Nº 11-CX C/ 100 UNIDADES. | LÂMINA ESTÉRIL P/ BISTURI, CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO, ESTERILIZADA A RAIO GAMA, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM FORMA DE SACHE C/ INIBIDOR DE CORROSÃO, QUE NÃO PERMITE A PERFURAÇÃO DA EMBALAGEM, GARANTINDO A ESTERILIZAÇÃO E PREVENINDO CONTRA POSSÍVEIS ACIDENTES, A EMBALAGEM PERMITE A RETIRADA DA LÂMINA C/ MUITA FACILIDADE, PERMITINDO AS REALIZAÇÕES DE CORTES SUAVES DE FÁCIL IDENTIFICAÇÃO DE SUA ÁREA DE CORTE ATRAVÉS DA DIFERENÇA DA TONALIDADE DE COR. | UNI. | 12 |  | 19,00 | 228,00 |
| 120 | LÂMINA DE BISTURI EM AÇO INOX Nº12 – CX C/ 100 UNIDADES | LÂMINA ESTÉRIL P/ BISTURI, CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO, ESTERILIZADA A RAIO GAMA, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM FORMA DE SACHE C/ INIBIDOR DE CORROSÃO, QUE NÃO PERMITE A PERFURAÇÃO DA EMBALAGEM, GARANTINDO A ESTERILIZAÇÃO E PREVENINDO CONTRA POSSÍVEIS ACIDENTES, A EMBALAGEM PERMITE A RETIRADA DA LÂMINA C/ MUITA FACILIDADE, PERMITINDO AS REALIZAÇÕES DE CORTES SUAVES DE FÁCIL IDENTIFICAÇÃO DE SUA ÁREA DE CORTE ATRAVÉS DA DIFERENÇA DA TONALIDADE DE COR. | UNI | 5 |  | 19,00 | 95,00 |
| 121 | LÂMINA DE BISTURI EM AÇO INOX Nº15 – CX C/ 100 UNIDADES | LÂMINA ESTÉRIL P/ BISTURI, CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO, ESTERILIZADA A RAIO GAMA, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM FORMA DE SACHE C/ INIBIDOR DE CORROSÃO, QUE NÃO PERMITE A PERFURAÇÃO DA EMBALAGEM, GARANTINDO A ESTERILIZAÇÃO E PREVENINDO CONTRA POSSÍVEIS ACIDENTES, A EMBALAGEM PERMITE A RETIRADA DA LÂMINA C/ MUITA FACILIDADE, PERMITINDO AS REALIZAÇÕES DE CORTES SUAVES DE FÁCIL IDENTIFICAÇÃO DE SUA ÁREA DE CORTE ATRAVÉS DA DIFERENÇA DA TONALIDADE DE COR. | UNI | 5 |  | 19,00 | 95,00 |
| 122 | LÂMINA DE BISTURI EM AÇO INOX Nº 21-CX C/ 100 UNIDADES | LAMINA ESTÉRIL PARA BISTURI, CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO, ESTERILIZADA A RAIO GAMA, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM FORMA DE SACHE C/ INIBIDOR DE CORROSÃO, QUE NÃO PERMITE A PERFURAÇÃO DA EMBALAGEM, GARANTINDO A ESTERILIZAÇÃO E PREVENINDO CONTRA POSSÍVEIS ACIDENTES, A EMBALAGEM PERMITE A RETIRADA DA LAMINA C/MUITA FACILIDADE, PERMITINDO A REALIZAÇÕES DE CORTES SUAVES DE FÁCIL IDENTIFICAÇÃO DE SUA ÁREA DE CORTE ATRAVÉS DA DIFERENÇA DA TONALIDADE DE COR. | UNI. | 5 |  | 19,00 | 95,00 |
| 123 | LÂMINA DE BISTURI EM AÇO INOX Nº 22-CX C/ 100 UNIDADES. | LÂMINA ESTÉRIL P/ BISTURI, CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO, ESTERILIZADA A RAIO GAMA, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM FORMA DE SACHE C/ INIBIDOR DE CORROSÃO, QUE NÃO PERMITE A PERFURAÇÃO DA EMBALAGEM, GARANTINDO A ESTERILIZAÇÃO E PREVENINDO CONTRA POSSÍVEIS ACIDENTES, A EMBALAGEM PERMITE A RETIRADA DA LÂMINA C/ MUITA FACILIDADE, PERMITINDO AS REALIZAÇÕES DE CORTES SUAVES DE FÁCIL IDENTIFICAÇÃO DE SUA ÁREA DE CORTE ATRAVÉS DA DIFERENÇA DA TONALIDADE DE COR. | UNI. | 16 |  | 19,00 | 304,00 |
| 124 | LÂMINA DE BISTURI EM AÇO INOX Nº 24-CX C/ 100 UNIDADES. | LÂMINA ESTÉRIL P/ BISTURI, CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO, ESTERILIZADA A RAIO GAMA, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM FORMA DE SACHE C/ INIBIDOR DE CORROSÃO, QUE NÃO PERMITE A PERFURAÇÃO DA EMBALAGEM, GARANTINDO A ESTERILIZAÇÃO E PREVENINDO CONTRA POSSÍVEIS ACIDENTES, A EMBALAGEM PERMITE A RETIRADA DA LÂMINA C/ MUITA FACILIDADE, PERMITINDO AS REALIZAÇÕES DE CORTES SUAVES DE FÁCIL IDENTIFICAÇÃO DE SUA ÁREA DE CORTE ATRAVÉS DA DIFERENÇA DA TONALIDADE DE COR. | UNI. | 10 |  | 19,00 | 190,00 |
| 125 | LÂMINA DE BISTURI EM AÇO INOX Nº 11-CX C/ 100 UNIDADES. (AMOSTRA) | MARCA REFERÊNCIA FEATHER: LÂMINAS EXTREMAMENTE AFIADAS E DURÁVEIS PARA CIRURGIA HUMANA E OUTRAS. INVÓLUCRO ESTERILIZADO, SEGURO EM ALUMÍNIO, MATERIAL EM AÇO CARBONO, FIXAÇÃO RÁPIDA DE BLOQUEIO NA PEGA, EMBALAGEM COM 100 LÂMINAS. | UNI. | 3 |  | 20,00 | 60,00 |
| 126 | LÂMINA P/ LARINGOSCÓPIO CROMADA CURVA Nº 00. (AMOSTRA) | MARCA MISSOURI LÂMINA DE LARINGOSCÓPIO AÇO INOX, CURVA, ILUMINAÇÃO CONVENCIONAL. | UNI. | 3 |  | 127,00 | 381,00 |
| 127 | LÂMINA P/ LARINGOSCÓPIO CROMADA CURVA Nº 01. (AMOSTRA) | MARCA MISSOURI LÂMINA DE LARINGOSCÓPIO AÇO INOX, CURVA, ILUMINAÇÃO CONVENCIONAL. | UNI. | 3 |  | 127,00 | 381,00 |
| 128 | LÂMINA P/ LARINGOSCÓPIO CROMADA CURVA Nº 02. | MARCA MISSOURI LÂMINA DE LARINGOSCÓPIO AÇO INOX, CURVA, ILUMINAÇÃO CONVENCIONAL. | UNI. | 3 |  | 127,00 | 381,00 |
| 129 | LÂMINA P/ LARINGOSCÓPIO CROMADA CURVA Nº 03. (AMOSTRA) | MARCA MISSOURI LÂMINA DE LARINGOSCÓPIO AÇO INOX, CURVA, ILUMINAÇÃO CONVENCIONAL. | UNI. | 3 |  | 127,00 | 381,00 |
| 130 | LÂMINA P/ LARINGOSCÓPIO CROMADA CURVA Nº 04. (AMOSTRA) | MARCA MISSOURI LÂMINA DE LARINGOSCÓPIO AÇO INOX, CURVA, ILUMINAÇÃO CONVENCIONAL. | UNI. | 3 |  | 127,00 | 381,00 |
| 131 | LÂMINA P/ LARINGOSCÓPIO CROMADA CURVA Nº 05. (AMOSTRA) | MARCA MISSOURI LÂMINA DE LARINGOSCÓPIO AÇO INOX, CURVA, ILUMINAÇÃO CONVENCIONAL. | UNI. | 3 |  | 127,00 | 381,00 |
| 132 | LÂMINA P/ LARINGOSCÓPIO CROMADA RETA Nº 00. (AMOSTRA) | MARCA MISSOURI LÂMINA DE LARINGOSCÓPIO AÇO INOX, RETA, ILUMINAÇÃO CONVENCIONAL. | UNI. | 3 |  | 127,00 | 381,00 |
| 133 | LÂMINA P/ LARINGOSCÓPIO CROMADA RETA Nº 01. (AMOSTRA) | MARCA MISSOURI LÂMINA DE LARINGOSCÓPIO AÇO INOX, RETA, ILUMINAÇÃO CONVENCIONAL. | UNI. | 3 |  | 127,00 | 381,00 |
| 134 | LÂMINA P/ LARINGOSCÓPIO CROMADA RETA Nº 02. (AMOSTRA) | MARCA MISSOURI LÂMINA DE LARINGOSCÓPIO AÇO INOX, RETA, ILUMINAÇÃO CONVENCIONAL. | UNI. | 3 |  | 127,00 | 381,00 |
| 135 | LÂMINA P/ LARINGOSCÓPIO CROMADA RETA Nº 03. (AMOSTRA) | MARCA MISSOURI LÂMINA DE LARINGOSCÓPIO AÇO INOX, RETA, ILUMINAÇÃO CONVENCIONAL. | UNI. | 3 |  | 127,00 | 381,00 |
| 136 | LÂMINA P/ LARINGOSCÓPIO CROMADA RETA Nº 04. (AMOSTRA) | MARCA MISSOURI LÂMINA DE LARINGOSCÓPIO AÇO INOX, RETA, ILUMINAÇÃO CONVENCIONAL. | UNI. | 3 |  | 127,00 | 381,00 |
| 137 | LÂMINA P/ LARINGOSCÓPIO CROMADA RETA Nº 05. (AMOSTRA) | MARCA MISSOURI LÂMINA DE LARINGOSCÓPIO AÇO INOX, RETA, ILUMINAÇÃO CONVENCIONAL. | UNI. | 3 |  | 127,00 | 381,00 |
| 138 | LÂMPADA P/ LARINGOSCÓPIO BRANCA CONVENCIONAL. | MARCA MISSOURI LAMPADA PARA LARINGO DE LATÃO/ INÓX | UNI. | 250 |  | 32,00 | 8.000,00 |
| 139 | LENÇOL DE PAPEL HOSPITALAR - ROLO | PRODUTO NÃO ESTÉRIL – USO ÚNICO, PRODUTO 1ECOLOGICAMENTE CORRETO 100% FIBRAS NATURAIS; COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | UNI. | 350 |  | 10,00 | 3.500,00 |
| 140 | LUVA CIRÚRGICA Nº 6,5 (AMOSTRA) | ESTÉRIL, ESTERELIZADA A RAIO GAMA COBALTO 60 E/OU ETO, COMPRIMENTO DE 280 CM E ESPESSURA DE 0,21 MM, ANTIDERRAPANTE. CONFECCIONADA EM LÁTEX NATUARAL, FORMATO ANATÔMICO, FLEXIBILIDADE, RESISTÊNCIA E SENSIBILIDADE TÁCTIL ADEQUADAS A SUA FINALIDADE, PUNHO REFORÇADO NA BORDA, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL PELO ORGANISMO, EMBALADA EM ENVELOPE GRAU CIRURGICO CONTENDO 1 PAR SELADO A QUENTE NOS QUATRO LADOS SENDO QUE NO LADO SUPERIOR DEVE POSSUIR ABAS QUE PERMITAM ABERTURA ASSÉPTICA DO MATERIAL. | UNI. | 8000 |  | 1,27 | 10.160,00 |
| 141 | LUVA CIRÚRGICA Nº 7,0, ESTÉRIL | ESTÉRIL, ESTERELIZADA A RAIO GAMA COBALTO 60 E/OU ETO, COMPRIMENTO DE 280 CM E ESPESSURA DE 0,21 MM, ANTIDERRAPANTE. CONFECCIONADA EM LÁTEX NATUARAL, FORMATO ANATÔMICO, FLEXIBILIDADE, RESISTÊNCIA E SENSIBILIDADE TÁCTIL ADEQUADAS A SUA FINALIDADE, PUNHO REFORÇADO NA BORDA, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL PELO ORGANISMO, EMBALADA EM ENVELOPE GRAU CIRURGICO CONTENDO 1 PAR SELADO A QUENTE NOS QUATRO LADOS SENDO QUE NO LADO SUPERIOR DEVE POSSUIR ABAS QUE PERMITAM ABERTURA ASSÉPTICA DO MATERIAL. | UNI. | 6000 |  | 1,60 | 9.600,00 |
| 142 | LUVA CIRÚRGICA Nº 7,5 | ESTÉRIL, ESTERELIZADA A RAIO GAMA COBALTO 60 E/OU ETO, COMPRIMENTO DE 280 CM E ESPESSURA DE 0,21 MM, ANTIDERRAPANTE, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATUARAL, FORMATO ANATÔMICO, FLEXIBILIDADE, RESISTÊNCIA E SENSIBILIDADE TÁCTIL ADEQUADAS A SUA FINALIDADE, PUNHO REFORÇADO NA BORDA, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL PELO ORGANISMO, EMBALADA EM ENVELOPE GRAU CIRURGICO CONTENDO 1 PAR SELADO A QUENTE NOS QUATRO LADOS SENDO QUE NO LADO SUPERIOR DEVE POSSUIR ABAS QUE PERMITAM ABERTURA ASSÉPTICA DO MATERIAL. | UNI. | 10000 |  | 1,40 | 14.000,00 |
| 143 | LUVA CIRÚRGICA Nº 8,0 | ESTÉRIL, ESTERELIZADA A RAIO GAMA COBALTO 60 E/OU ETO, COMPRIMENTO DE 280 CM E ESPESSURA DE 0,21 MM, ANTIDERRAPANTE. CONFECCIONADA EM LÁTEX NATUARAL, FORMATO ANATÔMICO, FLEXIBILIDADE, RESISTÊNCIA E SENSIBILIDADE TÁCTIL ADEQUADAS A SUA FINALIDADE, PUNHO REFORÇADO NA BORDA, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL PELO ORGANISMO, EMBALADA EM ENVELOPE GRAU CIRURGICO CONTENDO 1 PAR SELADO A QUENTE NOS QUATRO LADOS SENDO QUE NO LADO SUPERIOR DEVE POSSUIR ABAS QUE PERMITAM ABERTURA ASSÉPTICA DO MATERIAL. | UNI. | 10000 |  | 1,50 | 15.000,00 |
| 144 | LUVA CIRÚRGICA Nº 8,5 (AMOSTRA) | ESTÉRIL, ESTERELIZADA A RAIO GAMA COBALTO 60 E/OU ETO, COMPRIMENTO DE 280 CM E ESPESSURA DE 0,21 MM, ANTIDERRAPANTE, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATUARAL, FORMATO ANATÔMICO, FLEXIBILIDADE, RESISTÊNCIA E SENSIBILIDADE TÁCTIL ADEQUADAS A SUA FINALIDADE, PUNHO REFORÇADO NA BORDA, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL PELO ORGANISMO, EMBALADA EM ENVELOPE GRAU CIRURGICO CONTENDO 1 PAR SELADO A QUENTE NOS QUATRO LADOS SENDO QUE NO LADO SUPERIOR DEVE POSSUIR ABAS QUE PERMITAM ABERTURA ASSÉPTICA DO MATERIAL. | UNI. | 10000 |  | 1,44 | 14.400,00 |
| 145 | LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO GRANDE (G) - CX COM 100 UNID. | DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL ,CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, AMBIDESTRA, PUNHOS LONGOS, COM BAINHA, FORMATO ANATÔMICO, ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTÊNCIA, ISENTA DE QUAISQUER DEFEITOS, LUBRIFICADOS COM PÓ BIOABSORVÍVEL. | UNI. | 1000 |  | 30,90 | 30.900,00 |
| 146 | LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO MÉDIO (M)-CX C/ 100 UNID. | DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, AMBIDESTRA, PUNHOS LONGOS, COM BAINHA, FORMATO ANATÔMICO, ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTÊNCIA, ISENTA DE QUAISQUER DEFEITOS, LUBRIFICADOS COM PÓ BIOABSORVÍVEL. | UNI. | 1400 |  | 30,90 | 43.260,00 |
| 147 | LUVA PARA PROCEDIMENTO TAMANHO PEQUENO (P)-CX C/ 100 UNID. | DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, AMBIDESTRA, PUNHOS LONGOS, COM BAINHA, FORMATO ANATÔMICO, ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTÊNCIA, ISENTA DE QUAISQUER DEFEITOS, LUBRIFICADOS COM PÓ BIOABSORVÍVEL. | UNI. | 1600 |  | 30,90 | 49.440,00 |
| 148 | MALHA TUBULAR 10 CM EM ROLO | CONSTITUÍDA DE FIOS DE ALGODÃO, TIPO PUNHO SIMPLES, A MALHA DEVERA APRESENTAR ELASTICIDADE ADEQUADA, ISENTA DE QUAISQUER DEFEITOS, EMBALADOS DE ACORDO COM A PRAXE DO FABRICANTE. | UNI. | 250 |  | 11,90 | 2.975,00 |
| 149 | MALHA TUBULAR 14 CM EM ROLO | CONSTITUÍDA DE FIOS DE ALGODÃO, TIPO PUNHO SIMPLES, A MALHA DEVERA APRESENTAR ELASTICIDADE ADEQUADA, ISENTA DE QUAISQUER DEFEITOS, EMBALADOS DE ACORDO COM A PRAXE DO FABRICANTE. | UNI. | 250 |  | 11,95 | 2.987,50 |
| 150 | MALHA TUBULAR 20 CM EM ROLO | CONSTITUÍDA DE FIOS DE ALGODÃO, TIPO PUNHO SIMPLES, A MALHA DEVERA APRESENTAR ELASTICIDADE ADEQUADA, ISENTA DE QUAISQUER DEFEITOS, EMBALADOS DE ACORDO COM A PRAXE DO FABRICANTE. | UNI. | 250 |  | 11,95 | 2.987,50 |
| 151 | MANDRIL P/ ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL ADULTO. (FIO GUIA) (AMOSTRA) | OS ESTILETES GUIAS SEMI-RÍGIDOS FORAM DESENVOLVIDOS COM A FINALIDADE DE AUXILIAR A INTUBAÇÃO SOB LARINGOSCOPIA DIRETA, EM PLASTICO DE TEFRON COM COMPRIMENTO DE 35 À 65CM DE DIAMETRO EXTERNO E 2,8 À 5MM DE SUA EXTREMIDADE DISTAL AGULHADA, COM EXTREMIDADE CURVADA EM FORMA DE JOTA. | UNI. | 30 |  | 67,50 | 2.025,00 |
| 152 | MÁSCARA CIRURGICA DESCARTÁVEL COM TIRAS-CX C/ 50 PEÇAS. | NA COR BRANCA, CONFECCIONADA EM FALSO TECIDO, COM TRÊS CAMADAS, SENDO UMA CAMADA INTERNA FILTRANTE, COM FINALIDADE DE IMPEDIR A PASSAGEM ORGÂNICA DE BACTÉRIAS, PREGUEADA, COM CLIPS NASAL E TIRAS, HIPOALERGICA GARANTINDO BOA VENTILAÇÃO. | UNI. | 350 |  | 8,00 | 2.800,00 |
| 153 | MASCARA ACOLCHOADA PARA AMBÚ - ADULTO | MASCARA DE SILICONE REUTILIZÁVEL E DE FÁCIL DESINFECÇÃO. MATERIAL TRANSPARENTE PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO COM REBARBAS ALMOFADADAS. | UNI. | 5 |  | 79,00 | 395,00 |
| 154 | MASCARA ACOLCHOADA PARA AMBÚ - INFANTIL | MASCARA DE SILICONE REUTILIZÁVEL E DE FÁCIL DESINFECÇÃO. MATERIAL TRANSPARENTE PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO COM REBARBAS ALMOFADADAS. | UNI. | 5 |  | 79,00 | 395,00 |
| 155 | MÁSCARA DE VENTURI ADULTO. | COMPOSTO POR MÁSCARA CONFECCIONADA EM MATERIAL SILICONIZADO, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO COM ELÁSTICO PARA AJUSTE FACIAL E ORIFÍCIOS SUPERIORES, TRAQUÉIA, CONECTORES COLORIDOS PARA % DE FIO2, COPO EM PLÁSTICO RÍGIDO TRANSPARENTE COM ENTRADA PARA AR COMPRIMIDO, PROLONGAMENTO DE OXIGÊNIO. | UNI. | 5 |  | 37,50 | 187,50 |
| 156 | MÁSCARA DE VENTURI PEDIATRICO. | COMPOSTO POR MÁSCARA CONFECCIONADA EM MATERIAL SILICONIZADO, TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO COM ELÁSTICO PARA AJUSTE FACIAL E ORIFÍCIOS SUPERIORES, TRAQUÉIA, CONECTORES COLORIDOS PARA % DE FIO2, COPO EM PLÁSTICO RÍGIDO TRANSPARENTE COM ENTRADA PARA AR COMPRIMIDO, PROLONGAMENTO DE OXIGÊNIO. | UNI. | 10 |  | 47,00 | 470,00 |
| 157 | MASCARA Nº 95-PROTEÇÃO C/ BACILOS DA TUBERCULOSE. | 99% BFE PARA PARTÍCULAS DE 0,1 MICRONS. HIPOALERGICA, FLUIDO RESISTENTE E CONFORTÁVEL, POSSUI CLIPS NASAL QUE SE MOLDA FACILMENTE AOS DIFERENTES TAMANHOS E TIPOS DE ROSTO. | UNI. | 200 |  | 3,35 | 670,00 |
| 158 | ÓCULOS P/ PROTEÇÃO ANTIEMBAÇANTE INCOLOR. |  | UNI. | 70 |  | 11,25 | 787,50 |
| 159 | PAPEL GRAU CIRURGICO P/ SELADORA 10 CM X 100 M | PARA AUTOCLAVE A VAPOR E ETO. SEM PIN-HOLES E DE POROSIDADE CONTROLADA, COM INDICADORES QUÍMICOS PARA VAPOR E ETO QUE MUDAM DE COR DIFERENCIANDO OS PRODUTOS JÁ PROCESSADOS. OUTRA FACE COM FILME TERMOPLÁSTICO BILAMINADO DE POLIETILENO E POLIPROPILENO, COLORIDO PARA FACILITAR A VISUALIZAÇÃO DA SELAGEM. | UNI. | 100 |  | 64,13 | 6.413,00 |
| 160 | PAPEL GRAU CIRURGICO P/ SELADORA 15 CM X 100 M | PARA AUTOCLAVE A VAPOR E ETO. SEM PIN-HOLES E DE POROSIDADE CONTROLADA, COM INDICADORES QUÍMICOS PARA VAPOR E ETO QUE MUDAM DE COR DIFERENCIANDO OS PRODUTOS JÁ PROCESSADOS. OUTRA FACE COM FILME TERMOPLÁSTICO BILAMINADO DE POLIETILENO E POLIPROPILENO, COLORIDO PARA FACILITAR A VISUALIZAÇÃO DA SELAGEM. | UNI. | 60 |  | 97,40 | 5.844,00 |
| 161 | PAPEL GRAU CIRURGICO P/ SELADORA 20 CM X 100 M | PARA AUTOCLAVE A VAPOR E ETO. SEM PIN-HOLES E DE POROSIDADE CONTROLADA, COM INDICADORES QUÍMICOS PARA VAPOR E ETO QUE MUDAM DE COR DIFERENCIANDO OS PRODUTOS JÁ PROCESSADOS. OUTRA FACE COM FILME TERMOPLÁSTICO BILAMINADO DE POLIETILENO E POLIPROPILENO, COLORIDO PARA FACILITAR A VISUALIZAÇÃO DA SELAGEM. | UNI. | 36 |  | 128,26 | 4.617,36 |
| 162 | PAPEL GRAU CIRURGICO P/ SELADORA 35 CM X 100 M | PARA AUTOCLAVE A VAPOR E ETO. SEM PIN-HOLES E DE POROSIDADE CONTROLADA, COM INDICADORES QUÍMICOS PARA VAPOR E ETO QUE MUDAM DE COR DIFERENCIANDO OS PRODUTOS JÁ PROCESSADOS. OUTRA FACE COM FILME TERMOPLÁSTICO BILAMINADO DE POLIETILENO E POLIPROPILENO, COLORIDO PARA FACILITAR A VISUALIZAÇÃO DA SELAGEM. | UNI. | 20 |  | 235,00 | 4.700,00 |
| 163 | PAPEL GRAU CIRURGICO P/ SELADORA 45 CM X 100M | PARA AUTOCLAVE A VAPOR E ETO. SEM PIN-HOLES E DE POROSIDADE CONTROLADA, COM INDICADORES QUÍMICOS PARA VAPOR E ETO QUE MUDAM DE COR DIFERENCIANDO OS PRODUTOS JÁ PROCESSADOS. OUTRA FACE COM FILME TERMOPLÁSTICO BILAMINADO DE POLIETILENO E POLIPROPILENO, COLORIDO PARA FACILITAR A VISUALIZAÇÃO DA SELAGEM. | UNI. | 24 |  | 310,00 | 7.440,00 |
| 164 | PAPEL PARA ECG 80 X 30 PCT C/10 UNIDADES |  | UN | 10 |  | 13,50 | 135,00 |
| 165 | PULSERINHA DE IDENTIFICAÇÃO MÃE E FILHO BRANCA |  | UNI. | 600 |  | 0,60 | 360,00 |
| 166 | SALTO PEQUENO PARA ORTOPEDIA. | SALTO ORTOPEDICO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, POSSUI ESTRIAS CIRCULAR FACILITAR O MOVIMENTO DO USUARIO, POUCA FLEXIBILIDADE DA BASE PERMITINDO UMA FIXACAO FACIL E SEGURA, AREA DA BASE BEM AMPLA PARA EVITAR O AFUNDAMENTO DA PARTE INFERIOR DA BOTA GESSADA, DURABILIDADE E ALTA LEVEZA. | UNI. | 60 |  | 1,55 | 93,00 |
| 167 | SALTO MEDIO PARA ORTOPEDIA. | SALTO ORTOPEDICO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, POSSUI ESTRIAS CIRCULAR FACILITAR O MOVIMENTO DO USUARIO, POUCA FLEXIBILIDADE DA BASE PERMITINDO UMA FIXACAO FACIL E SEGURA, AREA DA BASE BEM AMPLA PARA EVITAR O AFUNDAMENTO DA PARTE INFERIOR DA BOTA GESSADA, DURABILIDADE E ALTA LEVEZA. | UNI. | 60 |  | 1,90 | 114,00 |
| 168 | SALTO GRANDE PARA ORTOPEDIA. | SALTO ORTOPEDICO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, POSSUI ESTRIAS CIRCULAR FACILITAR O MOVIMENTO DO USUARIO, POUCA FLEXIBILIDADE DA BASE PERMITINDO UMA FIXACAO FACIL E SEGURA, AREA DA BASE BEM AMPLA PARA EVITAR O AFUNDAMENTO DA PARTE INFERIOR DA BOTA GESSADA, DURABILIDADE E ALTA LEVEZA. | UNI. | 60 |  | 2,15 | 129,00 |
| 169 | SAPATILHA DESCARTÁVEL, PACOTE COM 50 PARES | CONFECCIONADA EM FALSO TECIDO, BRANCA, 20 GRS. COMPOSTA POR MICROFILMAS DESORIENTADAS REPELENTES AOS AGENTES LÍQUIDOS ACONDICIONADOS EM SACO PLÁSTICO. | UNI. | 300 |  | 25,00 | 7.500,00 |
| 170 | SERINGA DESCARTAVEL CAPACIDADE 60 ML. | CONFECCIONADA EM PLASTICO APROPRIADO, USO UNICO, BICO CATETER CENTRAL, COMPOSTA DE 3 PARTES, COM BORRRACHA NO EMBOLO PARA PROTECAO, SEM AGULHA, ESTERILIZADA A OXIDO DE ETILENO OU RAIO GAMA, EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM INVOLUCRO APROPRIADO CAPAZ DE MANTER A INTEGRIDADE. | UNI. | 1200 |  | 4,75 | 5.700,00 |
| 171 | SERINGA DESCARTÁVEL GRADUADA 1 ML S/ AGULHA. | CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE ATÓXICA, COM GRADUAÇÃO EXTERNA MILIMETRADA, BICO SLIP, COM LOCALIZAÇÃO CENTRAL, EMBOLO COM TRAVA, PISTÃO DE BORRACHA ATÓXICA SILICONIZADO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO COM ABERTURA EM PÉTALA. | UNI. | 4000 |  | 0,28 | 1.120,00 |
| 172 | SERINGA DESCARTÁVEL GRADUADA 10 ML S/ AGULHA. | CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE ATÓXICA, COM GRADUAÇÃO EXTERNA MILIMETRADA, BICO SLIP, COM LOCALIZAÇÃO CENTRAL, EMBOLO COM TRAVA, PISTÃO DE BORRACHA ATÓXICA SILICONIZADO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO COM ABERTURA EM PÉTALA, | UNI. | 90000 |  | 0,39 | 35.100,00 |
| 173 | SERINGA DESCARTÁVEL GRADUADA 20 ML S/ AGULHA. | CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE ATÓXICA, COM GRADUAÇÃO EXTERNA MILIMETRADA, BICO SLIP, COM LOCALIZAÇÃO CENTRAL, EMBOLO COM TRAVA, PISTÃO DE BORRACHA ATÓXICA SILICONIZADO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO COM ABERTURA EM PÉTALA. | UNI. | 7000 |  | 0,73 | 5.110,00 |
| 174 | SERINGA DESCARTÁVEL GRADUADA 3 ML S/ AGULHA. | CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE ATÓXICA, COM GRADUAÇÃO EXTERNA MILIMETRADA, BICO SLIP, COM LOCALIZAÇÃO CENTRAL, EMBOLO COM TRAVA, PISTÃO DE BORRACHA ATÓXICA SILICONIZADO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO COM ABERTURA EM PÉTALA. | UNI. | 2400 |  | 0,13 | 312,00 |
| 175 | SERINGA DESCARTÁVEL GRADUADA 5 ML S/ AGULHA. | CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE ATÓXICA, COM GRADUAÇÃO EXTERNA MILIMETRADA, BICO SLIP, COM LOCALIZAÇÃO CENTRAL, EMBOLO COM TRAVA, PISTÃO DE BORRACHA ATÓXICA SILICONIZADO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO COM ABERTURA EM PÉTALA. | UNI. | 12000 |  | 0,18 | 2.160,00 |
| 176 | SOLUÇÃO BASE EM GLICERINA 12%-FR. DE 500ML-C/ CONECTOR. | SOLUÇÃO ÉSTERIL, EMBALAGEM EM SACO INDIVIDUALIZADA, COM SONDA DE APLICAÇÃO. | UNI. | 100 |  | 6,27 | 627,00 |
| 177 | SOLUÇÃO CLORETO DE SÓDIO 0,9% - FRASCO DE 100 ML. | SOLUÇÃO INJETAVEL ESTÉRIL, APIROGENICA. | UNI. | 70000 |  | 2,98 | 208.600,00 |
| 178 | SOLUÇÃO CLORETO DE SÓDIO 0,9% - FRASCO DE 1000 ML. | SOLUÇÃO INJETAVEL ESTÉRIL, APIROGENICA. | UNI. | 12000 |  | 5,25 | 63.000,00 |
| 179 | SOLUÇÃO CLORETO DE SÓDIO 0,9% - FRASCO DE 250 ML. | SOLUÇÃO INJETAVEL ESTÉRIL, APIROGENICA. | UNI. | 12000 |  | 3,19 | 38.280,00 |
| 180 | SOLUÇÃO CLORETO DE SÓDIO 0,9% - FRASCO DE 500 ML. | SOLUÇÃO INJETAVEL ESTÉRIL, APIROGENICA. | UNI. | 90000 |  | 3,35 | 301.500,00 |
| 181 | SOLUÇÃO CLORETO DE SÓDIO 20 % - AMPOLA DE 10 ML. | SOLUÇÃO INJETAVEL ESTÉRIL, APIROGENICA. | UNI. | 12000 |  | 0,23 | 2.760,00 |
| 182 | SOLUÇAO DE GLICOSE 5% 1OOO ML. | SOLUÇÃO INJETAVEL ESTÉRIL, APIROGENICA. | UNI. | 12000 |  | 3,25 | 39.000,00 |
| 183 | SOLUÇAO DE GLICOSE 5% 50O ML. | SOLUÇÃO INJETAVEL ESTÉRIL, APIROGENICA. | UNI. | 30000 |  | 3,96 | 118.800,00 |
| 184 | SOLUÇAO DE GLICOSE 5% 25O ML. | SOLUÇÃO INJETAVEL ESTÉRIL, APIROGENICA. | UNI. | 24000 |  | 3,55 | 85.200,00 |
| 185 | SOLUÇAO DE GLICOSE 5% 10O ML. | SOLUÇÃO INJETAVEL ESTÉRIL, APIROGENICA. | UNI. | 12000 |  | 3,23 | 38.760,00 |
| 186 | SOLUÇAO DE MANITOL 20 % 500 ML. | SOLUÇÃO INJETAVEL ESTÉRIL, APIROGENICA. | UNI. | 150 |  | 7,15 | 1.072,50 |
| 187 | SOLUÇÃO DE POLIVINIL DE PIRROLIDONA IODO - DEGERMANTE DE 1000 ML. | EMBALAGEM ÂMBAR, ANTISSÉPTICO. | UNI. | 300 |  | 21,00 | 6.300,00 |
| 188 | SOLUÇÃO DE POLIVINIL DE PIRROLIDONA IODO-TOPICO DE 1000 ML. | EMBALAGEM ÂMBAR, ANTISSÉPTICO USO TÓPICO. | UNI. | 300 |  | 17,00 | 5.100,00 |
| 189 | SOLUÇÃO GLICOFISIOLÓGICA 1000ML. | SOLUÇÃO INJETAVEL ESTÉRIL, APIROGENICA. | UNI. | 24000 |  | 4,86 | 116.640,00 |
| 190 | SOLUÇÃO GLICOFISIOLÓGICA 500ML. | SOLUÇÃO INJETAVEL ESTÉRIL, APIROGENICA. | UNI. | 30000 |  | 3,86 | 115.800,00 |
| 191 | SOLUÇÃO RINGER LACTATO 500 ML. | SOLUÇÃO INJETAVEL ESTÉRIL, APIROGENICA. | UNI. | 24000 |  | 4,10 | 98.400,00 |
| 192 | SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 04 | ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, TRANSPARENTE. CONFECCIONADA COM MATERIAL ATÓXICO PVC, APIROGÊNICO COM 2 FUROS NAS LATERAIS, CONECTOR DE PERFEITA ADAPTAÇÃO, PONTA ABERTA E DELICADA, FÁCIL INTRODUÇÃO ATRAUMÁTICA: URETRAL, RETAL, GÁSTRICA, DUODENAL E TRAQUEAL, USADA PARA ASPIRAÇÃO DA MUCOSA, EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL. | UNI. | 250 |  | 0,63 | 157,50 |
| 193 | SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 06 | ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, TRANSPARENTE. CONFECCIONADA COM MATERIAL ATÓXICO PVC, APIROGÊNICO COM 2 FUROS NAS LATERAIS, CONECTOR DE PERFEITA ADAPTAÇÃO, PONTA ABERTA E DELICADA, FÁCIL INTRODUÇÃO ATRAUMÁTICA: URETRAL, RETAL, GÁSTRICA, DUODENAL E TRAQUEAL, USADA PARA ASPIRAÇÃO DA MUCOSA, EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL. | UNI. | 250 |  | 0,61 | 152,50 |
| 194 | SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 08 | ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, TRANSPARENTE. CONFECCIONADA COM MATERIAL ATÓXICO PVC, APIROGÊNICO COM 2 FUROS NAS LATERAIS, CONECTOR DE PERFEITA ADAPTAÇÃO, PONTA ABERTA E DELICADA, FÁCIL INTRODUÇÃO ATRAUMÁTICA: URETRAL, RETAL, GÁSTRICA, DUODENAL E TRAQUEAL, USADA PARA ASPIRAÇÃO DA MUCOSA, EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL. | UNI. | 250 |  | 0,70 | 175,00 |
| 195 | SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10 | ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, TRANSPARENTE. CONFECCIONADA COM MATERIAL ATÓXICO PVC, APIROGÊNICO COM 2 FUROS NAS LATERAIS, CONECTOR DE PERFEITA ADAPTAÇÃO, PONTA ABERTA E DELICADA, FÁCIL INTRODUÇÃO ATRAUMÁTICA: URETRAL, RETAL, GÁSTRICA, DUODENAL E TRAQUEAL, USADA PARA ASPIRAÇÃO DA MUCOSA, EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL. | UNI. | 250 |  | 0,73 | 182,50 |
| 196 | SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12 | ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, TRANSPARENTE. CONFECCIONADA COM MATERIAL ATÓXICO PVC, APIROGÊNICO COM 2 FUROS NAS LATERAIS, CONECTOR DE PERFEITA ADAPTAÇÃO, PONTA ABERTA E DELICADA, FÁCIL INTRODUÇÃO ATRAUMÁTICA: URETRAL, RETAL, GÁSTRICA, DUODENAL E TRAQUEAL, USADA PARA ASPIRAÇÃO DA MUCOSA, EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL. | UNI. | 250 |  | 0,77 | 192,50 |
| 197 | SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 14 | ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, TRANSPARENTE. CONFECCIONADA COM MATERIAL ATÓXICO PVC, APIROGÊNICO COM 2 FUROS NAS LATERAIS, CONECTOR DE PERFEITA ADAPTAÇÃO, PONTA ABERTA E DELICADA, FÁCIL INTRODUÇÃO ATRAUMÁTICA: URETRAL, RETAL, GÁSTRICA, DUODENAL E TRAQUEAL, USADA PARA ASPIRAÇÃO DA MUCOSA, EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL,. | UNI. | 250 |  | 0,75 | 187,50 |
| 198 | SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 16 | ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, TRANSPARENTE. CONFECCIONADA COM MATERIAL ATÓXICO PVC, APIROGÊNICO COM 2 FUROS NAS LATERAIS, CONECTOR DE PERFEITA ADAPTAÇÃO, PONTA ABERTA E DELICADA, FÁCIL INTRODUÇÃO ATRAUMÁTICA: URETRAL, RETAL, GÁSTRICA, DUODENAL E TRAQUEAL, USADA PARA ASPIRAÇÃO DA MUCOSA, EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL. | UNI. | 250 |  | 0,78 | 195,00 |
| 199 | SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 18 | ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, TRANSPARENTE. CONFECCIONADA COM MATERIAL ATÓXICO PVC, APIROGÊNICO COM 2 FUROS NAS LATERAIS, CONECTOR DE PERFEITA ADAPTAÇÃO, PONTA ABERTA E DELICADA, FÁCIL INTRODUÇÃO ATRAUMÁTICA: URETRAL, RETAL, GÁSTRICA, DUODENAL E TRAQUEAL, USADA PARA ASPIRAÇÃO DA MUCOSA, EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL. | UNI. | 100 |  | 0,91 | 91,00 |
| 200 | SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 20 | CONFECCIONADA COM MATERIAL ATÓXICO PVC, APIROGÊNICO COM 2 FUROS NAS LATERAIS, CONECTOR DE PERFEITA ADAPTAÇÃO, PONTA ABERTA E DELICADA, FÁCIL INTRODUÇÃO ATRAUMÁTICA: URETRAL, RETAL, GÁSTRICA, DUODENAL E TRAQUEAL, USADA PARA ASPIRAÇÃO DA MUCOSA, EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL. | UNI. | 100 |  | 0,95 | 95,00 |
| 201 | SONDA DE FOLEY Nº 12 COM 2 VIAS - C/ BALÃO DE 5 ML. | CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, ATÓXICA, MALEÁVEL, LISA, SILICONIZADA E APIROGÊNICA. APRESENTAR O NÚMERO E A CAPACIDADE DO BALÃO ESTAMPADOS EM LOCAL VISÍVEL E DE FORMA PERMANENTE. DOTADA EM SUA EXTREMIDADE DISTAL DE DUAS VIAS, SENDO UMA DO BALÃO E A OUTRA VIA COM PONTA LEVEMENTE ALARGADA, PERMITINDO PERFEITA ADAPTAÇÃO E CONECTORES. A EXTREMIDADE PROXIMAL DEVERÁ TER PONTA ARREDONDADA ATRAUMÁTICA COM ORIFÍCIOS ADEQUADOS, EFICIENTES E BEM ACABADOS. O BALÃO DEVERÁ SER SIMÉTRICO, FINO E RESISTENTE AO VOLUME PROPOSTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL INTERNA PICOTADA NAS EXTREMIDADES. | UNI. | 100 |  | 1,46 | 146,00 |
| 202 | SONDA DE FOLEY Nº 12 COM 3 VIAS - C/ BALÃO DE 5 ML. | CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, ATÓXICA, MALEÁVEL, LISA, SILICONIZADA E APIROGÊNICA. APRESENTAR O NÚMERO E A CAPACIDADE DO BALÃO ESTAMPADOS EM LOCAL VISÍVEL E DE FORMA PERMANENTE. DOTADA EM SUA EXTREMIDADE DISTAL DE DUAS VIAS, SENDO UMA DO BALÃO E A OUTRA VIA COM PONTA LEVEMENTE ALARGADA, PERMITINDO PERFEITA ADAPTAÇÃO E CONECTORES. A EXTREMIDADE PROXIMAL DEVERÁ TER PONTA ARREDONDADA ATRAUMÁTICA COM ORIFÍCIOS ADEQUADOS, EFICIENTES E BEM ACABADOS. O BALÃO DEVERÁ SER SIMÉTRICO, FINO E RESISTENTE AO VOLUME PROPOSTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL INTERNA PICOTADA NAS EXTREMIDADES. | UNI. | 60 |  | 5,95 | 357,00 |
| 203 | SONDA DE FOLEY Nº 14 COM 2 VIAS-C/ BALÃO DE 5 ML. | DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, ATÓXICA, MALEÁVEL, LISA, SILICONIZADA E APIROGÊNICA. APRESENTAR O NÚMERO E A CAPACIDADE DO BALÃO ESTAMPADOS EM LOCAL VISÍVEL E DE FORMA PERMANENTE. DOTADA EM SUA EXTREMIDADE DISTAL DE DUAS VIAS, SENDO UMA DO BALÃO E A OUTRA VIA COM PONTA LEVEMENTE ALARGADA, PERMITINDO PERFEITA ADAPTAÇÃO E CONECTORES. A EXTREMIDADE PROXIMAL DEVERÁ TER PONTA ARREDONDADA ATRAUMÁTICA COM ORIFÍCIOS ADEQUADOS, EFICIENTES E BEM ACABADOS. O BALÃO DEVERÁ SER SIMÉTRICO, FINO E RESISTENTE AO VOLUME PROPOSTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL INTERNA PICOTADA NAS EXTREMIDADES. | UNI. | 60 |  | 1,45 | 87,00 |
| 204 | SONDA DE FOLEY Nº 14 COM 3 VIAS-C/ BALÃO DE 5 ML. | DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, ATÓXICA, MALEÁVEL, LISA, SILICONIZADA E APIROGÊNICA. APRESENTAR O NÚMERO E A CAPACIDADE DO BALÃO ESTAMPADOS EM LOCAL VISÍVEL E DE FORMA PERMANENTE. DOTADA EM SUA EXTREMIDADE DISTAL DE DUAS VIAS, SENDO UMA DO BALÃO E A OUTRA VIA COM PONTA LEVEMENTE ALARGADA, PERMITINDO PERFEITA ADAPTAÇÃO E CONECTORES. A EXTREMIDADE PROXIMAL DEVERÁ TER PONTA ARREDONDADA ATRAUMÁTICA COM ORIFÍCIOS ADEQUADOS, EFICIENTES E BEM ACABADOS. O BALÃO DEVERÁ SER SIMÉTRICO, FINO E RESISTENTE AO VOLUME PROPOSTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL INTERNA PICOTADA NAS EXTREMIDADES. | UNI. | 60 |  | 5,95 | 357,00 |
| 205 | SONDA DE FOLEY Nº 16 C/ 2 VIAS-C/ BALÃO DE 5 ML. | DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, ATÓXICA, MALEÁVEL, LISA, SILICONIZADA E APIROGÊNICA. APRESENTAR O NÚMERO E A CAPACIDADE DO BALÃO ESTAMPADOS EM LOCAL VISÍVEL E DE FORMA PERMANENTE. DOTADA EM SUA EXTREMIDADE DISTAL DE DUAS VIAS, SENDO UMA DO BALÃO E A OUTRA VIA COM PONTA LEVEMENTE ALARGADA, PERMITINDO PERFEITA ADAPTAÇÃO E CONECTORES. A EXTREMIDADE PROXIMAL DEVERÁ TER PONTA ARREDONDADA ATRAUMÁTICA COM ORIFÍCIOS ADEQUADOS, EFICIENTES E BEM ACABADOS. O BALÃO DEVERÁ SER SIMÉTRICO, FINO E RESISTENTE AO VOLUME PROPOSTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL INTERNA PICOTADA NAS EXTREMIDADES. | UNI. | 60 |  | 1,45 | 87,00 |
| 206 | SONDA DE FOLEY Nº 16 C/ 3 VIAS-C/ BALÃO DE 5 ML. | DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, ATÓXICA, MALEÁVEL, LISA, SILICONIZADA E APIROGÊNICA. APRESENTAR O NÚMERO E A CAPACIDADE DO BALÃO ESTAMPADOS EM LOCAL VISÍVEL E DE FORMA PERMANENTE. DOTADA EM SUA EXTREMIDADE DISTAL DE DUAS VIAS, SENDO UMA DO BALÃO E A OUTRA VIA COM PONTA LEVEMENTE ALARGADA, PERMITINDO PERFEITA ADAPTAÇÃO E CONECTORES. A EXTREMIDADE PROXIMAL DEVERÁ TER PONTA ARREDONDADA ATRAUMÁTICA COM ORIFÍCIOS ADEQUADOS, EFICIENTES E BEM ACABADOS. O BALÃO DEVERÁ SER SIMÉTRICO, FINO E RESISTENTE AO VOLUME PROPOSTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL INTERNA PICOTADA NAS EXTREMIDADES. | UNI. | 60 |  | 5,95 | 357,00 |
| 207 | SONDA DE FOLEY Nº 18 C/ 2 VIAS-C/ BALÃO DE 5 ML. | DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, ATÓXICA, MALEÁVEL, LISA, SILICONIZADA E APIROGÊNICA. APRESENTAR O NÚMERO E A CAPACIDADE DO BALÃO ESTAMPADOS EM LOCAL VISÍVEL E DE FORMA PERMANENTE. DOTADA EM SUA EXTREMIDADE DISTAL DE DUAS VIAS, SENDO UMA DO BALÃO E A OUTRA VIA COM PONTA LEVEMENTE ALARGADA, PERMITINDO PERFEITA ADAPTAÇÃO E CONECTORES. A EXTREMIDADE PROXIMAL DEVERÁ TER PONTA ARREDONDADA ATRAUMÁTICA COM ORIFÍCIOS ADEQUADOS, EFICIENTES E BEM ACABADOS. O BALÃO DEVERÁ SER SIMÉTRICO, FINO E RESISTENTE AO VOLUME PROPOSTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL INTERNA PICOTADA NAS EXTREMIDADES. | UNI. | 60 |  | 1,45 | 87,00 |
| 208 | SONDA DE FOLEY Nº 18 C/ 3 VIAS-C/ BALÃO DE 5 ML. | DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, ATÓXICA, MALEÁVEL, LISA, SILICONIZADA E APIROGÊNICA. APRESENTAR O NÚMERO E A CAPACIDADE DO BALÃO ESTAMPADOS EM LOCAL VISÍVEL E DE FORMA PERMANENTE. DOTADA EM SUA EXTREMIDADE DISTAL DE DUAS VIAS, SENDO UMA DO BALÃO E A OUTRA VIA COM PONTA LEVEMENTE ALARGADA, PERMITINDO PERFEITA ADAPTAÇÃO E CONECTORES. A EXTREMIDADE PROXIMAL DEVERÁ TER PONTA ARREDONDADA ATRAUMÁTICA COM ORIFÍCIOS ADEQUADOS, EFICIENTES E BEM ACABADOS. O BALÃO DEVERÁ SER SIMÉTRICO, FINO E RESISTENTE AO VOLUME PROPOSTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL INTERNA PICOTADA NAS EXTREMIDADES. | UNI. | 60 |  | 5,95 | 357,00 |
| 209 | SONDA DE FOLEY Nº 22 C/ 2 VIAS-C/ BALÃO DE 5 ML. | DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, ATÓXICA, MALEÁVEL, LISA, SILICONIZADA E APIROGÊNICA. APRESENTAR O NÚMERO E A CAPACIDADE DO BALÃO ESTAMPADOS EM LOCAL VISÍVEL E DE FORMA PERMANENTE. DOTADA EM SUA EXTREMIDADE DISTAL DE DUAS VIAS, SENDO UMA DO BALÃO E A OUTRA VIA COM PONTA LEVEMENTE ALARGADA, PERMITINDO PERFEITA ADAPTAÇÃO E CONECTORES. A EXTREMIDADE PROXIMAL DEVERÁ TER PONTA ARREDONDADA ATRAUMÁTICA COM ORIFÍCIOS ADEQUADOS, EFICIENTES E BEM ACABADOS. O BALÃO DEVERÁ SER SIMÉTRICO, FINO E RESISTENTE AO VOLUME PROPOSTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL INTERNA PICOTADA NAS EXTREMIDADES. | UNI. | 60 |  | 1,50 | 90,00 |
| 210 | SONDA DE FOLEY Nº 22 C/ 3 VIAS-C/ BALÃO DE 5 ML. | DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, ATÓXICA, MALEÁVEL, LISA, SILICONIZADA E APIROGÊNICA. APRESENTAR O NÚMERO E A CAPACIDADE DO BALÃO ESTAMPADOS EM LOCAL VISÍVEL E DE FORMA PERMANENTE. DOTADA EM SUA EXTREMIDADE DISTAL DE DUAS VIAS, SENDO UMA DO BALÃO E A OUTRA VIA COM PONTA LEVEMENTE ALARGADA, PERMITINDO PERFEITA ADAPTAÇÃO E CONECTORES. A EXTREMIDADE PROXIMAL DEVERÁ TER PONTA ARREDONDADA ATRAUMÁTICA COM ORIFÍCIOS ADEQUADOS, EFICIENTES E BEM ACABADOS. O BALÃO DEVERÁ SER SIMÉTRICO, FINO E RESISTENTE AO VOLUME PROPOSTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL INTERNA PICOTADA NAS EXTREMIDADES. | UNI. | 60 |  | 5,95 | 357,00 |
| 211 | SONDA DE FOLEY Nº 24, C/ 2 VIAS BALÃO DE 30 CC. | DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, ATÓXICA, MALEÁVEL, LISA, SILICONIZADA E APIROGÊNICA. APRESENTAR O NÚMERO E A CAPACIDADE DO BALÃO ESTAMPADOS EM LOCAL VISÍVEL E DE FORMA PERMANENTE. DOTADA EM SUA EXTREMIDADE DISTAL DE DUAS VIAS, SENDO UMA DO BALÃO E A OUTRA VIA COM PONTA LEVEMENTE ALARGADA, PERMITINDO PERFEITA ADAPTAÇÃO E CONECTORES. A EXTREMIDADE PROXIMAL DEVERÁ TER PONTA ARREDONDADA ATRAUMÁTICA COM ORIFÍCIOS ADEQUADOS, EFICIENTES E BEM ACABADOS. O BALÃO DEVERÁ SER SIMÉTRICO, FINO E RESISTENTE AO VOLUME PROPOSTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL INTERNA PICOTADA NAS EXTREMIDADES. | UNI. | 60 |  | 1,50 | 90,00 |
| 212 | SONDA DE FOLEY Nº 24, C/ 3 VIAS BALÃO DE 30 CC. | DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, ATÓXICA, MALEÁVEL, LISA, SILICONIZADA E APIROGÊNICA. APRESENTAR O NÚMERO E A CAPACIDADE DO BALÃO ESTAMPADOS EM LOCAL VISÍVEL E DE FORMA PERMANENTE. DOTADA EM SUA EXTREMIDADE DISTAL DE DUAS VIAS, SENDO UMA DO BALÃO E A OUTRA VIA COM PONTA LEVEMENTE ALARGADA, PERMITINDO PERFEITA ADAPTAÇÃO E CONECTORES. A EXTREMIDADE PROXIMAL DEVERÁ TER PONTA ARREDONDADA ATRAUMÁTICA COM ORIFÍCIOS ADEQUADOS, EFICIENTES E BEM ACABADOS. O BALÃO DEVERÁ SER SIMÉTRICO, FINO E RESISTENTE AO VOLUME PROPOSTO. EMBALAGEM INDIVIDUAL INTERNA PICOTADA NAS EXTREMIDADES. | UNI. | 60 |  | 5,95 | 357,00 |
| 213 | SONDA DE NUTRIÇÃO ENTERAL Nº 10. | EM POLIURETANO RADIOPACO, ESTÉRIL, BIOCOMPATIVEL, FLEXÍVEL, COM PONTA DISTAL PLÁSTICA TRANSPARENTE REVESTINDO CILINDROS DE AÇO INOXIDÁVEL QUE GARANTAM O LASTRO PARA PASSAGEM AO INTESTINO ALTO, E MALEABILIDADE ADEQUADA, COM MARCAS EM TODA A SUA EXTENSÃO, CONECTOR PROXIMAL COM DUPLA ENTRADA UNIVERSAL EM Y PERMITINDO ACESSO SEPARADO PARA A NUTRIÇÃO OU MEDICAÇÃO, COM TAMPAS, COM FIO GUIA EM AÇO INÓX PRÉ-LUBRIFICADO COM RESISTÊNCIA E FLEXIBILIDADE ADEQUADA AO MANUSEIO E DE FÁCIL INTRODUÇÃO E RETIRADA. | UNI. | 100 |  | 9,36 | 936,00 |
| 214 | SONDA DE NUTRIÇÃO ENTERAL Nº 12. | EM POLIURETANO RADIOPACO, ESTÉRIL, BIOCOMPATIVEL, FLEXÍVEL, COM PONTA DISTAL PLÁSTICA TRANSPARENTE REVESTINDO CILINDROS DE AÇO INOXIDÁVEL QUE GARANTAM O LASTRO PARA PASSAGEM AO INTESTINO ALTO, E MALEABILIDADE ADEQUADA, COM MARCAS EM TODA A SUA EXTENSÃO, CONECTOR PROXIMAL COM DUPLA ENTRADA UNIVERSAL EM Y PERMITINDO ACESSO SEPARADO PARA A NUTRIÇÃO OU MEDICAÇÃO, COM TAMPAS, COM FIO GUIA EM AÇO INÓX PRÉ-LUBRIFICADO COM RESISTÊNCIA E FLEXIBILIDADE ADEQUADA AO MANUSEIO E DE FÁCIL INTRODUÇÃO E RETIRADA. | UNI. | 100 |  | 9,36 | 936,00 |
| 215 | SONDA NASO GÁSTRICA Nº 06 CURTA. | APRESENTANDO 2 FUROS LATERAIS E PONTA FECHADA. ESTERELIZADA A RAIO GAMA TUBOTRANSLÚCIDO COM UMA LINHA RADIOPACA LONGITUDINAL, ESTÁ MARCADO A 20, 30, 40 E 50 CM. DO EXTREMO DISTAL NO ADULTO E NA PEDIÁTRICA, COM QUATRO PERFURAÇÕES NO EXTREMO DISTAL NO ADULTO E DUAS PERFURAÇÕES NA PEDIÁTRICA, SENDO ESTE FECHADO EM FORMA CILÍNDRICA DE SILICONE TRANSPARENTE. O CONECTOR LOCALIZADO NO EXTREMO PROXIMAL APRESENTA FORMA CÔNICA COM TAMPA OBTURADORA.. | UNI. | 1000 |  | 0,65 | 650,00 |
| 216 | SONDA NASO GASTRICA Nº 06 LONGA | APRESENTANDO 2 FUROS LATERAIS E PONTA FECHADA. ESTERELIZADA A RAIO GAMA TUBOTRANSLÚCIDO COM UMA LINHA RADIOPACA LONGITUDINAL, ESTÁ MARCADO A 20, 30, 40 E 50 CM. DO EXTREMO DISTAL NO ADULTO E NA PEDIÁTRICA, COM QUATRO PERFURAÇÕES NO EXTREMO DISTAL NO ADULTO E DUAS PERFURAÇÕES NA PEDIÁTRICA, SENDO ESTE FECHADO EM FORMA CILÍNDRICA DE SILICONE TRANSPARENTE. O CONECTOR LOCALIZADO NO EXTREMO PROXIMAL APRESENTA FORMA CÔNICA COM TAMPA OBTURADORA.. | UNI. | 90 |  | 0,87 | 78,30 |
| 217 | SONDA NASO GÁSTRICA Nº 08 CURTA | APRESENTANDO 2 FUROS LATERAIS E PONTA FECHADA. ESTERELIZADA A RAIO GAMA TUBOTRANSLÚCIDO COM UMA LINHA RADIOPACA LONGITUDINAL, ESTÁ MARCADO A 20, 30, 40 E 50 CM. DO EXTREMO DISTAL NO ADULTO E NA PEDIÁTRICA, COM QUATRO PERFURAÇÕES NO EXTREMO DISTAL NO ADULTO E DUAS PERFURAÇÕES NA PEDIÁTRICA, SENDO ESTE FECHADO EM FORMA CILÍNDRICA DE SILICONE TRANSPARENTE. O CONECTOR LOCALIZADO NO EXTREMO PROXIMAL APRESENTA FORMA CÔNICA COM TAMPA OBTURADORA.. | UNI. | 1000 |  | 0,65 | 650,00 |
| 218 | SONDA NASO GÁSTRICA Nº 08 LONGA | APRESENTANDO 2 FUROS LATERAIS E PONTA FECHADA. ESTERELIZADA A RAIO GAMA TUBOTRANSLÚCIDO COM UMA LINHA RADIOPACA LONGITUDINAL, ESTÁ MARCADO A 20, 30, 40 E 50 CM. DO EXTREMO DISTAL NO ADULTO E NA PEDIÁTRICA, COM QUATRO PERFURAÇÕES NO EXTREMO DISTAL NO ADULTO E DUAS PERFURAÇÕES NA PEDIÁTRICA, SENDO ESTE FECHADO EM FORMA CILÍNDRICA DE SILICONE TRANSPARENTE. O CONECTOR LOCALIZADO NO EXTREMO PROXIMAL APRESENTA FORMA CÔNICA COM TAMPA OBTURADORA.. | UNI. | 90 |  | 0,95 | 85,50 |
| 219 | SONDA NASO GÁSTRICA Nº 10 CURTA. | APRESENTANDO 2 FUROS LATERAIS E PONTA FECHADA. ESTERELIZADA A RAIO GAMA TUBOTRANSLÚCIDO COM UMA LINHA RADIOPACA LONGITUDINAL, ESTÁ MARCADO A 20, 30, 40 E 50 CM. DO EXTREMO DISTAL NO ADULTO E NA PEDIÁTRICA, COM QUATRO PERFURAÇÕES NO EXTREMO DISTAL NO ADULTO E DUAS PERFURAÇÕES NA PEDIÁTRICA, SENDO ESTE FECHADO EM FORMA CILÍNDRICA DE SILICONE TRANSPARENTE. O CONECTOR LOCALIZADO NO EXTREMO PROXIMAL APRESENTA FORMA CÔNICA COM TAMPA OBTURADORA.. | UNI. | 90 |  | 0,65 | 58,50 |
| 220 | SONDA NASO GÁSTRICA Nº 10 LONGA | APRESENTANDO 2 FUROS LATERAIS E PONTA FECHADA. ESTERELIZADA A RAIO GAMA TUBOTRANSLÚCIDO COM UMA LINHA RADIOPACA LONGITUDINAL, ESTÁ MARCADO A 20, 30, 40 E 50 CM. DO EXTREMO DISTAL NO ADULTO E NA PEDIÁTRICA, COM QUATRO PERFURAÇÕES NO EXTREMO DISTAL NO ADULTO E DUAS PERFURAÇÕES NA PEDIÁTRICA, SENDO ESTE FECHADO EM FORMA CILÍNDRICA DE SILICONE TRANSPARENTE. O CONECTOR LOCALIZADO NO EXTREMO PROXIMAL APRESENTA FORMA CÔNICA COM TAMPA OBTURADORA.. | UNI. | 90 |  | 0,96 | 86,40 |
| 221 | SONDA NASO GÁSTRICA Nº 12 CURTA | APRESENTANDO 2 FUROS LATERAIS E PONTA FECHADA. ESTERELIZADA A RAIO GAMA TUBOTRANSLÚCIDO COM UMA LINHA RADIOPACA LONGITUDINAL, ESTÁ MARCADO A 20, 30, 40 E 50 CM. DO EXTREMO DISTAL NO ADULTO E NA PEDIÁTRICA, COM QUATRO PERFURAÇÕES NO EXTREMO DISTAL NO ADULTO E DUAS PERFURAÇÕES NA PEDIÁTRICA, SENDO ESTE FECHADO EM FORMA CILÍNDRICA DE SILICONE TRANSPARENTE. O CONECTOR LOCALIZADO NO EXTREMO PROXIMAL APRESENTA FORMA CÔNICA COM TAMPA OBTURADORA.. | UNI. | 90 |  | 0,70 | 63,00 |
| 222 | SONDA NASO GÁSTRICA Nº 12 LONGA | APRESENTANDO 2 FUROS LATERAIS E PONTA FECHADA. ESTERELIZADA A RAIO GAMA TUBOTRANSLÚCIDO COM UMA LINHA RADIOPACA LONGITUDINAL, ESTÁ MARCADO A 20, 30, 40 E 50 CM. DO EXTREMO DISTAL NO ADULTO E NA PEDIÁTRICA, COM QUATRO PERFURAÇÕES NO EXTREMO DISTAL NO ADULTO E DUAS PERFURAÇÕES NA PEDIÁTRICA, SENDO ESTE FECHADO EM FORMA CILÍNDRICA DE SILICONE TRANSPARENTE. O CONECTOR LOCALIZADO NO EXTREMO PROXIMAL APRESENTA FORMA CÔNICA COM TAMPA OBTURADORA.. | UNI. | 90 |  | 1,03 | 92,70 |
| 223 | SONDA NASO GÁSTRICA Nº 14 CURTA | APRESENTANDO 2 FUROS LATERAIS E PONTA FECHADA. ESTERELIZADA A RAIO GAMA TUBOTRANSLÚCIDO COM UMA LINHA RADIOPACA LONGITUDINAL, ESTÁ MARCADO A 20, 30, 40 E 50 CM. DO EXTREMO DISTAL NO ADULTO E NA PEDIÁTRICA, COM QUATRO PERFURAÇÕES NO EXTREMO DISTAL NO ADULTO E DUAS PERFURAÇÕES NA PEDIÁTRICA, SENDO ESTE FECHADO EM FORMA CILÍNDRICA DE SILICONE TRANSPARENTE. O CONECTOR LOCALIZADO NO EXTREMO PROXIMAL APRESENTA FORMA CÔNICA COM TAMPA OBTURADORA.. | UNI. | 90 |  | 0,75 | 67,50 |
| 224 | SONDA NASO GÁSTRICA Nº 14 LONGA | APRESENTANDO 2 FUROS LATERAIS E PONTA FECHADA. ESTERELIZADA A RAIO GAMA TUBOTRANSLÚCIDO COM UMA LINHA RADIOPACA LONGITUDINAL, ESTÁ MARCADO A 20, 30, 40 E 50 CM. DO EXTREMO DISTAL NO ADULTO E NA PEDIÁTRICA, COM QUATRO PERFURAÇÕES NO EXTREMO DISTAL NO ADULTO E DUAS PERFURAÇÕES NA PEDIÁTRICA, SENDO ESTE FECHADO EM FORMA CILÍNDRICA DE SILICONE TRANSPARENTE. O CONECTOR LOCALIZADO NO EXTREMO PROXIMAL APRESENTA FORMA CÔNICA COM TAMPA OBTURADORA.. | UNI. | 90 |  | 0,99 | 89,10 |
| 225 | SONDA NASO GÁSTRICA Nº 16 CURTA | APRESENTANDO 2 FUROS LATERAIS E PONTA FECHADA. ESTERELIZADA A RAIO GAMA TUBOTRANSLÚCIDO COM UMA LINHA RADIOPACA LONGITUDINAL, ESTÁ MARCADO A 20, 30, 40 E 50 CM. DO EXTREMO DISTAL NO ADULTO E NA PEDIÁTRICA, COM QUATRO PERFURAÇÕES NO EXTREMO DISTAL NO ADULTO E DUAS PERFURAÇÕES NA PEDIÁTRICA, SENDO ESTE FECHADO EM FORMA CILÍNDRICA DE SILICONE TRANSPARENTE. O CONECTOR LOCALIZADO NO EXTREMO PROXIMAL APRESENTA FORMA CÔNICA COM TAMPA OBTURADORA.. | UNI. | 90 |  | 0,85 | 76,50 |
| 226 | SONDA NASO GÁSTRICA Nº 16 LONGA | APRESENTANDO 2 FUROS LATERAIS E PONTA FECHADA. ESTERELIZADA A RAIO GAMA TUBOTRANSLÚCIDO COM UMA LINHA RADIOPACA LONGITUDINAL, ESTÁ MARCADO A 20, 30, 40 E 50 CM. DO EXTREMO DISTAL NO ADULTO E NA PEDIÁTRICA, COM QUATRO PERFURAÇÕES NO EXTREMO DISTAL NO ADULTO E DUAS PERFURAÇÕES NA PEDIÁTRICA, SENDO ESTE FECHADO EM FORMA CILÍNDRICA DE SILICONE TRANSPARENTE. O CONECTOR LOCALIZADO NO EXTREMO PROXIMAL APRESENTA FORMA CÔNICA COM TAMPA OBTURADORA.. | UNI. | 90 |  | 1,14 | 102,60 |
| 227 | SONDA NASO GÁSTRICA Nº 18 CURTA | APRESENTANDO 2 FUROS LATERAIS E PONTA FECHADA. ESTERELIZADA A RAIO GAMA TUBOTRANSLÚCIDO COM UMA LINHA RADIOPACA LONGITUDINAL, ESTÁ MARCADO A 20, 30, 40 E 50 CM. DO EXTREMO DISTAL NO ADULTO E NA PEDIÁTRICA, COM QUATRO PERFURAÇÕES NO EXTREMO DISTAL NO ADULTO E DUAS PERFURAÇÕES NA PEDIÁTRICA, SENDO ESTE FECHADO EM FORMA CILÍNDRICA DE SILICONE TRANSPARENTE. O CONECTOR LOCALIZADO NO EXTREMO PROXIMAL APRESENTA FORMA CÔNICA COM TAMPA OBTURADORA.. | UNI. | 90 |  | 0,90 | 81,00 |
| 228 | SONDA NASO GÁSTRICA Nº 18 LONGA | APRESENTANDO 2 FUROS LATERAIS E PONTA FECHADA. ESTERELIZADA A RAIO GAMA TUBOTRANSLÚCIDO COM UMA LINHA RADIOPACA LONGITUDINAL, ESTÁ MARCADO A 20, 30, 40 E 50 CM. DO EXTREMO DISTAL NO ADULTO E NA PEDIÁTRICA, COM QUATRO PERFURAÇÕES NO EXTREMO DISTAL NO ADULTO E DUAS PERFURAÇÕES NA PEDIÁTRICA, SENDO ESTE FECHADO EM FORMA CILÍNDRICA DE SILICONE TRANSPARENTE. O CONECTOR LOCALIZADO NO EXTREMO PROXIMAL APRESENTA FORMA CÔNICA COM TAMPA OBTURADORA.. | UNI. | 90 |  | 1,18 | 106,20 |
| 229 | SONDA NASO GÁSTRICA Nº 20 CURTA | APRESENTANDO 2 FUROS LATERAIS E PONTA FECHADA. ESTERELIZADA A RAIO GAMA TUBOTRANSLÚCIDO COM UMA LINHA RADIOPACA LONGITUDINAL, ESTÁ MARCADO A 20, 30, 40 E 50 CM. DO EXTREMO DISTAL NO ADULTO E NA PEDIÁTRICA, COM QUATRO PERFURAÇÕES NO EXTREMO DISTAL NO ADULTO E DUAS PERFURAÇÕES NA PEDIÁTRICA, SENDO ESTE FECHADO EM FORMA CILÍNDRICA DE SILICONE TRANSPARENTE. O CONECTOR LOCALIZADO NO EXTREMO PROXIMAL APRESENTA FORMA CÔNICA COM TAMPA OBTURADORA.. | UNI. | 60 |  | 0,93 | 55,80 |
| 230 | SONDA NASO GASTRICA Nº 20 LONGA | APRESENTANDO 2 FUROS LATERAIS E PONTA FECHADA. ESTERELIZADA A RAIO GAMA TUBOTRANSLÚCIDO COM UMA LINHA RADIOPACA LONGITUDINAL, ESTÁ MARCADO A 20, 30, 40 E 50 CM. DO EXTREMO DISTAL NO ADULTO E NA PEDIÁTRICA, COM QUATRO PERFURAÇÕES NO EXTREMO DISTAL NO ADULTO E DUAS PERFURAÇÕES NA PEDIÁTRICA, SENDO ESTE FECHADO EM FORMA CILÍNDRICA DE SILICONE TRANSPARENTE. O CONECTOR LOCALIZADO NO EXTREMO PROXIMAL APRESENTA FORMA CÔNICA COM TAMPA OBTURADORA.. | UNI. | 60 |  | 1,45 | 87,00 |
| 231 | SONDA NASO GÁSTRICA Nº 22 CURTA | APRESENTANDO 2 FUROS LATERAIS E PONTA FECHADA. ESTERELIZADA A RAIO GAMA TUBOTRANSLÚCIDO COM UMA LINHA RADIOPACA LONGITUDINAL, ESTÁ MARCADO A 20, 30, 40 E 50 CM. DO EXTREMO DISTAL NO ADULTO E NA PEDIÁTRICA, COM QUATRO PERFURAÇÕES NO EXTREMO DISTAL NO ADULTO E DUAS PERFURAÇÕES NA PEDIÁTRICA, SENDO ESTE FECHADO EM FORMA CILÍNDRICA DE SILICONE TRANSPARENTE. O CONECTOR LOCALIZADO NO EXTREMO PROXIMAL APRESENTA FORMA CÔNICA COM TAMPA OBTURADORA.. | UNI. | 60 |  | 1,05 | 63,00 |
| 232 | SONDA NASO GÁSTRICA Nº 22 LONGA | APRESENTANDO 2 FUROS LATERAIS E PONTA FECHADA. ESTERELIZADA A RAIO GAMA TUBOTRANSLÚCIDO COM UMA LINHA RADIOPACA LONGITUDINAL, ESTÁ MARCADO A 20, 30, 40 E 50 CM. DO EXTREMO DISTAL NO ADULTO E NA PEDIÁTRICA, COM QUATRO PERFURAÇÕES NO EXTREMO DISTAL NO ADULTO E DUAS PERFURAÇÕES NA PEDIÁTRICA, SENDO ESTE FECHADO EM FORMA CILÍNDRICA DE SILICONE TRANSPARENTE. O CONECTOR LOCALIZADO NO EXTREMO PROXIMAL APRESENTA FORMA CÔNICA COM TAMPA OBTURADORA.. | UNI. | 60 |  | 1,54 | 92,40 |
| 233 | SONDA NASOENTERAL Nº 10 | PARA INFUSÃO, CONTROLE DE FLUXO DE SOLUÇÕES ENTERAIS. | UNI. | 90 |  | 0,96 | 86,40 |
| 234 | SONDA NASOENTERAL Nº 12 | PARA INFUSÃO, CONTROLE DE FLUXO DE SOLUÇÕES ENTERAIS. | UNI. | 90 |  | 0,96 | 86,40 |
| 235 | SONDA NASOENTERAL Nº 8 | PARA INFUSÃO, CONTROLE DE FLUXO DE SOLUÇÕES ENTERAIS. | UNI. | 90 |  | 0,96 | 86,40 |
| 236 | SONDA URETRAL Nº 04 C/ 25 CM DE COMPRIMENTO. | EM PVC MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADO, COM ORIFÍCIO ÚNICO DISTAL, EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO OU FILME. | UN | 60 |  | 0,63 | 37,80 |
| 237 | SONDA URETRAL Nº 06 C/ 25 CM DE COMPRIMENTO. | EM PVC MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADO, COM ORIFÍCIO ÚNICO DISTAL, EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO OU FILME. | UN | 60 |  | 0,67 | 40,20 |
| 238 | SONDA URETRAL Nº 08 C/ 25 CM DE COMPRIMENTO. | EM PVC MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADO, COM ORIFÍCIO ÚNICO DISTAL, EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO OU FILME. | UN | 60 |  | 0,63 | 37,80 |
| 239 | SONDA URETRAL Nº 10 C/ 25 CM DE COMPRIMENTO. | EM PVC MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADO, COM ORIFÍCIO ÚNICO DISTAL, EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO OU FILME TERMOPLÁSTICO. | UN | 60 |  | 0,65 | 39,00 |
| 240 | SONDA URETRAL Nº 12 C/ 25 CM DE COMPRIMENTO. | EM PVC MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADO, COM ORIFÍCIO ÚNICO DISTAL, EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO OU FILME TERMOPLÁSTICO. | UN | 60 |  | 0,70 | 42,00 |
| 241 | SONDA URETRAL Nº 14 C/ 25 CM DE COMPRIMENTO. | EM PVC MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADO, COM ORIFÍCIO ÚNICO DISTAL, EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO OU FILME TERMOPLÁSTICO. | UN | 60 |  | 0,75 | 45,00 |
| 242 | SONDA URETRAL Nº 16 C/ 25 CM DE COMPRIMENTO. | EM PVC MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADO, COM ORIFÍCIO ÚNICO DISTAL, EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO OU FILME TERMOPLÁSTICO. | UN | 60 |  | 0,82 | 49,20 |
| 243 | SONDA URETRAL Nº 6 C/ 40 CM DE COMPRIMENTO | EM PVC MALEÁVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, SILICONIZADO, COM ORIFÍCIO ÚNICO DISTAL, EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO OU FILME TERMOPLÁSTICO. | UN | 60 |  | 0,68 | 40,80 |
| 244 | TALA RÍGIDA FIXA PARA DEDO N 10X2, COM 12 UNIDADES. | CONFECCIONADA EM COMPENSADO NAVAL DE ALTA RESISTÊNCIA, PLANA COM BORDAS E CANTOS ARREDONDADOS. ENVERNIZADA, DIFICULTA A PENETRAÇÃO DE FLUIDOS ORGÂNICOS | PCT | 12 |  | 43,00 | 516,00 |
| 245 | TALA RÍGIDA FIXA PARA DEDO N 15X2. COM 12 UNIDADES. | CONFECCIONADA EM COMPENSADO NAVAL DE ALTA RESISTÊNCIA, PLANA COM BORDAS E CANTOS ARREDONDADOS. ENVERNIZADA, DIFICULTA A PENETRAÇÃO DE FLUIDOS ORGÂNICOS | PCT | 12 |  | 43,00 | 516,00 |
| 246 | TALA RÍGIDA FIXA PARA DEDO N 20X2. COM 12 UNIDADES. | CONFECCIONADA EM COMPENSADO NAVAL DE ALTA RESISTÊNCIA, PLANA COM BORDAS E CANTOS ARREDONDADOS. ENVERNIZADA, DIFICULTA A PENETRAÇÃO DE FLUIDOS ORGÂNICOS | PCT | 12 |  | 43,00 | 516,00 |
| 247 | TALA RÍGIDA FIXA PARA DEDO N 25X2. COM 12 UNIDADES. | CONFECCIONADA EM COMPENSADO NAVAL DE ALTA RESISTÊNCIA, PLANA COM BORDAS E CANTOS ARREDONDADOS. ENVERNIZADA, DIFICULTA A PENETRAÇÃO DE FLUIDOS ORGÂNICOS | PCT | 12 |  | 43,00 | 516,00 |
| 248 | TERMOMETRO CLÍNICO (DIGITAL) | PARA MEDIÇÃO DA TEMPERATURA COM TEMPERATURA DESCRITA EM ºC (GRAUS CELSIUS) - DIGITAL | UN | 25 |  | 11,25 | 281,25 |
| 249 | TUBO ENDOTRAQUEAL ESTÉRIL Nº 2,0 – S/ BALÃO | DE PVC, COM SILICONE (TERMOSENSSIVEL), TRANSPARENTE, GRADUADO, LINHA RADIOPACA CONTINUA, EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA, ORIFIO MURPHY, ESTÉRIL, PARA ENTUBACÃO ORAL E NASAL. | UNI. | 50 |  | 3,40 | 170,00 |
| 250 | TUBO ENDOTRAQUEAL ESTÉRIL Nº 2,5 S/ BALÃO. | DE PVC, COM SILICONE (TERMOSENSSIVEL), TRANSPARENTE, GRADUADO, LINHA RADIOPACA CONTINUA, EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA, ORIFIO MURPHY, ESTÉRIL, PARA ENTUBACÃO ORAL E NASAL. | UNI. | 50 |  | 3,40 | 170,00 |
| 251 | TUBO ENDOTRAQUEAL ESTÉRIL Nº 3,0 S/ BALÃO. | DE PVC, COM SILICONE (TERMOSENSSIVEL), TRANSPARENTE, GRADUADO, LINHA RADIOPACA CONTINUA, EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA, ORIFIO MURPHY, ESTÉRIL, PARA ENTUBACÃO ORAL E NASAL. | UNI. | 50 |  | 3,40 | 170,00 |
| 252 | TUBO ENDOTRAQUEAL ESTÉRIL Nº 3,5 S/ BALÃO. | DE PVC, COM SILICONE (TERMOSENSSIVEL), TRANSPARENTE, GRADUADO, LINHA RADIOPACA CONTINUA, EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA, ORIFIO MURPHY, ESTÉRIL, PARA ENTUBACÃO ORAL E NASAL. | UNI. | 50 |  | 3,40 | 170,00 |
| 253 | TUBO ENDOTRAQUEAL ESTÉRIL Nº 4,0 S/ BALÃO. | DE PVC, COM SILICONE (TERMOSENSSIVEL), TRANSPARENTE, GRADUADO, LINHA RADIOPACA CONTINUA, EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA, ORIFIO MURPHY, ESTÉRIL, PARA ENTUBACÃO ORAL E NASAL. | UNI. | 50 |  | 3,40 | 170,00 |
| 254 | TUBO ENDOTRAQUEAL ESTÉRIL Nº 4,5 S/ BALÃO. | DE PVC, COM SILICONE (TERMOSENSSIVEL), TRANSPARENTE, GRADUADO, LINHA RADIOPACA CONTINUA, EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA, ORIFIO MURPHY, ESTÉRIL, PARA ENTUBACÃO ORAL E NASAL. | UNI. | 50 |  | 3,40 | 170,00 |
| 255 | TUBO ENDOTRAQUEAL ESTÉRIL Nº 5,0 S/ BALÃO. | DE PVC, COM SILICONE (TERMOSENSSIVEL), TRANSPARENTE, GRADUADO, LINHA RADIOPACA CONTINUA, EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA, ORIFIO MURPHY, ESTÉRIL, PARA ENTUBACÃO ORAL E NASAL. | UNI. | 50 |  | 3,40 | 170,00 |
| 256 | TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 4,0 C/ BALÃO.. | DE PVC COM SILICONE (TERMOSENSSIVEL), COM BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, BALÃO AZUL DE CONTROLE COM ENCAIXE PARA SERINGAS LUER-LOCK, CONECTOR SEMI-MONTADO, TRANSPARENTE, GRADUADO, LINHA RADIOPACA CONTINUA, EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA, ORIFIO MURPHY, ESTÉRIL, PARA ENTUBACÃO ORAL E NASAL. | UNI. | 50 |  | 3,40 | 170,00 |
| 257 | TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 4,5 C/ BALÃO. | DE PVC COM SILICONE (TERMOSENSSIVEL), COM BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, BALÃO AZUL DE CONTROLE COM ENCAIXE PARA SERINGAS LUER-LOCK, CONECTOR SEMI-MONTADO, TRANSPARENTE, GRADUADO, LINHA RADIOPACA CONTINUA, EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA, ORIFIO MURPHY, ESTÉRIL, PARA ENTUBACÃO ORAL E NASAL. | UNI. | 50 |  | 3,40 | 170,00 |
| 258 | TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 5,0 C/ BALÃO. | DE PVC COM SILICONE (TERMOSENSSIVEL), COM BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, BALÃO AZUL DE CONTROLE COM ENCAIXE PARA SERINGAS LUER-LOCK, CONECTOR SEMI-MONTADO, TRANSPARENTE, GRADUADO, LINHA RADIOPACA CONTINUA, EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA, ORIFIO MURPHY, ESTÉRIL, PARA ENTUBACÃO ORAL E NASAL. | UNI. | 50 |  | 3,40 | 170,00 |
| 259 | TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 5,5 C/ BALÃO. | DE PVC COM SILICONE (TERMOSENSSIVEL), COM BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, BALÃO AZUL DE CONTROLE COM ENCAIXE PARA SERINGAS LUER-LOCK, CONECTOR SEMI-MONTADO, TRANSPARENTE, GRADUADO, LINHA RADIOPACA CONTINUA, EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA, ORIFIO MURPHY, ESTÉRIL, PARA ENTUBACÃO ORAL E NASAL. | UNI. | 50 |  | 3,40 | 170,00 |
| 260 | TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 6,0 C/ BALÃO. | DE PVC COM SILICONE (TERMOSENSSIVEL), COM BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, BALÃO AZUL DE CONTROLE COM ENCAIXE PARA SERINGAS LUER-LOCK, CONECTOR SEMI-MONTADO, TRANSPARENTE, GRADUADO, LINHA RADIOPACA CONTINUA, EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA, ORIFIO MURPHY, ESTÉRIL, PARA ENTUBACÃO ORAL E NASAL. | UNI. | 50 |  | 3,40 | 170,00 |
| 261 | TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 6,5 C/ BALÃO. | DE PVC COM SILICONE (TERMOSENSSIVEL), COM BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, BALÃO AZUL DE CONTROLE COM ENCAIXE PARA SERINGAS LUER-LOCK, CONECTOR SEMI-MONTADO, TRANSPARENTE, GRADUADO, LINHA RADIOPACA CONTINUA, EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA, ORIFIO MURPHY, ESTÉRIL, PARA INTUBACÃO ORAL E NASAL. | UNI. | 50 |  | 3,40 | 170,00 |
| 262 | TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 7,0 C/ BALÃO. | DE PVC COM SILICONE (TERMOSENSSIVEL), COM BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, BALÃO AZUL DE CONTROLE COM ENCAIXE PARA SERINGAS LUER-LOCK, CONECTOR SEMI-MONTADO, TRANSPARENTE, GRADUADO, LINHA RADIOPACA CONTINUA, EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA, ORIFIO MURPHY, ESTÉRIL, PARA INTUBACÃO ORAL E NASAL. | UNI. | 50 |  | 3,40 | 170,00 |
| 263 | TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 7,5 C/ BALÃO. | DE PVC COM SILICONE (TERMOSENSSIVEL), COM BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, BALÃO AZUL DE CONTROLE COM ENCAIXE PARA SERINGAS LUER-LOCK, CONECTOR SEMI-MONTADO, TRANSPARENTE, GRADUADO, LINHA RADIOPACA CONTINUA, EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA, ORIFIO MURPHY, ESTÉRIL, PARA INTUBACÃO ORAL E NASAL. | UNI. | 50 |  | 3,40 | 170,00 |
| 264 | TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 8,0 C/ BALÃO. | DE PVC COM SILICONE (TERMOSENSSIVEL), COM BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, BALÃO AZUL DE CONTROLE COM ENCAIXE PARA SERINGAS LUER-LOCK, CONECTOR SEMI-MONTADO, TRANSPARENTE, GRADUADO, LINHA RADIOPACA CONTINUA, EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA, ORIFIO MURPHY, ESTÉRIL, PARA INTUBACÃO ORAL E NASAL, CONSTANDO NA EMBALAGEM OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, NR. DE LOTE E REGISTRO DO MS. | UNI. | 50 |  | 3,40 | 170,00 |
| 265 | TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 8,5 C/ BALÃO. | DE PVC COM SILICONE (TERMOSENSSIVEL), COM BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, BALÃO AZUL DE CONTROLE COM ENCAIXE PARA SERINGAS LUER-LOCK, CONECTOR SEMI-MONTADO, TRANSPARENTE, GRADUADO, LINHA RADIOPACA CONTINUA, EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA, ORIFIO MURPHY, ESTÉRIL, PARA INTUBACÃO ORAL E NASAL. | UNI. | 50 |  | 3,40 | 170,00 |
| 266 | TUBO PARA COLETA DE EXAMES Á VACUO - FRASCO COM ANTICOAGULANTE COR ROXA. | TUBO À VÁCUO 13X75MM COM EDTA K3, ASPIRAÇÃO 4ML. COLETA DE HEMATOLOGIA | UNI. | 12000 |  | 0,60 | 7.200,00 |
| 267 | TUBO PARA COLETA DE EXAMES A VÁCUO - FRASCO COM ANTICOAGULANTE COR VERMELHA | TUBO À VÁCUO. COLETA DE BIOQUÍMICA | UNI. | 12000 |  | 0,60 | 7.200,00 |
| 268 | APARELHO PORTATIL PARA LEITURA DE GLICEMIA CAPILAR. (AMOSTRA) | MARCA REFERENCIA BIOCHECK PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE GLICOSE NO SANGUE. PARA LEITURA EM APARELHO PORTÁTIL DE METODOLOGIA BIOSENSOR, FAIXA DE MEDIÇÃO 10 A 600 MG/DL, TEMPO DE LEITURA INFERIOR A 60 SEG., TEMPERATURA DE OPERAÇÃO ENTRE 14 C E 40 C, PARA SANGUE CAPILAR, VENOSO, ARTERIAL E NEONATAL, BEM COMO PARA PACIENTES SUBMETIDOS A OXIGENOTERAPIA, O REAGENTE NÃO DEVE INTERFERIR COM PO2. | UN | 3 |  | 93,60 | 280,80 |
| 269 | TIRAS REAGENTES - CAIXA COM 50 TIRAS. (AMOSTRA) | MARCA REFERENCIA BIOCHECK PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE GLICOSE NO SANGUE. PARA LEITURA EM APARELHO PORTÁTIL DE METODOLOGIA BIOSENSOR, FAIXA DE MEDIÇÃO 10 A 600 MG/DL, TEMPO DE LEITURA INFERIOR A 60 SEG., TEMPERATURA DE OPERAÇÃO ENTRE 14 C E 40 C, PARA SANGUE CAPILAR, VENOSO, ARTERIAL E NEONATAL, BEM COMO PARA PACIENTES SUBMETIDOS A OXIGENOTERAPIA, O REAGENTE NÃO DEVE INTERFERIR COM PO2. COMPATIVEL COM ITEM 491 | CX | 150 |  | 70,20 | 10.530,00 |
| 270 | TUBO DE SILICONE Nº 204 | DIÂMETRO EXTERNO DE 5,5 MM E INTERNO DE 3MM E 15 METROS DE COMPRIMENTO. CONFECCIONADO EM SILICONE FLEXÍVEL, RESISTENTE, TRANSPARENTE, ISENTO DE SUBSTANCIAS TÓXICAS A SAÚDE, RESISTE AOS PROCESSOS USUAIS DE LAVAGEM E ESTERILIZAÇÃO POR MEIO DE AUTOCLAVE. | PCT | 60 |  | 15,00 | 900,00 |
| 271 | VASELINA LIQUIDA FRASCO 1 LITRO. |  | UN | 10 |  | 21,20 | 212,00 |
|  | VALOR TOTAL |  | 2.234.945,01 |

# VALOR ESTIMADO DA AQUISIÇÃO: R$ 2.234.945,01 (Dois milhões duzentos e trinta quatro mil e novecentos quarenta e cinco reais e um centavo);

JUSTIFICATIVA: Prover de materiais o setor de farmácia para melhor atender o Pronto Socorro, Centro Cirúrgico e clinicas d FUNSAU-NA.

# PRAZO DE ENTREGA:  Será em até 03 (três) dias, de acordo com a necessidade da FUNSAU-NA, contados da assinatura do contrato.

# CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias de acordo com a entrega das mercadorias e nota fiscais devidamente atestadas.

# LOCAL DE ENTREGA: Fundação Serviço de Saúde de Nova Andradina FUNSAU-NA.

Nova Andradina, MS 22 de Julho de 2011.